УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по эксплуатации

_________О.Ю. Гуринчук

"27"     апреля          2026 г.

Ведомость объемов работ

на ремонт С/У 2этаж общежитие №5 УГНТУ

| № |  |  | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Унитаз с бачком | шт |  | 3 |  |
| 2 |  |  | труба КПП 50 | п/м |  | 10 |  |
| 3 |  |  | труба КПП 110 | п/м |  | 8 |  |
| 4 |  |  | Труба ПП Ø25 | п/м |  | 6 |  |
| 5 |  |  | Труба металлопластиковая | п/м |  | 10 |  |
| 6 |  |  | Раковина фаянсовая | шт |  | 2 |  |
| 7 |  |  | Поддон душевой, стальной 80х80см | шт |  | 1 |  |
| 8 |  |  | Смеситель душевой со стойкой | шт |  | 1 |  |
| 9 |  |  | Креставина канализационная чугунная | шт |  | 1 |  |
| 10 |  |  | Пробивка отверстия в ж/б плите перекрытия Ø120мм | шт |  | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |
| 1 | Установка унитазов |  | шт | 4 |  |  |
| 2 | # Унитаз-компакт Santek Анимо Цвет: белый. Выпуск: косой под углом 30 градусов. Подводка воды: нижняя. Сиденье: пластик. Арматура: с функцией «STOP». Химически стойкая глазурь. Гарантия – 5 лет.В комплекте с кнопочной арматурой, креплением, сиденьем. |  | шт | 4 |  |  |
| 3 | Установка раковины фаянсовой с пьедесталом |  | шт | 2 |  |  |
| 4 | Раковина Santek Анимо 1WH110496 50 см, с пьедесталом |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Сифон для раковины |  | шт | 2 |  |  |
| 6 | Смеситель для раковины Rossinka Y35-11 |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | # Стальной душевой поддон ANTIKA эмалированный, 80x80x15 см, в комплекте слив D-52 мм., ножки |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | # Универсальный смеситель с плоским прямым изливом. Латунь. Керамический картридж Ø35-40мм |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | # Смеситель с гигиеническим душем Rossinka RS46-52 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Кран шаровой 1/2" латунный ВР-НР |  | шт | 4 |  |  |
| 11 | Кран шаровой 1/2" латунный ВР-ВР |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | # Гибкая подводка гайка-гайка 0,6м. |  | шт | 4 |  |  |
| 13 | # Гибкая подводка для смесителя 0,6м. |  | шт | 4 |  |  |
| 14 | Труба КПП Ø50 |  | м/п | 4 |  |  |
| 15 | Угол КПП Ø50, 45° |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | Заглушка КПП Ø50 |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Тройник КПП Ø50 45° |  | шт | 2 |  |  |
| 18 | Труба КПП Ø110 |  | м/п | 6 |  |  |
| 19 | Угол КПП Ø110, 45° |  | шт | 2 |  |  |
| 20 | Угол КПП Ø110, 90° |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Ревизия КПП Ø110 |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Тройник КПП Ø110 х 50 - 45° |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Тройник КПП Ø110 - 90° |  | шт | 4 |  |  |
| 24 | Заглушка КПП Ø110 |  | шт | 1 |  |  |
| 25 | Переход КПП Ø110 х 50 |  | шт | 1 |  |  |
| 26 | Муфта соединительная ПП25х20 |  | шт | 2 |  |  |
| 27 | Угольник ПП20 90° |  | шт | 9 |  |  |
| 28 | Тройник ПП20 |  | шт | 8 |  |  |
| 29 | Муфта комбинированная ПП20 х1/2 НР |  | шт | 10 |  |  |
| 30 | Фитинг для метапола 20х1/2 НР |  | шт | 2 |  |  |
| 31 | Труба ПП20 |  | м/п | 14 |  |  |
| 32 | Клипса крепежная для ПП20 |  | шт | 11 |  |  |
| 33 | Планка для смесителя РОСТерм 20 мм х 1/2" ВР полипропилен D20х1/2 ВР strapPPR20-1/2in |  | шт | 2 |  |  |
| 34 | # Металлический сантехнический хомут для труб со шпилькой и дюбелем для КПП Ø50 |  | шт | 3 |  |  |
| 35 | # Металлический сантехнический хомут для труб со шпилькой и дюбелем для КПП Ø110 |  | шт | 5 |  |  |
| 36 | # Крестовина КПП Ø110 |  | шт | 1 |  |  |

Вентсистемы

| 37 | Прокладка воздуховодов пластиковых | м2 | 8,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Воздуховод пластиковый Д. 125мм (прим) | м | 4,99 |  |
| 39 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм | шт | 7 |  |
| 40 | Отвод 87,5° пластиковый диаметр 125 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Установка канальных вентиляторов | шт | 1 |  |
| 42 | Вентилятор канальный осевой | шт | 1 |  |
| 43 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 6 |  |
| 44 | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм | шт | 6 |  |

Главный механик                                                                                      И.В. Копейкин