## 2 этаж сантех+вентсистемы 2 кв.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного инженера | [10 empty] | Проректор по эксплуатации
_________________В.В.Логинов | [10 empty] | ________________О.Ю. Гуринчук
"25" _______05______ 2026 года | [10 empty] | "_25_" ______05_______ 2026 года
[17 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 31.03.2026 № 40
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 02. Республика Башкортостан | [10 empty] | 02. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 02. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №82
Капитальный ремонт санузла 2-го этажа общежития №5 (сантехсистемы, вентсистемы) ФГБОУ ВО "УГНТУ" | [31 empty] | 2 этаж сантех+вентсистемы 2 кв.2026
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 280.17 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 217.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 30.87 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.53 | тыс.руб.
| оборудования |  | 11.83 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 75.05 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [33 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНр65-01-004-02 | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Демонтаж: унитазов и писсуаров
|  | Объем=3 / 100 | [33 empty] | Объем=3 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 730.54 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 635.57 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 321.44 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56269.67; 12: 1688.09 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-01-004-01 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Демонтаж: умывальников и раковин
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 391.56 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 340.66 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 172.29 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45241.5; 12: 904.83 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-01-004-12 | Демонтаж: поддонов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Демонтаж: поддонов
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 641.77 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 558.34 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 282.38 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 148305; 12: 1483.05 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН16-04-004-01 | Демонтаж: внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Демонтаж: внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1003.95 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1093.3 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 614.42 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27161.7; 12: 2716.17 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН16-04-004-02 | Демонтаж: внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Демонтаж: внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=8 / 100 | [33 empty] | Объем=8 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 754.41 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 821.55 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 461.7 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25677.75; 12: 2054.22 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН16-04-005-02 | Демонтаж: внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Демонтаж: внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=6 / 100 | [33 empty] | Объем=6 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 132.67 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 144.48 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 81.19 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5994.5; 12: 359.67 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН16-03-002-03 | Демонтаж: трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Демонтаж: трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1795.86 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1955.69 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1099.07 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48629.9; 12: 4862.99 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
|  | Объем=1 / 100 | [33 empty] | Объем=1 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 577.47 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 594.79 | [22 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 340.71 | [22 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 161276; 12: 1612.76 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-01.7.17.09-0075 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2669.54 | 1.22 | 3256.84 |  | 3256.84 | [20 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3256.84 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 9421.04 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5993.74 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 65.75 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.49 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3327.06 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18938.62 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5993.74 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 65.75 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 34.49 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3327.06 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6144.38 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3373.2 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6028.23 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6144.38 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3373.2 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  |  | 12: 18938.62 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 14,48188 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,07828 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Ремонтые работы | [33 empty] | Раздел 2. Ремонтые работы
Водоотведение | [42 empty] | Водоотведение
10 | ГЭСН16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=4 / 100 | [33 empty] | Объем=4 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1154.75 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1257.52 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 706.71 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78419.75; 12: 3136.79 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.1.02.01-0007 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 60.09 | 1.36 | 81.72 |  | 245.16 | [20 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 245.16 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | м | 3.992 | 1 | 3.992 | 134 | 1.39 | 186.26 |  | 743.55 | [20 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 743.55 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-24.3.05.08-0201 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 26.78 | 1.39 | 37.22 |  | 74.44 | [20 empty] | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74.44 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.3.05.02-1133 | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 1097.16 | 1.14 | 1250.76 |  | 125.08 | [20 empty] | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм
|  | Объем=1 / 10 | [33 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 125.08 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.05.15-0101 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 53.78 | 1.39 | 74.75 |  | 149.5 | [20 empty] | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 149.5 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-24.3.05.15-0195 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 56.58 | 1.39 | 78.65 |  | 157.3 | [20 empty] | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 157.3 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=6 / 100 | [33 empty] | Объем=6 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1628.12 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1773.02 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 996.41 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74659; 12: 4479.54 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-24.1.02.01-0024 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 153.15 | 1.36 | 208.28 |  | 1041.4 | [20 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1041.4 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | м | 5.988 | 1 | 5.988 | 324.68 | 1.39 | 451.31 |  | 2702.44 | [20 empty] | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2702.44 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-24.3.05.08-0202 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 69.52 | 1.39 | 96.63 |  | 193.26 | [20 empty] | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 193.26 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-24.3.05.08-0204 | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 88.67 | 1.39 | 123.25 |  | 123.25 | [20 empty] | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 123.25 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-24.3.05.02-1137 | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 5995.36 | 1.14 | 6834.71 |  | 683.47 | [20 empty] | Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=1 / 10 | [33 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 683.47 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-24.3.05.15-0102 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 111.78 | 1.39 | 155.37 |  | 776.85 | [20 empty] | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
|  | Объем=1+4 | [33 empty] | Объем=1+4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 776.85 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 116.54 | 1.39 | 161.99 |  | 161.99 | [20 empty] | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 161.99 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-24.3.05.15-0172 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 590.98 | 1.39 | 821.46 |  | 821.46 | [20 empty] | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 821.46 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-24.3.05.05-0011 | Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм (прим) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1939.95 | 1.16 | 2250.34 |  | 2250.34 | [20 empty] | Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм (прим)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2250.34 | [23 empty] | Всего по позиции
Водопровод | [42 empty] | Водопровод
28 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [20 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Объем=14 / 100 | [33 empty] | Объем=14 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 924.18 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1006.43 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 565.6 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18531.36; 12: 2594.39 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [20 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
|  | Объем=14 / 100 | [33 empty] | Объем=14 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 115.41 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 125.68 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 70.63 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2243.79; 12: 314.13 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 42.95 | 1.36 | 58.41 |  | 642.51 | [20 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 642.51 | [23 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-24.3.02.05-0051 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  |  |  | м | 14.35 | 1 | 14.35 | 119.17 | 1.39 | 165.65 |  | 2377.08 | [20 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2377.08 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-24.3.05.07-0001 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 197.81 | 1.39 | 274.96 |  | 549.92 | [20 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 549.92 | [23 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 4.01 | 1.39 | 5.57 |  | 50.13 | [20 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50.13 | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-24.3.05.15-0191 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 5.03 | 1.39 | 6.99 |  | 55.92 | [20 empty] | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55.92 | [23 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 49.71 | 1.39 | 69.1 |  | 691 | [20 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 691 | [23 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-23.8.03.06-0003 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 85.09 | 1.14 | 97 |  | 194 | [20 empty] | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 194 | [23 empty] | Всего по позиции
Заголовок | [42 empty] | Заголовок
37 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [20 empty] | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
|  | Объем=4 / 10 | [33 empty] | Объем=4 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3776.53 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 4112.64 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2311.24 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34949.2; 12: 13979.68 | [23 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-18.2.01.06-0056 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм |  |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 6718.22 | 2.21 | 14847.27 |  | 59389.08 | [20 empty] | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59389.08 | [23 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды
|  | Объем=2 / 10 | [33 empty] | Объем=2 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6958.29 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 7577.58 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 4258.47 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96063.35; 12: 19212.67 | [23 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-18.2.01.05-0101 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 3586.54 | 2.21 | 7926.25 |  | 15852.5 | [20 empty] | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15852.5 | [23 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2001.31 | 1.71 | 3422.24 |  | 6844.48 | [20 empty] | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6844.48 | [23 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-18.1.10.10-0052 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 1469.46 | 1.38 | 2027.85 |  | 4055.7 | [20 empty] | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4055.7 | [23 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-18.2.06.08-0014 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  |  |  | 10 шт | 0.8 | 1 | 0.8 | 706.06 | 1.7 | 1200.3 |  | 960.24 | [20 empty] | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм
|  | Объем=(4+4) / 10 | [33 empty] | Объем=(4+4) / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 960.24 | [23 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
|  | Объем=1 / 10 | [33 empty] | Объем=1 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 529.79 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 576.94 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 324.23 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18348.9; 12: 1834.89 | [23 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-18.2.02.07-0024 | Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, бронзовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40 мм |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 3812.63 | 1.25 | 4765.79 |  | 9531.58 | [20 empty] | Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, бронзовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9531.58 | [23 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей (гигиенический) |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Установка смесителей (гигиенический)
|  | Объем=1 / 10 | [33 empty] | Объем=1 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 344.2 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 374.83 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 210.65 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9387.7; 12: 938.77 | [23 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-18.1.10.10-0064 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм ((прим. гигиенический) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2469.39 | 1.38 | 3407.76 |  | 3407.76 | [20 empty] | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм ((прим. гигиенический)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3407.76 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Ремонтые работы : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Ремонтые работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 135093.67 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15062.66 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 460.34 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 368.61 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 119202.06 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 161342.25 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15062.66 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 460.34 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 368.61 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 119202.06 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 16804.64 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9443.94 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15431.27 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 16804.64 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9443.94 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Ремонтые работы |  |  |  | 12: 161342.25 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Ремонтые работы
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 35,52856 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,85925 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Вентсистемы | [33 empty] | Раздел 3. Вентсистемы
48 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прим. пластиковый воздуховод) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0819; 6: 1; 7: 0.0819 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (прим. пластиковый воздуховод)
|  | Объем=8,19 / 100 | [33 empty] | Объем=8,19 / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5706.19 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 6214.04 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 3492.19 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 195687.79; 12: 16026.83 | [23 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-24.3.02.05-0011 | Воздуховод пластиковый Д. 125мм (прим) |  |  |  | м | 3.992 | 1 | 3.992 | 1169.44 | 1.39 | 1625.52 |  | 6489.08 | [20 empty] | Воздуховод пластиковый Д. 125мм (прим)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6489.08 | [23 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-19.1.01.11-0015 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 79.75 | 1.19 | 94.9 |  | 664.3 | [20 empty] | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 664.3 | [23 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-24.3.05.08-0204 | Отвод 87,5° пластиковый диаметр 125 мм (прим) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 88.67 | 1.39 | 123.25 |  | 246.5 | [20 empty] | Отвод 87,5° пластиковый диаметр 125 мм (прим)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 246.5 | [23 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | [32 empty] | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1264.06 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1376.56 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 773.6 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3510.15; 12: 3510.15 | [23 empty] | Всего по позиции
53 О | ФСБЦ-64.1.02.01-1000 | Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8333.24 | 1.42 | 11833.2 |  | 11833.2 | [20 empty] | Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11833.2 | [23 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2976.85 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 3241.79 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1821.83 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1386.11; 12: 8316.67 | [23 empty] | Всего по позиции
55 | ФСБЦ-19.2.03.08-0015 | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 318.83 | 1.19 | 379.41 |  | 2276.46 | [20 empty] | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2276.46 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Вентсистемы : | [36 empty] | Итоги по разделу 3 Вентсистемы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 20609.98 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 9817.88 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 250.71 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 129.22 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10412.17 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 37529.99 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9817.88 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 250.71 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 129.22 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10412.17 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10832.39 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6087.62 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 11833.2 | [25 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 11833.2 | [25 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9947.1 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 10832.39 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 6087.62 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Вентсистемы |  |  |  | 12: 49363.19 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Вентсистемы
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 25,03849 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,28535 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 165124.69 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 30874.28 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 776.8 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 532.32 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 132941.29 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 217810.86 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 30874.28 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 776.8 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 532.32 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 132941.29 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 33781.41 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18904.76 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 11833.2 | [30 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 11833.2 | [30 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 229644.26 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31406.6 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 33781.41 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18904.76 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 50521.74 | [30 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 280166 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 75,04893 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,22288 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер ПТО Н.А.Мишланова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]