## Смета СН-2012 по гл. 1-5,7
Smeta.RU (495) 974-1589 СН-2012 (© ГБУ «Аналитический центр», 2026)
Форма № 1а (глава 1-5)
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________
| "_____"________________ 2026 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2026 г.
ИФП РАН - Ремонт теплообменников
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
ИФП РАН - Ремонт теплообменников
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 534.25 |  | тыс.руб
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 |  | тыс.руб
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 534.25 |  | тыс.руб
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 70.7664 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июль 2026 года
№№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего чел.-час
Ст-ть ед. с начислен.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Москва, Косыгина 2 стр 1
Раздел: ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг.
1 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | [7 empty] | 1180.06 | 1180.06 | 168.58 | 168.58 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1685.8 |  | 1 | 1 | 1685.8
|  | МР |  |  | 8472.85 |  | 1 | 1 | 8472.85
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1180.06
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 168.58
|  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  | 1 |  |  | 2.64
[8 empty] | 11507.29 |  | 11507.29 | 11507.29
2 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 87 | [7 empty] | 27221.69 | 27221.69 | 3888.81 | 3888.81 | 1.52 | 0.94
|  | ЗП |  |  | 446.99 |  | 1 | 1 | 38888.13
|  | ЭМ |  |  | 1.11 |  | 1 | 1 | 96.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 0.87
|  | МР |  |  | 1525.87 |  | 1 | 1 | 132750.69
2,1 | Цена поставщика | Уплотнитель Q030 1 352,46 = [1 650 / 1,22] | шт. | 88 | 1352.46 |  | 1 | 1 | 119016.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 27221.69
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 3888.81
|  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0.94
|  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 60.9
[8 empty] | 321863.31 |  | 3699.58 | 321863.31
Итого по разделу: ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг. | [7 empty] | 333370.6
Раздел: ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг.
3 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | [7 empty] | 1180.06 | 1180.06 | 168.58 | 168.58 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1685.8 |  | 1 | 1 | 1685.8
|  | МР |  |  | 8472.85 |  | 1 | 1 | 8472.85
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1180.06
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 168.58
|  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  | 1 |  |  | 2.64
[8 empty] | 11507.29 |  | 11507.29 | 11507.29
4 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 23 | [7 empty] | 7196.54 | 7196.54 | 1028.08 | 1028.08 | 0.4 | 0.25
|  | ЗП |  |  | 446.99 |  | 1 | 1 | 10280.77
|  | ЭМ |  |  | 1.11 |  | 1 | 1 | 25.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 0.23
|  | МР |  |  | 1525.87 |  | 1 | 1 | 35095.01
4,1 | Цена поставщика | Уплотнитель N35 647,54 = [790 / 1,22] | шт. | 24 | 647.54 |  | 1 | 1 | 15540.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 7196.54
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 1028.08
|  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0.25
|  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 16.1
[8 empty] | 69167.14 |  | 3007.27 | 69167.14
Итого по разделу: ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг. | [7 empty] | 80674.43
Раздел: ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг.
5 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | [7 empty] | 1180.06 | 1180.06 | 168.58 | 168.58 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1685.8 |  | 1 | 1 | 1685.8
|  | МР |  |  | 8472.85 |  | 1 | 1 | 8472.85
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 1180.06
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 168.58
|  | ЗТР | чел-ч | 2.64 |  |  | 1 |  |  | 2.64
[8 empty] | 11507.29 |  | 11507.29 | 11507.29
6 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 37 | [7 empty] | 11577.04 | 11577.04 | 1653.86 | 1653.86 | 0.65 | 0.4
|  | ЗП |  |  | 446.99 |  | 1 | 1 | 16538.63
|  | ЭМ |  |  | 1.11 |  | 1 | 1 | 41.07
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 |  | 1 | 1 | 0.37
|  | МР |  |  | 1525.87 |  | 1 | 1 | 56457.19
6,1 | Цена поставщика | Уплотнитель H17 590,16 = [720 / 1,22] | шт. | 38 | 590.16 |  | 1 | 1 | 22426.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 11577.04
|  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  | 1653.86
|  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  | 0.4
|  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 25.9
[8 empty] | 108694.27 |  | 2937.68 | 108694.27
Итого по разделу: ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг. | [7 empty] | 120201.56
Итого по смете: ИФП РАН - Ремонт теплообменников | [7 empty] | 534246.59
|  | Итого | [5 empty] | 534246.59
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Дефектная ведомость
Smeta.RU (495) 974-1589
"УТВЕРЖДАЮ"
___________________________
___________________________
" ___ " ___________ 20 ___ г.
Дефектный акт
На капитальный ремонт ИФП РАН - Ремонт теплообменников
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Локальная смета: Москва, Косыгина 2 стр 1
Раздел: ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг.
1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1
2 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 87
2.1 | Уплотнитель Q030 | шт. | 88
Раздел: ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг.
3 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1
4 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 23
4.1 | Уплотнитель N35 | шт. | 24
Раздел: ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг.
5 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1
6 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 37
6.1 | Уплотнитель H17 | шт. | 38
Заказчик _________________ |  | Подрядчик _________________

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 64472 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5
1 | 213 | 0 | 177 | 0 | Новый объект | ИФП РАН - Ремонт теплообменников |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 108 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для СН-2012 Выпуск № 8 (в ценах на 01.07.2026 г) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | СН-2012 Выпуск № 8. (в ценах на 01.07.2026) глава_1-5, 7 | Типовой расчет для СН-2012 Выпуск №8 (в ценах на 01.07.2026 г) | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | Поправки для СН-2012 Выпуск № 8 в ценах на 01.07.2026 г от 02.07.2026 | 0 | 0 | 32776 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 213 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | ИФП РАН - Ремонт теплообменников | [7 empty] | 477633.06 | 406704.96 | 163.17 | 1.47 | 70764.93 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 49535.45 | 7076.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534246.59 | 0 | 0 | 534246.59 | 406704.96 | 406704.96 | 0 | 406704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 147 |  | Новая локальная смета | Москва, Косыгина 2 стр 1 |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Москва, Косыгина 2 стр 1 | [7 empty] | 477633.06 | 406704.96 | 163.17 | 1.47 | 70764.93 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 49535.45 | 7076.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534246.59 | 0 | 0 | 534246.59 | 406704.96 | 406704.96 | 0 | 406704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг. |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг. | [7 empty] | 300910.52 | 260240.02 | 96.57 | 0.87 | 40573.93 | 0 | 63.54 | 0 | 0 | 28401.75 | 4057.39 | 0 | 0 | 300910.52 | 260240.02 | 96.57 | 0.87 | 40573.93 | 0 | 63.54 | 0 | 0 | 28401.75 | 4057.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333370.6 | 0 | 0 | 333370.6 | 260240.02 | 260240.02 | 0 | 260240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333370.6 | 0 | 0 | 333370.6 | 260240.02 | 260240.02 | 0 | 260240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 |  | 66366214 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-3/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 2.64 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1067523615 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11507.29 | 0 | 0 | 11507.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 87 | 0 | 87 |  |  |  | 171735.39 | 132750.69 | 96.57 | 0.87 | 38888.13 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 27221.69 | 3888.81 |  | 66366214 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-6/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 171735.39 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 27221.691 | 3888.813 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1999855279 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.94 | 0 | 202846.83 | 0 | 0 | 202846.83 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 7 |  | 2,1 | Цена поставщика | Уплотнитель Q030 | шт. | 88 | 1.0115 | 1.0115 |  |  |  | 119016.48 | 119016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66366214 | 1352.46 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.46 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 119016.48 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 1352.46 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 1650 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  | [1 650 / 1,22] |  |  | 0 |  | -183389432 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 119016.48 | 0 | 0 | 119016.48 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ЦО - Q030 - 87 пластин - вес 756 кг. | 0 | [6 empty] | 300910.52 | 260240.02 | 96.57 | 0.87 | 40573.93 | 0 | 63.54 | 0 | 0 | 28401.75 | 4057.39 |  |  | 300910.52 | 260240.02 | 96.57 | 0.87 | 40573.93 | 0 | 63.54 | 0 | 0 | 28401.75 | 4057.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333370.6 | 0 | 0 | 333370.6 | 260240.02 | 260240.02 | 0 | 260240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 333370.6 | 0 | 0 | 333370.6 | 260240.02 | 260240.02 | 0 | 260240.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 300910.52 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 300910.52 | 1 | 300910.52
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 260240.02 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 260240.02 | 1 | 260240.02
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 260240.02 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 260240.02 | 1 | 260240.02
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 260240.02 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 260240.02 | 1 | 260240.02
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 260240.02 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 260240.02 | 1 | 260240.02
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 96.57 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 96.57 | 1 | 96.57
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.87 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0.87 | 1 | 0.87
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 40573.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 40573.93 | 1 | 40573.93
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 333370.6 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 333370.6 | 1 | 333370.6
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 63.54 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 63.54 | 1 | 63.54
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 28401.75 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 28401.75 | 1 | 28401.75
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4057.39 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4057.39 | 1 | 4057.39
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 333370.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 333370.6 | 1 | 333370.6
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 333370.6 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 333370.6 | 1 | 333370.6
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73341.53 | и2 | НДС 22% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 73341.53 | 1 | 73341.53
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 406712.13 | и3 | Всего |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 406712.13 | 1 | 406712.13
4 | 1 |  | 73 |  | Новый раздел | ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг. |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 65 | 0 | Новый раздел | ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг. | [7 empty] | 71100.92 | 59108.82 | 25.53 | 0.23 | 11966.57 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 8376.6 | 1196.66 | 0 | 0 | 71100.92 | 59108.82 | 25.53 | 0.23 | 11966.57 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 8376.6 | 1196.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80674.43 | 0 | 0 | 80674.43 | 59108.82 | 59108.82 | 0 | 59108.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80674.43 | 0 | 0 | 80674.43 | 59108.82 | 59108.82 | 0 | 59108.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 |  | 66366214 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-3/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 2.64 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1067523615 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11507.29 | 0 | 0 | 11507.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 12 | 4 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 45401.31 | 35095.01 | 25.53 | 0.23 | 10280.77 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 7196.54 | 1028.08 |  | 66366214 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-6/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45401.31 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 7196.539 | 1028.077 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1999855279 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.25 | 0 | 53626.18 | 0 | 0 | 53626.18 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  | 4,1 | Цена поставщика | Уплотнитель N35 | шт. | 24 | 1.0435 | 1.0435 |  |  |  | 15540.96 | 15540.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66366214 | 647.54 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.54 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15540.96 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 647.54 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 790 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  | [790 / 1,22] |  |  | 0 |  | -959015690 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15540.96 | 0 | 0 | 15540.96 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 65 |  | Новый раздел | ГВС I - N35 - 23 пластинs - вес 446 кг. | 0 | [6 empty] | 71100.92 | 59108.82 | 25.53 | 0.23 | 11966.57 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 8376.6 | 1196.66 |  |  | 71100.92 | 59108.82 | 25.53 | 0.23 | 11966.57 | 0 | 18.74 | 0 | 0 | 8376.6 | 1196.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80674.43 | 0 | 0 | 80674.43 | 59108.82 | 59108.82 | 0 | 59108.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 80674.43 | 0 | 0 | 80674.43 | 59108.82 | 59108.82 | 0 | 59108.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 71100.92 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 71100.92 | 1 | 71100.92
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 59108.82 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 59108.82 | 1 | 59108.82
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 59108.82 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 59108.82 | 1 | 59108.82
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 59108.82 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 59108.82 | 1 | 59108.82
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 59108.82 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 59108.82 | 1 | 59108.82
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 25.53 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 25.53 | 1 | 25.53
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.23 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0.23 | 1 | 0.23
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11966.57 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 11966.57 | 1 | 11966.57
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 80674.43 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 80674.43 | 1 | 80674.43
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.74 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 18.74 | 1 | 18.74
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8376.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8376.6 | 1 | 8376.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1196.66 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1196.66 | 1 | 1196.66
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 80674.43 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 80674.43 | 1 | 80674.43
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80674.43 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 80674.43 | 1 | 80674.43
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17748.37 | и2 | НДС 22% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 17748.37 | 1 | 17748.37
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 98422.8 | и3 | Всего |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 98422.8 | 1 | 98422.8
4 | 1 |  | 114 |  | Новый раздел | ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг. |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 106 | 0 | Новый раздел | ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг. | [7 empty] | 105621.62 | 87356.12 | 41.07 | 0.37 | 18224.43 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 12757.1 | 1822.44 | 0 | 0 | 105621.62 | 87356.12 | 41.07 | 0.37 | 18224.43 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 12757.1 | 1822.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120201.56 | 0 | 0 | 120201.56 | 87356.12 | 87356.12 | 0 | 87356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120201.56 | 0 | 0 | 120201.56 | 87356.12 | 87356.12 | 0 | 87356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 17 | 15 | 5 | 1.17-3101-8-3/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, замена дефектной пластины | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 |  | 66366214 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-3/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1180.06 | 168.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 10158.65 | 8472.85 | 0 | 0 | 1685.8 | 2.64 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1067523615 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11507.29 | 0 | 0 | 11507.29 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 21 | 18 | 6 | 1.17-3101-8-6/1 | Ремонт разборных пластинчатых теплообменников - тип М15, добавлять на снятие и установку каждой пластины до дефектной к 1.17-3101-8-3/1 | шт. | 37 | 0 | 37 |  |  |  | 73036.89 | 56457.19 | 41.07 | 0.37 | 16538.63 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 11577.04 | 1653.86 |  | 66366214 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | СН-2012.1 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 1.17-3101-8-6/1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 73036.89 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 11577.041 | 1653.863 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 1973.97 | 1525.87 | 1.11 | 0.01 | 446.99 | 0.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 1999855279 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.4 | 0 | 86268.19 | 0 | 0 | 86268.19 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 21 |  | 6,1 | Цена поставщика | Уплотнитель H17 | шт. | 38 | 1.027 | 1.027 |  |  |  | 22426.08 | 22426.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66366214 | 590.16 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.16 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22426.08 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 66091114 | 1 | СН-2012 | 0 |  | 4 | 0 | Подрядные работы, гл. 1-5,7 | работа |  |  |  | 0 | 590.16 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 720 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 10 |  | [720 / 1,22] |  |  | 0 |  | -1185429040 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22426.08 | 0 | 0 | 22426.08 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 106 |  | Новый раздел | ГВС II - H17 - 37 пластин - вес 346 кг. | 0 | [6 empty] | 105621.62 | 87356.12 | 41.07 | 0.37 | 18224.43 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 12757.1 | 1822.44 |  |  | 105621.62 | 87356.12 | 41.07 | 0.37 | 18224.43 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 12757.1 | 1822.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120201.56 | 0 | 0 | 120201.56 | 87356.12 | 87356.12 | 0 | 87356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 120201.56 | 0 | 0 | 120201.56 | 87356.12 | 87356.12 | 0 | 87356.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 105621.62 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 105621.62 | 1 | 105621.62
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 87356.12 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87356.12 | 1 | 87356.12
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 87356.12 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87356.12 | 1 | 87356.12
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 87356.12 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87356.12 | 1 | 87356.12
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 87356.12 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87356.12 | 1 | 87356.12
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 41.07 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 41.07 | 1 | 41.07
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.37 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0.37 | 1 | 0.37
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 18224.43 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 18224.43 | 1 | 18224.43
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 120201.56 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 120201.56 | 1 | 120201.56
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 28.54 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 28.54 | 1 | 28.54
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 12757.1 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12757.1 | 1 | 12757.1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1822.44 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1822.44 | 1 | 1822.44
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 120201.56 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 120201.56 | 1 | 120201.56
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 120201.56 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 120201.56 | 1 | 120201.56
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26444.34 | и2 | НДС 22% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 26444.34 | 1 | 26444.34
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 146645.9 | и3 | Всего |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 146645.9 | 1 | 146645.9
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Москва, Косыгина 2 стр 1 | 0 | [6 empty] | 477633.06 | 406704.96 | 163.17 | 1.47 | 70764.93 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 49535.45 | 7076.49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 534246.59 | 0 | 0 | 534246.59 | 406704.96 | 406704.96 | 0 | 406704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 477633.06 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 477633.06 | 1 | 477633.06
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 406704.96 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 406704.96 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 406704.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 406704.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 163.17 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 163.17 | 1 | 163.17
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1.47 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1.47 | 1 | 1.47
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 70764.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 70764.93 | 1 | 70764.93
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 534246.59 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 534246.59 | 1 | 534246.59
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 110.82 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 110.82 | 1 | 110.82
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49535.45 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49535.45 | 1 | 49535.45
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7076.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7076.49 | 1 | 7076.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 534246.59 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 534246.59 | 1 | 534246.59
51 | 213 | 1 | 12 |  | Новый объект | ИФП РАН - Ремонт теплообменников | 0 | [6 empty] | 477633.06 | 406704.96 | 163.17 | 1.47 | 70764.93 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 49535.45 | 7076.49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 534246.59 | 0 | 0 | 534246.59 | 406704.96 | 406704.96 | 0 | 406704.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 477633.06 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 477633.06 | 1 | 477633.06
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 406704.96 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 406704.96 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 406704.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 406704.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 406704.96 | 1 | 406704.96
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 163.17 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 163.17 | 1 | 163.17
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1.47 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1.47 | 1 | 1.47
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 70764.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 70764.93 | 1 | 70764.93
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 534246.59 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 534246.59 | 1 | 534246.59
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 110.82 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 110.82 | 1 | 110.82
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49535.45 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49535.45 | 1 | 49535.45
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7076.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 7076.49 | 1 | 7076.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 534246.59 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 534246.59 | 1 | 534246.59
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 534246.59 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 534246.59 | 1 | 534246.59
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117534.25 | и2 | НДС 22% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 117534.25 | 1 | 117534.25
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 651780.84 | и3 | Всего |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 651780.84 | 1 | 651780.84
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 30 | 0 | 66366214 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 64472 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5
1 | 54 | 0 |  | 0 | Новый объект | ИФП РАН - Ремонт теплообменников |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для СН-2012 Выпуск № 8 (в ценах на 01.07.2026 г) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | СН-2012 Выпуск № 8. (в ценах на 01.07.2026) глава_1-5, 7 | Типовой расчет для СН-2012 Выпуск №8 (в ценах на 01.07.2026 г) | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | СН-2012 Выпуск № 8. База данных "Сборник стоимостных нормативов" в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 года | Поправки для СН-2012 Выпуск № 8 в ценах на 01.07.2026 г от 02.07.2026 | 0 | 0 | 32776 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 66366214 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Москва, Косыгина 2 стр 1 | 0 | 0 | 0 | 534.25 | 534.25 | 70.77 | 884.34 | 0 | 0 | 534.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 477633.06 | 406704.96 | 0 | 0 | 0 | 163.17 | 1.47 | 70764.93 | 0 | 0 | 534246.59 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 49535.45 | 7076.49 | 534246.59
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 534.25 | 534.25 | 70.77 | 884.34 | 0 | 0 | 534.25
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 477633.06 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 406704.96 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 406704.96 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 406704.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 406704.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 163.17 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1.47 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 70764.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 534246.59 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 110.82 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 49535.45 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 7076.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 534246.59 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 534246.59 | и1 | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117534.25 | и2 | НДС 22% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 651780.84 | и3 | Всего |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 30 | 0 | 66366214 | 1

## SmtRes
28 | 66366214 | 66366553 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1 | 2 | 66366557 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66366214 | 66366553 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1539020579 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366558 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6946.98 | 6946.98 | 1 | 6946.98 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0
28 | 66366214 | 66366553 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366559 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0
29 | 66366214 | 66366560 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 66366564 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 66366214 | 66366560 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -559052119 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 66366565 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.35 | 22.25 | 22.25 | 1 | 1.11 | 0.01 | 0 | 96.79 | 0.96 | 0 | 96.79 | 0 | 0 | 0
29 | 66366214 | 66366560 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366566 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 132750.69 | 0 | 0 | 0 | 132750.69 | 0 | 0 | 0
29 | 66366214 | 66366560 | 0 | 0 | 1 | 16536011 | 3 | Цена поставщика |  | Уплотнитель Q030 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -183389432 | 1.0115 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 1352.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 1352.46 | 1352.46 | 1 | 1368.01 | 0 | 119016.48 | 0 | 0 | 0 | 119016.48 | 0 | 0 | 0
69 | 66366214 | 66366597 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1 | 2 | 66366601 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 66366214 | 66366597 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1539020579 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366602 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6946.98 | 6946.98 | 1 | 6946.98 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0
69 | 66366214 | 66366597 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366603 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0
70 | 66366214 | 66366604 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 66366608 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 66366214 | 66366604 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -559052119 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 66366609 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.15 | 22.25 | 22.25 | 1 | 1.11 | 0.01 | 0 | 25.59 | 0.25 | 0 | 25.59 | 0 | 0 | 0
70 | 66366214 | 66366604 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366610 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 35095.01 | 0 | 0 | 0 | 35095.01 | 0 | 0 | 0
70 | 66366214 | 66366604 | 0 | 16536011 | 1 | 16536011 | 3 | Цена поставщика |  | Уплотнитель N35 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -959015690 | 1.0435 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 647.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 647.54 | 647.54 | 1 | 675.69 | 0 | 15540.96 | 0 | 0 | 0 | 15540.96 | 0 | 0 | 0
110 | 66366214 | 66366641 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 1 | 2 | 66366645 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 66366214 | 66366641 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1539020579 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366646 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6946.98 | 6946.98 | 1 | 6946.98 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 6946.98 | 0 | 0 | 0
110 | 66366214 | 66366641 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366647 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0
111 | 66366214 | 66366648 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 2 | 66366652 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 66366214 | 66366648 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -559052119 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 66366653 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.85 | 22.25 | 22.25 | 1 | 1.11 | 0.01 | 0 | 41.16 | 0.41 | 0 | 41.16 | 0 | 0 | 0
111 | 66366214 | 66366648 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 2071953021 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66366654 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 1525.87 | 1525.87 | 1 | 1525.87 | 0 | 56457.19 | 0 | 0 | 0 | 56457.19 | 0 | 0 | 0
111 | 66366214 | 66366648 | 0 | 16536011 | 1 | 16536011 | 3 | Цена поставщика |  | Уплотнитель H17 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -1185429040 | 1.027 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 590.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 590.16 | 590.16 | 1 | 606.11 | 0 | 22426.08 | 0 | 0 | 0 | 22426.08 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 66366557 | 66366553 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | 2 | 66366554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66366558 | 66366553 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366555 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66366559 | 66366553 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 66366564 | 66366560 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 66366561 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 66366565 | 66366560 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 66366562 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 66366566 | 66366560 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366563 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 66366601 | 66366597 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | 2 | 66366598 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 66366602 | 66366597 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366599 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 66366603 | 66366597 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 66366608 | 66366604 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 66366605 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 66366609 | 66366604 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 66366606 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 66366610 | 66366604 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366607 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 66366645 | 66366641 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | 2 | 66366642 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 66366646 | 66366641 | 66118926 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-287 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-287 | Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, типа М15-В | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 6946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366643 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 66366647 | 66366641 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366644 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 66366652 | 66366648 | 66106474 | 16536011 | 1 | 16536011 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 66366649 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 66366653 | 66366648 | 66108107 | 1 | 1 | 16536011 | 2 | 22.1-17-213 | СН-2012.22 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 22.1-17-213 | Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 22.25 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 66366650 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 66366654 | 66366648 | 66118929 | 1 | 1 | 16536011 | 3 | 21.33-5-290 | СН-2012.21 Выпуск № 8 (в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026 г.). 21.33-5-290 | Прокладки уплотнительные ЕПДМ для пластин теплообменников типа М15-В, тип крепления Клип-Он | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1525.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66366651 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 64472 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5
|  |  | Новый объект | ИФП РАН - Ремонт теплообменников | [9 empty] | 0 | 0