Описание объекта закупки:

1.	Наименование объекта закупки: Расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории (Для анализаторов серии ERBA XL )

2.	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| №п/п | Наименование товара | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003642 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (low density lipoprotein (LDL) cholesterol) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 8 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 2 | Триглицерид ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004240 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении триглицеридов (triglyceride) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 5 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 3 | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003960 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей щелочной фосфатазы (ЩФ) (alkaline phosphatase (ALP)) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 5 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 4 | Ревматоидный фактор ИВД, реагент | 21.20.23.110-00004255 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 5 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 5 | Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00010190 | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора (rheumatoid factor immunoglobulins) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
| 6 | Ревматоидный фактор ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00007514 | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении иммуноглобулинов ревматоидного фактора (rheumatoid factor immunoglobulins) в клиническом образце |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA XL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
| 7 | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД | 21.20.23.110-00003305 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (high density lipoprotein (HDL) cholesterol lipid) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 8 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 8 | Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001243 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения альбумина (albumin) в клиническом образце методом спектрофотометрического анализа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 2000 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 9 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003451 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) (gamma glutamyltransferase (GGT)) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |
| 10 | Общая лактатдегидрогеназа ИВД | 21.20.23.110-00004104 | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД с целью выполнения определенной функции в анализе, который используется при количественном определении общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (total lactate dehydrogenase, LDH) в клиническом образце. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - | набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии ERBA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | - |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение. | - |  |  |

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Качество и безопасность товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

4. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве. Действующие сертификаты соответствия или копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на поставляемые изделия медицинского назначения, копии регистрационных удостоверений должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Остаточный срок годности на момент доставки реактивов, реагентов Заказчику должен составлять не менее 6 мес.

Главный врач                      С.Б. Кустова