Спецификация

| Наименование товара | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Водонагреватель | Вид нагревателя: Накопительный; Тип установки: Вертикальная; Напряжение, В: 210..240; Номинальная мощность, кВт: не менее 2; Объем бака, л: не менее 10; Максимальная температура нагрева воды, °C: не менее 75; Максимальное давление воды, бар: не менее7; Минимальное давление воды, бар: не менее1; Подключение входа/выхода воды, мм: не менее15; Тип ТЭНа: Мокрый; Способ установки: Над раковиной; Управление: Механическое; Термометр: Есть; Магниевый анод: Есть; Дисплей: Есть; Цифровой индикатор температуры: Есть; Подводка воды: Нижняя; Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь; Габариты без упаковки, см: 28x28x37.7; Масса нетто, кг: не менее 4.6. | 1 шт. |

Требования к качеству товара

-	товар должен соответствовать требуемым характеристикам,

-	товар должен быть пригоден для его использования по назначению;

-	поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска, надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений;

- товар должен быть сертифицированным (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).

Требования к упаковке

Товар должен быть в упаковке из материалов, обеспечивающих сохранность товара при хранении, транспортировке и разгрузке, в том числе от попадания влаги.

Требования к безопасности

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев и исчисляется с момента  подписания Сторонами акта приемки.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и /или дефекты), то поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

Доставка товара осуществляется силами  Поставщика.

Адрес поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13Е, каб 01, цокольный этаж.

Ведущий специалист-эксперт отдела ФЭ и АХО Управления Росреестра

по Республике Бурятия З.М. Цыдыпдоржиев

тел. (3012) 29-74-79