Техническое Задание

1. Наименование поставляемого товара: лабораторный пластик

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшет культуральный, 6-луночный | Дно: плоское Объем лунки: 17 мл Количество лунок: 6 шт. Поверхность: обработанная для выращивания адгезивных клеточных культур Стерильный Фасовка: 1 шт/инд. упак | шт | 235 |
| 2 | Планшет культуральный, 24-луночный | Дно: плоское Объем лунки: 3,5 мл Количество лунок: 24 шт. Поверхность: обработанная для выращивания адгезивных клеточных культур Стерильный Фасовка: 1 шт/инд. упак | шт | 50 |
| 3 | Планшет культуральный, 96-луночный | Дно: плоское Объем лунки: 0,39 мл Количество лунок: 96 шт. Поверхность: обработанная для выращивания адгезивных клеточных культур Стерильный Фасовка: 1 шт/инд. упак | уп | 175 |
| 4 | Флаконы культуральные 12.5 см² | Объем: 25 мл Вариант вентиляции крышки: вентилируемая Площадь роста: 12.5 см2 Поверхность: обработанная для выращивания адгезивных клеточных культур Стерильные Фасовка: 10 шт/упак. | уп | 30 |
| 5 | Флаконы культуральные 25 см² | Объем: 50 мл Вариант вентиляции крышки: вентилируемая Площадь роста: 25 см2 Поверхность: обработанная для выращивания адгезивных клеточных культур Стерильные Фасовка: 10 шт/упак. | уп | 25 |

3. Место поставки товара: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская д. 1

4. Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента заключения Договора.

5. Товар поставляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

6. Все затраты, расходы по доставке Продукции к Заказчику возлагаются на Поставщика.