ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение услуг по текущему ремонту трубопроводов  центрального теплового пункта ФКУ ОК УФСИН России по Удмуртской Республике

Настоящее техническое задание определяет обязательные требования Заказчика к качественным, техническим и функциональным характеристикам (эксплуатационным свойствам) товара, являющегося предметом контракта, заключаемого на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Место выполнения работ: 
1. Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 172, ФКУ ОК УФСИН России по Удмуртской Республике.
1.1. Сроки выполнение работ: с момента заключения контракта до 01.09.2026
1.2. Время выполнение работ: с 9:00 до 18:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.
2. Требования к качеству и безопасности работ:
2.1. Доставка, разгрузка, монтаж, возврат и обмен товаров производятся силами                        и за счет Подрядчика. 
2.2. За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Подрядчик.
2.3. Подрядчик обязан выполнять работы своими силами, материалами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим ТЗ; доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. 
2.4. Места складирования материалов согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. 
2.5. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством обученного                                      и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ. Персонал Подрядчика для выполнения данных видов работ должен иметь:
  -  действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;
  -  действующие удостоверения подтверждающие знание норм и правил в области теплоэнергетики.
2.6. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного                           и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения                                  на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей, за счет подрядчика, необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением подрядчиком мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на этапе выполнения ремонтных работ. 
2.8.  При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
2.9. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также в соответствии со проектной документацией, техническим заданием и требованиями:
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть1. Общие требования»
		СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
	           СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
           СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;
		СП 74.13330.2023 «Тепловые сети». 
  СниПам, СанПинам.
Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем Приложении, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
3.    Требования к гарантии:
3.1. Срок и объем гарантии на поставляемые материалы должны быть согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев.
3.2. Срок гарантии качества монтажных работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц. 
3.3. Гарантия распространяется на все материалы, в том числе на комплектующие части, и включает бесплатную замену или ремонт (по согласованию с Заказчиком) в течение гарантийного срока.
3.4. Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты в материале (при соблюдении Заказчиком правил его эксплуатации), то Подрядчик обязан устранить неисправности, либо заменить некачественный товар или его комплектующую часть за свой счет.  
3.5. Время устранения неисправностей (ремонта) материала или замены некачественного материала на новый (качественный) материал в течение гарантийного срока не должно превышать 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления. 
3.6. Срок предоставления гарантии качества на материал продлевается на время его ремонта (замены), что фиксируется в соответствующем акте. 
4. Дополнительные требования:
4.1. Для обеспечения режимных требований на объектах Заказчика, необходимо предоставить и согласовать список сотрудников подрядной организации, которые будут задействованы в выполнении работ.
4.2. Для входа и въезда на объекты ФКУ ОК УФСИН России по Удмуртской Республике должен оформляться пропуск по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 172, ФКУ ОК УФСИН России  по Удмуртской Республике.
4.3 Для оформления пропуска представителям Подрядчика должны быть представлены следующие документы:
- паспорт гражданина РФ.
4.4. Въезд автомобиля Подрядчика на объекты ФКУ ОК УФСИН России по Удмуртской Республике осуществляется в сопровождении сотрудника Заказчика.
4.5. Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ.
5.  Требования к поставляемым материалам: 
5.1. Подрядчик должен поставить материалы в соответствии с техническими и качественными характеристиками и в требуемом объеме. 
5.2. На этапе выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
5.3. Поставляемые материалы должны являться новыми (ранее не находившимся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц, не восстановленным), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не должны иметь дефектов, связанных с качеством изготовления, либо проявляющихся в результате использования их, соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ, подтверждаться сертификатами соответствия.
5.4. Поставляемые материалы должны соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для материала данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
5.5. Упаковка материалов должна обеспечивать их сохранность при транспортировке                                                 и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка должна предохранять материалы от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. 
5.6. Упаковка (тара) материалов должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней материала (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя.
5.7. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в Приложении №2 к Государственному контракту.

