|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России» полковник А.А. Гребенник |
|  |  | «22» мая 2026 г. |

Приложение №1

к Контракту № ____________________

от «____» мая 2025 г.

Техническое задание

на оказание услуг по проведению экспертизы технического состояния

здания хранилища (УИС_сни)для нужд ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России» в 2026 году.

1.Наименование, количество и описание поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Требование к услуге | Ед. изм. | Кол-во | ЗОП и ст 28,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по проведению экспертизы технического состояния здания хранилища | Основные характеристики и место расположения объекта: Нежилое здание (хранилище): площадь 1260,7 кв. м; расположено по адресу: Тульская область, р-н Дубенский, д. Баздрево, вне населенного пункта д. Баздрево, войсковая часть 11349, строен 17. Срок выполнения работ. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Вид обследования: - несущих конструкций; - конструкций покрытия; - узлов и соединений. В ходе обследования необходимо выполнить: - оценку общего технического состояния зданий; - оценку соответствия зданий объемно-планировочным и конструктивным требованиям, предъявляемым к зданиям; - выявление дефектов и повреждений конструкций; - анализ причин, вызывающих повреждения и дефекты; - разработку рекомендаций по приведению указанного здания в соответствие действующим нормам и правилам. Цели обследования: списание объекта недвижимого имущества. Результаты обследования оформляются в виде заключения с оценкой технического состояния конструкций, с разработкой и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов, повреждений. | усл. ед. | 1 | - |

2. Место оказания услуги.

Адрес поставки товара: 301120, Тульская область, Ленинский район, д. Кураково, ФГКУ «Тульский СЦ МЧС России».

4. Сроки (периоды) оказания услуги.

Работы осуществляются с момента подписания контракта в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней в полном объеме, в соответствии с техническим заданием.

8. Порядок оплаты

В срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания получателем средств федерального бюджета документа о приемке услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

9. Права и обязанности сторон.

Права и обязанности регламентируются в соответствии с Гражданским законодательством, Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также Регламентом функционирования Единого Агрегатора Торговли.

10. Ответственность сторон.

Ответственность устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

Заместитель начальника центра по тылу – начальник тыла

подполковник                                                                                                                           А.Ю. Зуев

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1) В составе заявки Участнику закупочной сессии следует предоставить наименования товаров, с указанием товарного знака (при наличии), а также сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров, поставляемых Заказчику при выполнении закупаемых услуг, предлагаемых Участником закупочной сессии, с целью подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров требованиям, установленным Заказчиком.

2) При представлении сведений о товаре Участник закупки должен предоставить наименование товара, наименование показателя и единицу измерения показателя в точности соответствующие установленным Заказчиком, значение показателя в соответствии с установленными требованиями и положениями настоящей Инструкции. Изменение наименования показателей, единицы измерения и наименования товаров трактуется комиссией как несоответствие представленных сведений о товаре требованиям Заказчика.

3) В столбце «Технические характеристики» наименование показателя и непосредственно требование к значению показателя разделены символом «:» (двоеточие). При этом наименование показателя находится слева от разделяющего символа и заканчивается на первом указании разделяющего символа, а требование к значению показателя находится справа от разделяющего символа и начинается после первого указания разделяющего символа и заканчивается символом «.» (точка).

4) Представленные Участниками сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должна», «должен», «должны», «должно»). Данное требование является приоритетным относительно других требований.

5) Заказчиком установлены требования к минимальным значениям показателей, максимальным значениям показателей, максимальным и минимальным значениям показателей, а также требования к значениям показателей, которые не могут изменяться.

6) Требования к минимальным значениям показателей устанавливаются с использованием слов или словосочетаний: «более», «не менее», «больше» в требованиях к значению показателя.

7) Требования к максимальным значениям показателей могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) с использованием слов или словосочетаний «менее», «не более» «меньше»; б) в виде числового значения без использования каких-либо слов, символов, словосочетаний, сочетаний слов и символов, если наименование показателя содержит указание на максимальность показателя (содержит прилагательное «максимальный» в любой форме).

8) Требования к минимальным и максимальным значениям показателей могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) согласно п.6 настоящей Инструкции, устанавливающих требования к минимальному значению показателя и согласно п.7а настоящей Инструкции, устанавливающих требования к максимальному значению показателя, разделенных союзом «и» между требованием к минимальному и максимальному значению показателя; б) согласно п.6 настоящей Инструкции, устанавливающих требования к минимальному значению показателя и согласно п.7а настоящей Инструкции, устанавливающих требования к максимальному значению показателя, разделенных символом «-» (дефис) между требованием к минимальному и максимальному значению показателя; в) в виде двух числовых значений, разделенных символом «…»; г) в виде символов ≤, <, >, ≥.

9) При установлении требований к значениям показателей согласно п.6 или п.7а или п.8а и 8г настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать единственное конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям.

10) При установлении требований к максимальным значениям показателей согласно п.7б настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать единственное конкретное значение показателя, которое должно быть менее значения, указанного Заказчиком.

11) При установлении требований к минимальным и максимальным значениям показателей согласно п.8б настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать конкретное значение показателя в виде диапазонного значения, границы которого соответствуют установленным Заказчиком требованиям.

12) При установлении требований к минимальным и максимальным значениям показателей согласно п.8в настоящей Инструкции, Участнику необходимо указать конкретный показатель товара в виде диапазонного значения, при этом значение нижней границы диапазона должно быть менее числа, указанного слева от символа, разделяющего два числовых значения, а значение верхней границы диапазона должно быть более числа, указанного справа от символа, разделяющего два числовых значения.

13) Взаимоисключающие или вариативные требования могут быть установлены одним из указанных ниже способов: а) с использованием союза «или» между вариантами значений показателя; б) с использованием символа «;» (точка с запятой) между вариантами значений показателя.

14) При установлении требований к взаимоисключающим значениям показателей согласно п.13а или п.13б настоящей Инструкции, Участнику требуется выбрать только одно из указанных значений показателя.

15) Значения, заключенные в скобки «( )», следует рассматривать как один конкретный показатель (один вариант допустимых значений показателя), не подлежащий конкретизации.

16) Требования к геометрическим размерам товара вида «высота х глубина х ширина» согласно п.6 или п.7а настоящей Инструкции, перед числовыми значениями установлены ко всем указанным размерам вида «высота х глубина х ширина».

17) Требование к значению показателя, установленное с помощью словосочетания «должен быть», а также отсутствие разделяющего символа, устанавливает требование к значению показателя, которое не может изменяться независимо от других используемых слов, символов, словосочетаний, сочетаний слов и символов. Требования к значениям показателей товара с использованием слов, словосочетаний, символов, непосредственно не описанных в настоящей Инструкции, являются требованиями к показателям товара, значения которых не могут изменяться.

18) Положения настоящей Инструкции, описывающие требования к значениям показателей, которые не могут изменяться, являются приоритетными относительно других требований.

19) В случае, если, на момент подачи заявки Участником закупки, указанные в требованиях Заказчика документы о техническом регулировании утратили силу, соответствие товаров таким документам не требуется.