Техническое задание

1. Наименование объекта закупки:  ротаметр для лаборатории питьевых вод  Аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы»

2. Описание объекта закупки:
	№
	Наименование товара
	Общая характеристика товара
	Кол-во

	ОКПД2

	1
	Ротаметр (поплавковый)
	ГОСТ 13045-81 (СТ СЭВ 5982-87) Ротаметры. Общие технические условия.

Ротаметр - прибор для определения объёмного расхода жидкости в единицу времени.

Величина давления: до 10 бар

Расход воды: от 0,1 до 100 л/час

Температура: до 60 град.

Технологическая среда применения: вода
Материал корпуса: акрил

Подсоединения: 1/8 NРТ внутренняя
Наличие регулирующего вентиля
Марка FBC-15C-S-WATER   (LHP) или аналог
	2 шт
	26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов


3. Требования к качеству товара:

     3.1 Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом). На Товаре не должно быть механических повреждений. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3.2 Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, техническим условиям.

3.3 Товар должен быть обеспечен технической документацией: паспортом, руководством по эксплуатации, регистрационным удостоверением (при наличии), декларацией о соответствии. Вся документация должна быть на русском языке.
3.4 Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). 
3.5 В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

3.6 Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 

3.7  Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 80% установленного срока годности Производителем товара.

3.8  Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

4. Место поставки товара: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2  

5. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется  в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

6.Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.  

7. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

10.06.2026г.             Зав. лабораторией питьевых вод                                       О.С. Жданова

