ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта:

| Объект закупки | ЦЕНА (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка изделий медицинского назначения (компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году | 25 000,00 |

2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Сроки поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта.

5. Места поставки товара: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4, лит. А 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Значения показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный металлический КТРУ 32.50.23.000-00003836 | "Стерильный имплантируемый основной компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава (ацетабулярный компонент) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из металла [например, нержавеющей стали, титана (Ti)]; могут прилагаться вспомогательные изделия для имплантации/фиксации (например, винты, хирургические направители, пробный протез, анатомические модели)." |  | Наличие | шт. | 1 |
|  |  | Форма компонента |  | Полусфера |  |  |
|  |  | Отверстия для фиксации компонента винтами |  | Наличие |  |  |
|  |  | Способ фиксации компонента |  | Бесцементная фиксация типа "пресс-фит" |  |  |
|  |  | Материал чашки |  | Титановый сплав |  |  |
|  |  | Типоразмеры чашек | мм. | от 48 мм до 62 мм с величиной шага 2 мм |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр чашек | мм. | от 22 до 28 |  |  |
|  |  | Форма- полая сфера с плоским основанием, внутри которой установлен полимерный (UHMWPE) вкладыш |  | Наличие |  |  |
|  |  | Покрытие чашки |  | Плазменно- спреевое пористое покрытие титановый сплав (Ti-6AL-4V) |  |  |
|  |  | Внутренний механизм зажимного конуса для приема жестких вкладышей, на основе конуса Морзе, а также выступ для фиксации полиэтиленового вкладыша. |  | Наличие |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр вкладыша | мм. | от 22 до 24 |  |  |
|  |  | Внешний диаметр вкладыша | мм. | Соответствует размеру чашки |  |  |
|  |  | Состав одной упаковки |  | Включает одну чашку и один вкладыш |  |  |