ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку бытовой техники

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель | Водонагреватель 30 литров. Основные характеристики: общий объем - 30л.; количество внутренних баков - 2 шт.; внутреннее покрытие -нержавеющая сталь; форма корпуса - плоская/прямоугольная; установка - универсальная; подводка - нижняя; способ крепления - настенный; тип управления - механическое; вид управления - механический поворотный механизм; максимальное давление воды - 6 Бар; минимальное давление воды - 0.8 Бар; индикация температуры; максимальная температура нагрева воды - 75 °C; время нагрева - 54 мин от 10°C до 75°C; класс водостойкости - IPX4; номинальная мощность - 2 кВт; ступени мощности нагрева - 2 кВт.; напряжение питания - 220/240 В; тип электропитания - от сети; наличие кабеля питания/вилки - кабель с вилкой. | шт | 2 |
| 2 | Водонагреватель | Водонагреватель 100 литров аккумуляционный электрический. Основные характеристики: общий объем - 100 л.; максимальная мощность нагрева - 2.5 кВт.; количество режимов нагрева - 2; максимальная температура нагрева воды - 80 ˚С.; тип – электронный; регулировка температуры; индикация включения температуры, дисплей; тип - цифровой; установка - вертикальная; класс защиты - IPX4; защита от включения без воды; давление воды минимальное - 0.2 бар.; давление воды максимальное - 8 бар.; форма корпуса - прямоугольная/плоская; материал бака - пластик; внутреннее покрытие - сталь; количество нагревательных элементов - 2; габариты - высота 125.1 см.; ширина 50.6 см.; глубина 27.5 см. | шт | 6 |

Требования к поставляемому Товару

Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, то есть оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающее все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2025 года.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями договора (контракта).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество оборудования должно подтверждаться документами качества, оформленными в установленном порядке и необходимыми по действующему законодательству РФ, нормативным правовым актам (копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (при наличии), регистрационных удостоверений и другие документы качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар).

Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Маркировка, упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Поставщик передает Заказчику вместе с оборудованием эксплуатационно-техническую документацию, необходимую для поддержания поставленного оборудования в исправном, работоспособном состоянии (технический паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации) на русском языке.

Поставщик осуществляет доставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, проводит обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих оборудование.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) оборудования, осуществляются за счет Поставщика.

Оборудование должно иметь упаковку, предотвращающую порчу при транспортировке и хранении.

На оборудование установлена гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев

В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.