ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по текущему ремонту

силового электрооборудования

В рамках оказания услуг по текущему ремонту предусмотрены следующие виды работ:

- Демонтаж и монтаж электрокотлов 70 кВт (2 шт.) с разборкой и заменой электротэнов, проверка и при необходимости замены блоков управления. Ревизия силовой проводки. Регулировка параметров и пуско-наладочные работы в комплексе.

- Демонтаж с разборкой и обслуживанием электрокотлов 100 кВт (4 шт.) (замена электротэнов, чистка, замена прокладок и комплектующих). Ремонт блоков управления и силового оборудования.

- Демонтаж силового 3-х позиционного выключателя (до 0,4 кВ) по низкой стороне в  трансформаторной подстанции. Установка нового с обслуживанием силового оборудования.

- Проверка силового кабеля по низкой стороне до 0,4 кВ (30 метров) При необходимости его замена или его ремонт с установкой муфты соединения. Проверка параметров силового электрооборудования (силовых шкафов 0,4 кВ) при необходимости ремонт или замена неисправного оборудования.

- Демонтаж системы освещения трансформаторной подстанции. Замена (частичная) электропроводки (30 метров) светильников освещения (5 шт.)