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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка батарей аккумуляторных и элементов первичных и батарей первичных элементов 
2. Описание объекта закупки:

	№п/п
	Наименование
товара
	Код позиции
	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Количество
	Единица измерения

	
	
	Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ)
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	Элемент первичный и батарея первичных элементов
	27.20.11.000-00000005
	27.20.11.000
	Вид элемента питания:
	LR03
	
	250
	штука

	
	
	
	
	Номинальное напряжение:
	1.5
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Размер элемента питания:
	ААА
	
	
	

	
	
	
	
	Тип элемента питания:
	Щелочной
	
	
	

	
	
	
	
	Форма элемента питания:
	Цилиндрическая
	
	
	

	2
	Элемент первичный и батарея первичных элементов
	27.20.11.000-00000005
	27.20.11.000
	Вид элемента питания:
	LR6
	
	250
	штука

	
	
	
	
	Номинальное напряжение:
	1.5
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Размер элемента питания:
	АА
	
	
	

	
	
	
	
	Тип элемента питания:
	Щелочной
	
	
	

	
	
	
	
	Форма элемента питания:
	Цилиндрическая
	
	
	

	3
	Элемент первичный и батарея первичных элементов

	27.20.11.000-00000005
	27.20.11.000
	Вид элемента питания:
	CR2032
	
	20
	штука

	
	
	
	
	Номинальное напряжение:
	3
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип элемента питания:
	Литиевый
	
	
	

	
	
	
	
	Форма элемента питания:
	Таблетка 
	
	
	

	4
	Элемент первичный и батарея первичных элементов

	27.20.11.000-00000005
	27.20.11.000
	Номинальное напряжение:
	12
	Вольт
	10
	штука

	
	
	
	
	Размер элемента питания:
	А23
	
	
	

	
	
	
	
	Тип элемента питания:
	Щелочной
	
	
	

	
	
	
	
	Форма элемента питания:
	Цилиндрическая
	
	
	

	5
	Элемент первичный и батарея первичных элементов

	27.20.11.000-00000005
	27.20.11.000
	Вид элемента питания:
	6LR61
	
	10
	штука

	
	
	
	
	Номинальное напряжение:
	9
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Размер элемента питания:
	9V(Крона)
	
	
	

	
	
	
	
	Тип элемента питания:
	Щелочной
	
	
	

	6
	Батарея аккумуляторная никелевая
	[bookmark: _GoBack]27.20.23.110-00000002
	27.20.23.110
	Емкость
	≥ 1.1 и < 1.2
	Ампер-час (3,6 кКл)
	20
	штука

	
	
	
	
	Напряжение:
	≥ 1.2 и < 2.2
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Никель-металл-гидридный
	
	
	

	7
	Батарея аккумуляторная никелевая
	27.20.23.110-00000002
	27.20.23.110
	Емкость
	≥ 2.8 и < 2.9
	Ампер-час (3,6 кКл)
	20
	штука

	
	
	
	
	Напряжение:
	≥ 1.2 и < 2.2
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Напряжение:
	≥ 1.2 и < 2.2
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Никель-металл-гидридный
	
	
	



3.	Требования к качеству и упаковке товара:
3.1.	Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
3.2.	Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), срок службы не свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаро, требованиям законодательства Российской Федерации передаются Заказчику при поставке товара.
3.3.	Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
3.4.	Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.5.	Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке.

4.	Условия, место доставки и срок поставки товара:
4.1.Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта. 
4.3.Место поставки товара: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Бердская, 27, кабинет № 04.
4.4.Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения контракта.

5.Гарантийные обязательства:
5.1. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев.
5.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.
5.3. Срок хранения, указанный на упаковке, не менее 5 лет.
