Приложение 1

к запросу ценовой информации

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 1; Кабель-канал [Вид 1] [ОКПД2: 27.33.13.130]. 1.1; Назначение: для монтажа электротехнических кабельных линий; Наличие. 1.2; Материал; ПВХ. 1.3; Ширина; ММ; ≤ 25. 1.4; Высота; ММ; ≤ 17. 1.5; Длина; ММ; ≤ 2000. 1.6; Пожаробезопасность; Не распространяет горение. 1.7; Цвет; Белый. 1.8; Тип монтажа; Настенный. 1.9; Количество внутренних каналов; ШТ; 1. * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием.. 2; Выключатель (Вид 1) [ОКПД2: 27.33.13.140] Выключатели и переключатели неавтоматические. 2.1; Количество клавиш; 2. 2.2; Монтаж; Накладной ( открытый). 2.3; Степень защиты; IP; IP20. 2.4; Максимальный ток; Ампер; 10. 2.5; Материал; ABS-пластик. 2.6; Цвет; Белый. 2.7; Тип комплектации; В сборе с корпусом. 2.8; Ширина; ММ; ≤ 61. 2.9; Высота; ММ; ≤ 61. 2.10; Глубина; ММ; ≤ 35. 2.11; Тип крепления; Винтовое. 2.12; Назначение; Для освещения. * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием.. |
| 3 |  | Розетка штепсельная [КТРУ: 27.33.13.110-00000002] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество гнезд в корпусе |  | ШТ |  | 2 |  |  |
| 3.2 |  | Конструктивные особености |  |  |  | Наличие заземления |  |  |
| 3.3 |  | Конструктивные особености |  |  |  | Наличие крепления на стену |  |  |
| 3.4 |  | Номинальное напряжение |  | Вольт |  | ≥ 220 и < 250 |  |  |
| 3.5 |  | Номинальный ток |  | Ампер |  | 16 |  |  |
| 3.6 |  | Тип розетки |  |  |  | Внешняя(накладная) |  |  |
| 3.7 |  | Степень защиты |  | IP |  | IP20 |  |  |
| 3.8 |  | Цвет |  |  |  | Белый |  |  |
| 3.9 |  | Тип крепления |  |  |  | Винтовое |  |  |
| 3.10 |  | Ширина |  | ММ |  | ≤ 65 |  |  |
| 3.11 |  | Высота |  | ММ |  | ≤ 120 |  |  |
| 3.12 |  | Глубина |  | ММ |  | ≤ 40 |  |  |
| 3.13 |  | Тип комплектации |  |  |  | В сборе с корпусом |  |  |
| * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Хомут [ОКПД2: 27.33.13.140] |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Назначение:кабельная стяжка(крепёж) |  |  |  | Наличие |  |
| 4.2 |  |  | Количество в упаковке | ШТ |  |  | ≥ 100 |  |
| 4.3 |  |  | Длина | ММ |  |  | ≤ 150 |  |
| 4.4 |  |  | Ширина | ММ |  |  | ≤ 4 |  |
| 4.5 |  |  | Материал |  |  |  | Нейлон |  |
| 5 |  |  | Шурупы из черных металлов (Саморезы по дереву) (Вид 1) [ОКПД2: 25.94.11.120] |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Шлиц |  |  |  | Phillips (PH) |  |
| 5.2 |  |  | Тип наконечника |  |  |  | острый |  |
| 5.3 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 2,50 ≥ 3,50 |  |
| 5.4 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 15,0 ≥ 19,0 |  |
| 5.5 |  |  | Форма головки |  |  |  | потайная головка |  |
| 5.6 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥150 |  |
| 5.7 |  |  | Основной материал |  |  |  | сталь |  |
| 5.8 |  |  | Покрытие |  |  |  | оксидированный |  |
| 5.9 |  |  | Цвет покрытия |  |  |  | черный |  |
| 6 |  |  | Шурупы из черных металлов (Саморезы по дереву) (Вид 2) [ОКПД2: 25.94.11.120] |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Шлиц |  |  |  | Phillips (PH) |  |
| 6.2 |  |  | Тип наконечника |  |  |  | острый |  |
| 6.3 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 2,50 ≥ 3,50 |  |
| 6.4 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 35,0 ≥ 45,0 |  |
| 6.5 |  |  | Форма головки |  |  |  | потайная головка |  |
| 6.6 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥150 |  |
| 6.7 |  |  | Основной материал |  |  |  | сталь |  |
| 6.8 |  |  | Покрытие |  |  |  | оксидированный |  |
| 6.9 |  |  | Цвет покрытия |  |  |  | черный |  |
| 7 |  |  | Шурупы из черных металлов (Саморезы по металлу) [ОКПД2: 25.94.11.120] |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Шлиц |  |  |  | Phillips (PH) |  |
| 7.2 |  |  | Тип наконечника |  |  |  | острый |  |
| 7.3 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 3,50 ≥ 4,20 |  |
| 7.4 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 19,0 ≥ 32,0 |  |
| 7.5 |  |  | Форма головки |  |  |  | полусфера |  |
| 7.6 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥150 |  |
| 7.7 |  |  | Основной материал |  |  |  | сталь |  |
| 7.8 |  |  | Покрытие |  |  |  | оцинкованный |  |
| 7.9 |  |  | Пресс-шайба |  |  |  | наличие |  |
| 8 |  |  | Гвозди строительные [ОКПД2: 25.93.14.111] |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Основной материал |  |  |  | сталь |  |
| 8.2 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 1,20 ≥ 4,0 |  |
| 8.3 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 16,0 ≥ 30,0 |  |
| 8.4 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥ 200 |  |
| 9 |  |  | Дюпель универсальный (Вид 1) [ОКПД2: 22.23.19.190] |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Тип дюпеля |  |  |  | распорный |  |
| 9.2 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 5,0 ≥ 9,0 |  |
| 9.3 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 25,0 ≥ 45,0 |  |
| 9.4 |  |  | Основной материал |  |  |  | нейлон |  |
| 9.5 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥150 |  |
| 10 |  |  | Дюпель универсальный (Вид 2) [ОКПД2: 22.23.19.190] |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Тип дюпеля |  |  |  | универсальный |  |
| 10.2 |  |  | Диаметр | ММ |  |  | < 5,0 ≥ 9,0 |  |
| 10.3 |  |  | Длина | ММ |  |  | < 35,0 ≥ 65,0 |  |
| 10.4 |  |  | Основной материал |  |  |  | нейлон |  |
| 10.5 |  |  | Вид поставки (упаковка) | ШТ |  |  | < 50 ≥150 |  |
| 11 |  |  | Гибкая подводка (шланг) для воды (для смесителя) (Вид 1) [ОКПД2: 22.21.21.139] |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Тип подключения |  |  |  | Наружный / внутренний |  |
| 11.2 |  |  | Резьба на впуске (в дюймах) |  |  |  | 1/2 |  |
| 11.3 |  |  | Резьба на входе | ММ |  |  | M10-L18 |  |
| 11.4 |  |  | Резьба на выходе | ММ |  |  | M10 |  |
| 11.5 |  |  | Длина | См |  |  | < 120 ≥150 |  |
| 12 |  |  | Гибкая подводка (шланг) для воды (для смесителя) (Вид 2) [ОКПД2: 22.21.21.139] |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Тип подключения |  |  |  | Наружный / внутренний |  |
| 12.2 |  |  | Резьба на впуске (в дюймах) |  |  |  | 1/2 |  |
| 12.3 |  |  | Резьба на входе | ММ |  |  | M10-L18 |  |
| 12.4 |  |  | Резьба на выходе | ММ |  |  | M10 |  |
| 12.5 |  |  | Длина | СМ |  |  | < 170 ≥ 200 |  |
| 13 |  |  | Выключатель (Вид 2) [ОКПД2: 27.33.13.140] Выключатели и переключатели неавтоматические |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Количество клавиш |  |  |  | 1 |  |
| 13.2 |  |  | Монтаж |  |  |  | Накладной ( открытый) |  |
| 13.3 |  |  | Степень защиты | IP |  |  | IP20 |  |
| 13.4 |  |  | Максимальный ток | Ампер |  |  | 10 |  |
| 13.5 |  |  | Материал |  |  |  | ABS-пластик |  |
| 13.6 |  |  | Цвет |  |  |  | Белый |  |
| 13.7 |  |  | Тип комплектации |  |  |  | В сборе с корпусом |  |
| 13.8 |  |  | Ширина | ММ |  |  | ≤ 61 |  |
| 13.9 |  |  | Высота | ММ |  |  | ≤ 61 |  |
| 13.10 |  |  | Глубина | ММ |  |  | ≤ 35 |  |
| 13.11 |  |  | Тип крепления |  |  |  | Винтовое |  |
| 13.12 |  |  | Назначение |  |  |  | Для освещения |  |
| * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием.. |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Пистолет для герметика [ОКПД2: 25.40.12.100] |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Материал корпуса |  |  |  | сталь |  |
| 14.2 |  |  | Конструкция |  |  |  | Полузакрытый |  |
| 14.3 |  |  | Объем | МЛ |  |  | < 300 ≥ 350 |  |
| 15 |  |  | Герметик силиконовый [ОКПД2: 20.30.22.170] |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Объем | МЛ |  |  | < 260 ≥ 290 |  |
| 15.2 |  |  | Водостойкий |  |  |  | наличие |  |
| 15.3 |  |  | Морозостойкость |  |  |  | наличие |  |
| 15.4 |  |  | Цвет |  |  |  | прозрачный |  |
| 15.5 |  |  | Тип упаковки |  |  |  | картридж |  |
| 15.6 |  |  | Место использования |  |  |  | внутренний |  |
| 15.7 |  |  | Минимальная температура применения | (°C) |  |  | ≥ 5 |  |
| 15.8 |  |  | Максимальная температура применения | (°C) |  |  | ≤ 40 |  |
| 16 |  |  | Полистирол вспенивающийся (Пена монтажная) [ОКПД2: 20.16.20.116] |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Возможность применения |  |  |  | всесезонная |  |
| 16.2 |  |  | Тип применения |  |  |  | пистолет |  |
| 16.3 |  |  | Объем | МЛ |  |  | ≥ 750 |  |
| 16.4 |  |  | Минимальная температура применения | (°C) |  |  | ≥ -10 |  |
| 16.5 |  |  | Максимальная температура применения | (°C) |  |  | ≤ 35 |  |
| 16.6 |  |  | Выход пены | Л |  |  | ≥ 55 |  |
| 17 |  |  | Кабель-канал [Вид 2] [ОКПД2: 27.33.13.130] |
| 17.1 |  |  | Назначение: для монтажа электротехнических кабельных линий |  |  |  |  | Наличие |  |
| 17.2 |  |  | Материал |  |  |  |  | ПВХ |  |
| 17.3 |  |  | Ширина | ММ |  |  |  | ≤ 15 |  |
| 17.4 |  |  | Высота | ММ |  |  |  | ≤ 10 |  |
| 17.5 |  |  | Длина | ММ |  |  |  | ≤ 2000 |  |
| 17.6 |  |  | Пожаробезопасность |  |  |  |  | Не распространяет горение |  |
| 17.7 |  |  | Цвет |  |  |  |  | Белый |  |
| 17.8 |  |  | Тип монтажа |  |  |  |  | Настенный |  |
| 17.9 |  |  | Количество внутренних каналов | ШТ |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  | Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 [ОКПД2: 27.32.14.111] Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Форма поперечного сечения жилы |  |  |  |  | круглая |  |
| 18.2 |  |  | Медная токопроводящая жила |  |  |  |  | наличие |  |
| 18.3 |  |  | Изоляция из резины на основе каучуков |  |  |  |  | наличие |  |
| 18.4 |  |  | Оболочка из резины на основе каучуков |  |  |  |  | наличие |  |
| 18.5 |  |  | Полиэтилентерефталатная пленка ПЭТ-Э |  |  |  |  | наличие |  |
| 18.6 |  |  | Количество жил | шт |  |  |  | ≥ 3,0 и ≤ 4,0 |  |
| 18.7 |  |  | Сечение жил | мм |  |  |  | ≥ 1,5 и ≤ 1,7 |  |
| 18.8 |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  | хладостойкий |  |
| 18.9 |  |  | Исполнение |  |  |  |  | гибкий |  |
| 19 |  |  | Металлорукав (гофрированная труба) [ОКПД2: 30.20.40.159] Рукава соединительные |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Основной материал |  |  |  |  | сталь |  |
| 19.2 |  |  | Диаметр рукава | мм |  |  |  | ≥ 15,0 и ≤ 20,0 |  |
| * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Коробка распаячная (распределительная) [ОКПД2: 27.33.13.120] Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Тип монтажа |  |  |  |  | Накладной |  |
| 20.2 |  |  | Количество вводов | шт |  |  |  | ≥ 4,0 и ≤ 6,0 |  |
| 20.3 |  |  | Основной материал |  |  |  |  | Полипропилен |  |
| * примерное изображение товара приведено в информационных целях, заказчиком не установлено требование о соответствии предлагаемого к поставке товара примерному изображению. Предоставление изображения товара в составе заявки не является обязательным требованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)

Дополнительные требования к Товару установлено для обеспечения технологических процессов; единого цветового решения и потребности Заказчика.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о  приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПЕРЕДАЧИ ПРАВА)

| № п/п | Наименование Оборудования | Получатель | Срок поставки | Места доставки товара | Кол – во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал [Вид 1] | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 шт |
| 2 | Выключатель (Вид 1) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 шт |
| 3 | Розетка штепсельная | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 5 шт |
| 4 | Хомут | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 5 | Шурупы из черных металлов (Саморезы по дереву) (Вид 1) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 6 | Шурупы из черных металлов (Саморезы по дереву) (Вид 2) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 7 | Шурупы из черных металлов (Саморезы по металлу) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 8 | Гвозди строительные | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 9 | Дюпель универсальный (Вид 1) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 10 | Дюпель универсальный (Вид 2) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 уп |
| 11 | Гибкая подводка (шланг) для воды (для смесителя) (Вид 1) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 2 шт |
| 12 | Гибкая подводка (шланг) для воды (для смесителя) (Вид 2) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 2 шт |
| 13 | Выключатель (Вид 2) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 шт |
| 14 | Пистолет для герметика | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 1 шт |
| 15 | Герметик силиконовый | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 5 шт |
| 16 | Полистирол вспенивающийся (Пена монтажная) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 5 шт |
| 17 | Кабель-канал [Вид 2] | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 шт |
| 18 | Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 25 метров |
| 19 | Металлорукав (гофрированная труба) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 25 метров |
| 20 | Коробка распаячная (распределительная) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | В течение 30 дней с даты заключения контракта | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 4 шт. |