УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного управления – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тверской области полковник _____________________Н.С. Бондарь «____»___________________2026 г.

УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

| Заказчик: | Главное управление МЧС России по Тверской области |
| --- | --- |
| Объект закупки: | Выполнение работ по текущему ремонту приемной начальника в административном здании Главного управления МЧС России по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12 |
| ОКПД 2: | 43.39.19.190 |
| Стартовая цена: | 142 202 (Сто сорок две тысячи двести два) рубля 24 копейки |
| Источник финансирования: | Федеральный бюджет КБК 17703101040190049244 |
| Место выполнения работ: | г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12 |
| Срок выполнения работ: | В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. |
| Форма, порядок и срок оплаты: | Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком товарной накладной (УПД), счета-фактуры, счета и Акта выполненных работ Подрядчика и акта приемки выполненных работ по рекомендуемой форме (приложение № 3 к Контракту) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика. |
| Наименование работ и материалов | № п/п; Наименование работ и материалов; Технические характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Напольное покрытие. 1.1.; Шлифовка паркета; кв. м; 15,80. 1.2.; Плинтус напольный; Цвет уточняется по предварительной договоренности с заказчиком Материал: ПВХ Длина: 2500 мм Высота: 47 мм S-профиль С кабель каналом: Да Примечание: (5,18 м.п. + 5,18 м.п. + 3,05 м.п. + 3,05 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п.)/2,5=5,612 шт.); шт; 6. 1.3.; Комплектующие плинтуса; В комплект входит: угол внутренний - 6 штук, заглушка торцевая - 2 шт., соединитель - 6 шт., угол наружный - 6 шт.; комплект; 2. 1.4.; Установка напольного плинтуса; (Примечание: ширина помещения - 3,05 м, длина помещения - 5,18 м) Примечание: 5,18 м.п. + 5,18 м.п. + 3,05 м.п. + 3,05 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п. - 0,8 м.п.=14,03 м.п.; п.м.; 14,03. 1.5; Порог алюминиевый одноуровневый стык; Материал: алюминий Размеры: ширина — 40 мм, длина — 900 мм; шт; 1. 2.; Грунтовка поверхности стен. 2.1.; Работа; (Примечание: высота стен - 2,80 м, ширина помещения - 3,05 м, длина помещения - 5,18 м, ширина окна - 1,35 м, высота окна - 1,40 м, высота двери - 1,9 м, ширина двери - 0,8 м. Площадь обработки составляет (5,18×2×2,8)+(3,05×2×2,8)-(1,35×1,40)-(1,9×0,8×3)=29,008+17,08-4,56-1,89=39,638 кв.м.; кв. м; 39,64. 2.2.; Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT17 или эквивалент; Тип товара: грунт Назначение: Адгезионное укрепляющее Применение: для бетона, для гипсокартона, для минеральных поверхностей Вес/объем: 10 кг/л Тип финишного покрытия: краска, обои, плитка, шпатлевка Вид: воднодисперсионный Тип работ: внутренние работы, наружные работы Концентрация: готовый Цвет Бесцветный Под тип краски: Водоэмульсионная; шт.; 1. 2.3.; Ванночка для краски Hesler или эквивалент; Максимальная ширина валика: 250 мм Применение: для краски Материал: пластик Особенности : рельефная поверхность Размеры: 370х340 мм; шт.; 1. 2.4.; Валик с ручкой Hesler Leipzig или эквивалент; Тип товара Малярный валик Применение: универсальное Тип покрытия: грунт, краска Основа: водная Длина ворса 18 мм Ширина валика: не менее 250 мм Материал валика: полиакрил; шт.; 1. 3.; Оклейка стен. 3.1.; Обои Ateliero Береста 1003АВ или эквивалент; Тип товара: Обои под покраску Ширина : 1.06 м Длина : 10,00 м Стиль винтаж Цвет: Белый Основа флизелин Покрытие: винил Фактура: Тисненая Плотность: не менее 132 г/м2 Светостойкость: Средняя Положение рисунка: Без подгона Устойчивость к воздействию влаги: Да Помещение: для жилой комнаты, для коридора, кухни, спальни; рул.; 3. 3.2.; Клей для флизелиновых обоев Quelyd Спец-флизелин или эквивалент; Применение: виниловые обои, малярный флизелин, флизелиновые обои Тип работ:внутренние работы Тип помещения: сухое помещение Основание: Бетон, Гипсокартон, ДВП, ДСП, Штукатурка Температура проведения работ, °С От +5 до +25 Количество воды 4,5-5 литров Нанесение клея: Клей наносится на стену Метод нанесения: Ручной Время корректировки: 10-30 мин Время высыхания: до 48 часов Хранение готовой смеси: не менее 10 дней Вес: 0,3 кг Площадь покрытия: 50 м²; шт.; 1. 3.3.; Работа по оклейке стен; кв. м; 39,64. 3.4.; Набор для поклейки обоев; Комплект инструментов, используемых в процессе отделки стен и потолков. Состоит из пластикового ведерка, прижимного шпателя, кисти-макловицы и ножа.; шт.; 1. 4.; Окраска стен. 4.1; Работа окраска стен ( в 2 слоя); кв.м; 39.64. 4.2; Краска Lavelly Gamma 20 или эквивалент; Вес/объем 9 л Цвет основы: Белый Степень блеска: Полуматовая Фактура: Гладкая Основа: Акриловая Применение: Для стен и потолка Тип поверхности: Бетон, Обои, Штукатурка Основа для колеровки: Да Особенности колеровки: Колеровка возможна Основа/база краски: A Возможности колеровки: Колеруется в светлый/белый Способ колеровки: Машинный Тип работ: Внутренние работы Особенности: Влагостойкая Количество слоев: 2 слоя Расход: 10-12 м2/л Время полного высыхания: 1-2 часа Температура проведения работ, °C От +5 до +35; шт; 1. 4.3; Колер паста Текс Универсал или эквивалент; Цвет: Серый Применение: Для краски, Для штукатурки Вес/объем, кг/л: 0,1 Тип краски: Акриловая, Алкидная, Водоэмульсионная, Масляная Для ручной колеровки: Да Для фактурной краски: Да; шт; 1. 4.4; Валик с ручкой Hesler Leipzig или эквивалент; Тип товара Малярный валик Применение: универсальное Тип покрытия: грунт, краска Основа: водная Длина ворса: 18 мм Ширина валика: не менее 250 мм Материал валика: полиакрил; шт.; 1. 4.5; Ванночка для краски Hesler или эквивалент; Максимальная ширина валика: 250 мм Применение: для краски Материал: пластик Особенности : рельефная поверхность Размеры: 370х340 мм; шт.; 1. 5.; Зачистка откосов окон. 5.1.; Работа Зачистка откосов окон; (Примечание: ширина окна - 1,35 м, высота окна - 1,40 м, количество окон - 1 шт).; пог.м.; 5,50. 6.; Шпаклевка откосов окон. 6.1.; Работа Шпаклевка откосов окон; пог.м.; 5,50. 6.2.; Шпатлевка Danogips Fill&Finish Light универсальная облегченная или эквивалент; Основа: Полимерная Тип работ: Внутренние работы Тип помещения: Сухое помещение Вид: Финишный Назначение: Потолок Стена Помещение: Жилое помещение Применение: Выравнивание поверхности Заделка стыков листов ГКЛ и ГВЛ Основание: Бетон, ГВЛ, ГКЛ Метод нанесения: Машинный, Ручной Вид финишного покрытия: Краска, Обои Вид упаковки: Ведро Форма выпуска: Паста Цвет производителя Белый Объем: 10 л; шт.; 1. 6.3.; Шпатель фасадный с эргономичной ручкой Wenzo или эквивалент; Вид Фасадный Виды работ Нанесение раствора Применение Для шпатлевки Для штукатурки Материал рабочей части Сталь Материал ручки Двухкомпонентная Форма Прямоугольная Ширина: 350 мм Особенности: Эргономичная рукоятка; шт.; 1. 6.4.; Шпатель малярный с эргономичной ручкой и ударным наконечником Wenzo или эквивалент; Тип товара Шпатель Вид Малярный Виды работ Выравнивание Применение Для шпатлевки Для штукатурки Форма Трапециевидная Материал рабочей части Сталь Материал ручки Пластик Ширина: 100 мм; шт.; 1. 7.; Грунтовка откосов окон. 7.1.; Работа Грунтовка откосов окон; п.м.; 5,50. 7.2.; Грунтовка глубокого проникновения Церезит CT17 PRO или эквивалент; Тип товара: грунт Назначение: Адгезионное укрепляющее Применение: для бетона, Для бетона, Для газобетона, Для гипсокартона Вес/объем: 5 кг/л Тип финишного покрытия: Гипсокартон, Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка, Штукатурка Вид: воднодисперсионный Тип работ: внутренние работы, наружные работы Концентрация: готовый Цвет Желтый Под тип краски: Водоэмульсионная; шт.; 1. 7.3.; Ванночка для краски Hesler или эквивалент; Максимальная ширина валика: 250 мм Применение: для краски Материал: пластик Особенности : рельефная поверхность Размеры: не менее 370х340 мм; шт.; 1. 7.4.; Кисть плоская Wenzo Pro или эквивалент; Вид кисти: плоская Применение : для фасада Тип поверхности: дерево, металл Ширина кисти:не менее 70 мм Толщина кисти: не менее 12 мм Тип щетины: натуральная Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе Форма рукоятки: прямая Материал рукоятки: пластик; шт.; 1. 8.; Окраска откосов окон. 8.1.; Работа Окраска откосов окон; п.м.; 5,50. 8.2.; Краска для стен и потолков Maitre Deco One Coat или эквивалент; Материал поверхности применения: кирпич, бетон, гипсокартон, МДФ, шпатлевка, штукатурка Цвет: белый Степень блеска: матовая База: А Объем: 2.7 л Тип продукта Краска для внутренних покрытий Назначение Стена Вид помещения Гостиная, Спальня, Коммерческое помещение, Гардеробная, Кухня; шт; 1. 8.3.; Ванночка для краски Hesler или эквивалент; Максимальная ширина валика: не менее 250 мм Применение: для краски Материал: пластик Особенности : рельефная поверхность Размеры: не менее 370х340 мм; шт.; 1. 8.4.; Кисть плоская Wenzo Pro или эквивалент; Вид кисти: плоская Применение : для фасада Тип поверхности: дерево, металл Ширина кисти: не менее 70 мм Толщина кисти: не менее 12 мм Тип щетины: натуральная Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе Форма рукоятки: прямая Материал рукоятки: пластик; шт.; 1. 9.; Окраска радиаторов отопления. 9.1.; Эмаль для радиаторов отопления и металла Радуга (1780) или эквивалент; Место использования: внутренний Цвет: Белый Вес: 1 кг Назначение: Радиатор Эффект: Гладкий Тип продукта: Эмаль Степень блеска: Полуглянцевый Материал поверхности применения: Металл Возможность колеровки онлайн: Нет Тип колеровки: Товар не колеруется Тип базы под колеровку: Для пастельных цветов (белая) База под колеровку: A Тип ЛКМ На водной основе; шт.; 1. 9.2.; Работа Окраска радиаторов отопления; шт.; 1. 10.; Установка радиаторной решетки. 10.2.; Работа Установка радиаторной решетки; шт.; 1. 11.; Розетки и выключатели. 11.1.; Розетка двойная Systeme Electric Blanca или эквивалент; - Вид розетки: Штепсельный - Цвет: белый Тип монтажа: встраиваемый (скрытый). - Размещение: Внутреннее - Тип помещения: Сухое - Установка: Скрытая - Наличие рамки: С рамкой - Количество гнезд: 2 - Наличие защиты: Со шторками - Тип механизма: С заземлением - Материал основания: Термопласт - Материал корпуса: Пластик - Номинальное напряжение: не менее 250 В - Номинальный ток: 16 А - Форма: Прямоугольная - Монтаж: Винтовой - Монтажная пластина: Без пластины - Высота: не менее 118 мм - Ширина: не менее 85 мм - Глубина: не менее 47,6 мм - Степень защиты: IP 20; шт.; 4. 11.2; Выключатель Systeme Electric Blanca или эквивалент; Вид выключателя: Одноклавишный Тип монтажа: встраиваемый (скрытый) Управление: Клавишное Установка: Скрытая Тип клавиш: Без самовозврата Степень защиты: IP 20 Материал корпуса: Пластик Наличие подсветки: С подсветкой Цвет подсветки: Зеленый Наличие рамки: С рамкой Поверхность: Глянцевая Монтажная пластина: Без пластины Монтаж: Винтовой Номинальное напряжение: не менее 250 В Форма: Квадратная Высота: не менее 85 мм Ширина: не менее 85 мм Глубина: не менее 41 мм Цвет: Белый Номинальный ток: 10 А.; шт.; 1. 12.; Частичная шпаклевка стен. 12.1.; Работа Частичная шпаклевка стен; кв.м; 8.40. 12.2.; Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ или эквивалент; Тип работ: Внутренние работы Тип помещения: Сухое помещение Вид: Финишный Назначение: Потолок, Стена Применение: Выравнивание поверхности, Шпаклевание ГКЛ Основание: ГКЛ, Гипсовая штукатурка, Цементная штукатурка Метод нанесения: Машинный, Ручной Вид финишного покрытия: Краска, Обои Форма выпуска: Сухая смесь Фасовка: мешки 5 кг Фракция: не менее 0,3 мм Толщина слоя От 1 до 5 мм Расход сухой смеси: 1,2 кг/м2/мм Расход воды на упаковку сухой смеси: 1,6-1,8 л Температура проведения работ, От +10 до +30 °C Температура эксплуатации, От -20 до +70 °C Жизнеспособность раствора, 1440 мин Время высыхания одного слоя: 24 часа Морозостойкость: F25 Особенности: Безусадочная, Эластичная Цвет: Белый; шт.; 2. 12.3.; Ведро пластиковое; Объем не менее 10 л; шт; 1. 12.4; Шпатель малярный с эргономичной ручкой и ударным наконечником Wenzo или эквивалент; Тип товара Шпатель Вид Малярный Виды работ Выравнивание Применение Для шпатлевки Для штукатурки Форма Трапециевидная Материал рабочей части Сталь Материал ручки Пластик Длина ручки: не менее 12 см Ширина: не менее 100 мм; шт; 1. 13; Окраска потолка. 13.1; Работа Окраска потолка; кв.м; 15.80. 13.2; Краска для потолка Текс Профи или эквивалент; Вес/объем: 9 л Цвет основы: Супербелый Степень блеска: Глубокоматовая Фактура: Гладкая Основа: Латексная Применение: Для стен и потолка Тип поверхности: Бетон, Гипсокартон, Дерево, Пенопласт, Штукатурка Основа для колеровки: Да Основа/база краски: А Возможности колеровки: Колеруется в светлый/белый Тип работ: Внутренние работы Количество слоев: 2 слоя Время полного высыхания: 1,5 часа Температура проведения работ, От +5 до +35 °C; шт; 1. 13.3; Ванночка для краски Hesler или эквивалент; Максимальная ширина валика: 250 мм Применение: для краски Материал: пластик Особенности : рельефная поверхность Размеры: 370х340 мм; шт; 1. 13.4; Кисть плоская Wenzo Pro или эквивалент; Вид кисти: плоская Применение : для фасада Тип поверхности: дерево, металл Ширина кисти:не менее 70 мм Толщина кисти: не менее 12 мм Тип щетины: натуральная Тип покрытия :краска, лак, эмаль на алкидной основе Форма рукоятки: прямая Материал рукоятки: пластик; шт; 1. |
| Требования, установленные к сроку и объему предоставления гарантии качества | Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, а также при необходимости соответствующих лицензий. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами электронного документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе. В гарантийный период Подрядчик обязан в 10 (десяти) дневный срок с момента получения уведомления, либо иные сроки, согласованные с Заказчиком, устранить возможные дефекты. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления материально-технического обеспечения

Главного управления МЧС России по Тверской области

капитан внутренней службы

Д.С. Калашников

Начальник отделения ФПС ГПС по организации

контрактной работы (закупочной деятельности)

управления материально-технического обеспечения

Главного управления МЧС России по Тверской области

подполковник внутренней службы	                                                                  Д.С. Яковлев

Ведущий юрисконсульт отделения ФПС ГПС

по юридическому обеспечению юридического отдела

Главного управления МЧС России

по Тверской области                                                                                                 К.Г Верещака

Разработал:

Ведущий инженер отделения организации контрактной работы

(закупочной деятельности) управления материально-технического

обеспечения Главного управления МЧС России по Тверской области                А.А. Смирнова