Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара, услуги | функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| ОКПД2 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) КТРУ 28.14.13.131-00000004 - Кран общепромышленного назначения |  |  |
| 1 | Кран шаровый Ду-50 | 1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 50. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина – 180 мм |
| 2 | Кран шаровый Ду-80 | 1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 80. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина - 210 мм |
| 3 | Кран шаровый Ду-250 | 1. Вид крана – шаровый. 2. Материал корпуса – сталь. 3. Наименование (состав) рабочей среды – вода. 4. Номинальное давление 1,6 Мпа. 5. Номинальный диаметр (DN) 250. 6. Тип присоединения – фланцевое. 7. Тип управления - Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная. 8. Тип проточной части корпуса крана – стандартнопроходной «под задвижку» 9.Строительная длина - 450 мм |
| ОКПД2 28.14.20.220 Фланцы КТРУ 28.14.20.220-00000001 Фланцы |  |  |
| 4 | Фланец Ду-300 | 1.Диаметр номинальный DN – 300 мм. 2.Материал корпуса – сталь. 3. Номинальное рабочие давление – 16 атм. 4. Диаметр отверстий под шпильки и болты – 26 мм. 5. Количество отверстий – 12 шт. |
| ОКПД2 25.94.11.110 Болты и венты из черных металлов |  |  |
| 5 | Болт М14*70 | 1. Диаметр резьбы М14 2. Строительная длина болта- 70 мм 3. Длина резьбы 35-70 мм 4. Размер под ключ -22 мм |
| 6 | Болт М18*100 | 1. Диаметр резьбы М18 2. Строительная длина болта -100 мм 3. Длина резьбы 40-70 мм 4. Размер под ключ -27 мм 5. Шаг резьбы -2,5 мм. |
| ОКПД2 25.94.11.130 Гайки из черных металлов |  |  |
| 7 | Гайка М14 | 1.Диаметр резьбы М14 2. Размер под ключ – 22мм |
| 8 | Гайка М18 | 1.Диаметр резьбы М18 2.Шаг резьбы -2,5 мм. 3. Размер под ключ – 27мм |
| ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием |  |  |
| 9 | Электроды ОК-46 Д-3 мм (5,3 кг) | 1. Диаметр - 3.0 мм 2.Длина 350 мм 3. Вес 5,3 кг 4. Марка электрода ОК 46.00 5. Свариваемый материал - углеродистые стали 6. Рекомендуемый диапазон сварочного тока 70~140 А |
| ОКПД2 23.91.11.150 Круги отрезные |  |  |
| 10 | Круг отрезн. по мет. 125*1,2*22 | 1. Назначение по металлу 2. Диаметр -125мм. 3. Посадочный диаметр- 22,2 мм 4.Толщина -1,2 мм |
| 11 | Круг отрезн. по мет. 125*1,6*22 | 1. Назначение по металлу 2. Диаметр -125мм. 3. Посадочный диаметр- 22,2 мм 4.Толщина -1,6 мм |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование товара, услуги | кол-во | ед. изм. | Цена за единицу, руб. (вкл. НДС) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый фланцевый Ду 50 | 16 | шт. | 4368,00 | 69888,00 |
| 2 | Кран шаровый фланцевый ДУ 80 | 20 | шт. | 8128,00 | 162560,00 |
| 3 | Кран шаровый фланцевый ДУ 250 | 2 | шт. | 122147,21 | 244294.42 |
| 4 | Фланец Ду 300 | 4 | шт. | 4480,00 | 17920,00 |
| 5 | Болт М18*100 | 24 | кг. | 182,40 | 4377,60 |
| 6 | Гайка М18 | 5 | кг. | 210,00 | 1050,00 |
| 7 | Болт М14*70 | 17 | кг. | 182,21 | 3097,57 |
| 8 | Гайка М14 | 4 | кг. | 211,00 | 844,00 |
| 9 | Электроды ОК-46 Д-3 мм (5,3 кг) | 8 | упак | 2437,00 | 19496,00 |
| 10 | Круг отрезной 125*1,2*22 | 50 | шт. | 22,99 | 1149,50 |
| 11 | Круг отрезной 125*1,6*22 | 50 | шт. | 24,65 | 1232,50 |

1. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Место поставки: Курганская область, Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково.