Техническое задание

1.	Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для обслуживания охранно-пожарной сигнализации.

2.	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.

3.	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев.

4.	Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Товарно-сопроводительная документация:

•технический паспорт на русском языке;

•гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

6. Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в помещении заказчика. Срок поставки в течение 10 рабочих  дней с момента подписания контракта.

7. Количество и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрофон РТТ-02 ZVON ОКПД2 26.40.41.000 | Назначение | Для звукопередачи и звукоусиления речи в составе комплекта радиостанции | 6 |
|  |  | Тип микрофона | Тангента |  |
|  |  | Длина кабеля, м | 2 |  |
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 500 - 6 000 |  |
|  |  | Чувствительность, дБ | -66 ± 3 |  |
|  |  | Штекерный разъём Jack , мм | 6,35 |  |
|  |  | Материал корпуса | ABS пластик |  |
|  |  | Цвет корпуса | Чёрный |  |
| 2 | Микрофонная консоль – 20 Болид* ОКПД2 26.30.50.123 | Назначение | Для передачи речевых команд диспетчера о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций в зоны речевого оповещения. | 3 |
|  |  | Количество входов питания | 4 |  |
|  |  | Напряжение источника питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |
|  |  | Мощность, потребляемая от источника PoE, Вт, не более | 5 |  |
|  |  | Ток потребления от источника питания постоянного тока: - при напряжении источника 12В, мА, не более - при напряжении источника 24В, мА, не более | 450 200 |  |
|  |  | Время технической готовности микрофонной консоли к работе, с, не более | 5 |  |
|  |  | Количество линейных входов с функцией оповещения ГОиЧС | 1 |  |
|  |  | Количество входов запуска внешнего оповещения | 1 |  |
|  |  | Количество выходов подтверждения запуска оповещения | 1 |  |
|  |  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |
|  |  | Количество портов RS-485 | 2 |  |
| * В наименовании объекта закупки содержится указание на конкретную модель с целью соблюдения условий совместимости товаров по товарным знакам и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком оборудования (охранно-пожарной сигнализации). В соответствии с пунктом 1.3.8 РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания» запрещается вносить изменения в принятую схему защиты установок пожарной автоматики без корректировки проектно-сметной документации и согласования с территориальным органом управления Государственной противопожарной службы. Также, Микрофонная консоль МК-20 (НВП «Болид») совместно с имеющимся у Заказчика пультом контроля и управления «С2000М» (НВП «Болид») конструктивно образует блочно-модульный прибор управления речевым оповещением, что подтверждается Руководством по эксплуатации «С2000М» (НВП «Болид», 2024) в пункте 1.1. На основании изложенного, в описании объекта закупки указывается конкретный товарный знак «Болид» и модель «МК-20» без слов «или эквивалент» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ и подпунктом «а» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. |  |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея ОКПД2 26.30.60.190 | Описание | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 12 |  |
|  |  | Емкость, А/Ч | 17 |  |
|  |  | Материал корпуса | Пластмасса |  |