ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование товара | Плита керамическая |
| --- | --- |
| ОКПД2 | 23.31.10.110 |
| КТРУ | 23.31.10.110-00000002 |
| Длина | ≥ 1200 мм |
| Область применения | Для облицовки стен внутри помещений |
| Толщина | ≥ 8 и < 10 мм |
| Ширина | ≥ 600 и < 650 мм |
| Количество | 19,44 м2 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Цвет (по согласованию с заказчиком) | Светло-бежевый |
| Фактура (по согласованию с заказчиком) |  |
| Наименование товара | Плита керамическая (керамогранит напольный) |
| ОКПД2 | 23.31.10.120 |
| КТРУ | 23.31.10.120-00000003 |
| Вид | Керамический гранит (керамогранит) |
| Длина | ≥ 400 и < 450 мм |
| Область применения | Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий |
| Толщина | ≥ 8 и < 10 мм |
| Ширина | ≥ 400 и < 450 мм |
| Количество | 3,2 м2 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Цвет (по согласованию с заказчиком) | Светло-бежевый |
| Фактура (по согласованию с заказчиком) |  |
| Наименование товара | Ванна стальная |
| ОКПД2 | 25.99.11 |
| КТРУ | нет |
| Количество | 1 шт |
| Материал ванны | Сталь |
| Длина ванны | 170 см; |
| Ширина ванны | 80 см; |
| Форма ванны | прямоугольная |
| Цвет ванны | белый |
| Слив-перелив | да |
| Ножки | да |
| Наименование товара | Смеси строительные |
| ОКПД2 | 23.64.10.110 |
| КТРУ | 23.64.10.110-00000003 |
| Количество | 125 кг |
| Наименование | Клей для плитки и керамогранита |
| Вид применяемого вяжущего | Цементный |
| Назначение клеевой смеси | Для укладки облицовочных материалов |
| Способ нанесения | Ручной |
| Условия применения | Для внутренних работ |
| Функциональное назначение смеси | Клеевая (предназначенная для укладки) |
| Наименование товара | Панель настенная из пластмасс (панель пвх) |
| ОКПД2 | 22.23.11.000 |
| КТРУ | 22.23.11.000-00000007 |
| Количество | 5 шт |
| Длина | ≥ 2500 и < 3000 мм |
| Ширина | ≥ 250 и < 300 мм |
| Толщина | ≥ 5 и < 10 мм |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Фактура рабочей поверхности | Гладкая |
| Дополнительные характеристики |  |
| Тип | панель пвх |
| Цвет | белый |
| Внешний вид | матовый |
| Наименование товара | Смеси строительные (смесь затирочная) |
| ОКПД2 | 23.64.10.110 |
| КТРУ | 23.64.10.110-00000003 |
| Вид применяемого вяжущего | Цементный |
| Назначение затирочной (шовной) смеси | Для узких швов (до 6 мм включительно); |
| Условия применения | Для внутренних работ |
| Функциональное назначение смеси | Затирочная (шовная) |
| Количество | 4 кг |
| Дополнительные характеристики |  |
| Цвет | белый |
| Наименование товара | Система для выравнивания плитки |
| ОКПД2 | 22.23.19.190 |
| КТРУ | нет |
| Тип продукта | Зажим и клинья |
| Основной материал | Пластик |
| В упаковке | 100 шт |
| Количество | 3 упак |
| Наименование товара | Светильник светодиодный внутреннего освещения |
| ОКПД2 | 27.40.25.123 |
| КТРУ | 27.40.25.123-00000004 |
| Вид светильника | Потолочный |
| Высота светильника | < 10 мм |
| Мощность | > 10 и ≤ 15 Вт |
| Световой поток | ≤ 1000 Лм |
| Тип светильника | Точечный |
| Диаметр светильника | ≥ 100 и < 160 мм |
| Форма | Круглая |
| Тип цоколя | GX53 |
| Количество | 4 шт |
| Дополнительные характеристики |  |
| Цвет | нейтрально белый |
| Наименование товара | Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде |
| ОКПД2 | 20.30.11.130 |
| КТРУ | 20.30.10.000-00000004 |
| Тип | Водно-дисперсионные |
| Форма выпуска | Жидкость |
| Количество | 5 л |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вид | Бетоноконтакт |
| Наименование товара | Полотенцесушитель |
| ОКПД2 | 27.51.24.190 |
| КТРУ | 25.99.11.191-00000003 |
| Вид | Водяной |
| Высота | ≥ 800 и < 900 мм |
| Количество перекладин | ≥ 4 шт |
| Межосевое расстояние | ≥ 600 и < 700 мм |
| Тип подключения | Боковое |
| Форма | Лесенка |
| Ширина | ≥ 400 и < 500 мм |
| Наличие полок | Да |
| Количество | 1 шт |
| Наименование товара | Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток (потолочный плинтус ПВХ) |
| ОКПД2 | 22.23.11.000 |
| КТРУ | нет |
| Вид | Потолочный профиль для панелей ПВХ (плинтус) |
| Основной материал | ПВХ |
| Цвет | белый |
| Длина | 2700 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Количество | 4 шт |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре в соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

## - наличие дополнительных характеристик обусловлено необходимостью поставки товара, удовлетворяющего требованиям Заказчика. Показатель и его значение установлены в целях уточнения характеристик товара, в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара.

## - включение в характеристики соответствие товара требованиям национальной системы стандартизации (ГОСТ) обусловлено соблюдением требований п.2 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

## По вопросам, касающимся технического задания, тел.:  7 (913) 463-01-48