
Техническое описание
1. Предмет поставки:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу
	Тип объекта закупки
	Нац.ре-жим
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Кислород газообразный технический
	20.11.11.150
	штука
	10,0
	
	товар
	
	Агрегатное состояние: Газообразный.

Сорт: Первый
Кол-во газа в баллоне, м3: 6,3
Объем баллона - 40 л
Давление в баллоне, МПа: 14,7
Кислород, %:   ≥ 99,7
ГОСТ 5583-78 - соответствие
	
	
	

	2
	Ацетилен растворенный технический 
	20.14.11.126
	штука
	3,00
	
	товар
	
	Марка:
Б

Сорт: Второй
Кол-во газа в баллоне, кг: ≥ 5,0
Объем баллона, л: 40

Давление в баллоне, МПа: 1,6 

Ацетилен, %, не менее: 98,8

ГОСТ 5457-75- соответствие
	
	
	

	3
	Пропан сжиженный газ
	19.20.31.110
	штука
	3,00
	
	товар
	
	Кол-во газа в баллоне, кг: 20,00
Объем баллона - 50 л

Давление в баллоне, МПа: 1,6
ГОСТ 204448-80 - соответствие


	
	
	


Место поставки: Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,  ФГБОУ ВО «УГНТУ»

             Сроки поставки: поставка товара осуществляется с даты заключения контракта по 10.12.2026 г включительно по заявкам Заказчика. Поставщик осуществляет поставку товара партиями по заявке заказчика в течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.    

Условия поставки:

Заказчик формирует  заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. 

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, обед  с 13-00 до 14-00, силами и средствами Поставщика. Поставка включает доставку и погрузочно-разгрузочные работы

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в многооборотной таре (баллонах). На период действия Контракта Поставщик предоставляет Заказчику многооборотную тару в безвозмездное пользование. Поставка Товара в адрес Заказчика осуществляется путем обмена оборотной тары (баллонов), за исключением первой поставки. Возврат пустой, обменной тары в исправном состоянии  осуществляется в день первой поставки Товара в случае наличия у Заказчика освободившейся тары на день поставки.

Требования к транспортированию, упаковке поставляемого товара: 

Способы доставки Товара определяются Поставщиком самостоятельно, с учётом обеспечения своевременности их передачи Заказчику и сохранности Товара. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки поставляемого Товара.

Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении. Баллоны должны соответствовать требованиям «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденных  приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 536 и ТС/ТР 032/2013

Остаточный срок освидетельствования баллонов  должен составлять не менее 12 месяцев.

Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать защищенность товара от повреждений и порчи при транспортировке. Поставщик  несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. 

Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантия на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с гарантией изготовителя Товара, но не менее 12 месяцев с даты приемки Товара.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранению недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки, согласованные с Заказчиком.

В цену включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы,   замена дефектного (бракованного) Товара, в т.ч. гарантийно-сервисное обслуживание в течении 12 месяцев. 

Исполнитель: инженер по комплектации оборудования ОМТС  Ибрагимова И.Т.

Тел 8(917)7774168


