Приложение №1.2 к контракту (договору)

Описание объекта закупки
Поставка наборов  реагентов для ИПИМ МГУ

(ИКЗ 26.17729082090772901001.0006.000.00.00.000)

Общие положения
1.1. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в техническом задании прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.
1.2. Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3. Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.
1.4. В цену товара должны быть включены все расходы Участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров в помещения Заказчика по предварительному согласованию адреса и номера помещения, в зависимости от веса, габаритов и количества мест поставляемого товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по договору.
2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.
Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования к совместимости поставляемого товара с уже имеющимся у Заказчика (Количество, шт.).
	№ п/п
	Наименование товара
	Значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1
	Готовая смесь для ПЦР 5X ScreenMix-HS (UDG) 
	Х
	Х

	2.1.1
	ID ТРУ
	638043
	Х

	2.1.2
	Наименование НПА в соответствии с законодательством о тех. регулировании
	
	Х

	2.1.3
	Страна происхождения товара
	Х
	Х

	2.1.4
	Номер реестровой записи в едином реестре российской радиоэлектронной продукции/ в реестре промышленной продукции произведенной на территории РФ, или в реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕЭС
	Х
	Х

	
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Обоснование установленного показателя

	2.1.5
	Формат продукта: Смесь (мастер-микс)
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.6
	Смесь предназначена для проведения ПЦР-анализа 
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.7
	Кратность разведения до рекомендуемой рабочей концентрации: 5
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.8
	Taq ДНК-полимераза с технологией «горячего старта»
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.9
	Активация ДНК-полимеразы нагреванием в первом цикле денатурации при 95°С в течение, секунд
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.10
	Буфер содержит красный и желтый красители, не влияющие на работу полимеразы, и компоненты, увеличивающие плотность пробы для прямого нанесения ПЦР-продукта на гель
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.11
	Фасовка: не менее 10 × 0,5 мл (на 1000 реакций по 25 мкл)
	Соответствие
	НПА отсутствует

	2.1.12
	Остаточный срок годности на момент поставки, месяцев.
	≥ 6 
	НПА отсутствует

	2.1.13
	Количество реакций
	≥ 1000 (Шт)
	НПА отсутствует


3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.): Не требуется
4. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
4.1. Сертификаты: Не требуется
4.2  Перечень иной документации: Не требуется
4.3. Перечень документов, подтверждающих предоставление гарантийных обязательств: Не требуется
4.3.1 Гарантийный талон Производителя или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя: не требуется
5. Требования к упаковке товара.
Поставляемый товар должен  иметь стандартную  упаковку, имеющую оригинальную маркировку (в случае, если это предусмотрено изготовителем для поставляемого товара) и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность поставляемого оборудования при транспортировке всеми видами транспорта.
6. Требования к гарантийному сроку:
6.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию: Срок годности на момент поставки должен быть не менее 4-х  месяцев от срока годности, установленного производителем характеристики. 
6.2. При поставке товара требуется предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств: требуется.
7. Объем предоставления гарантии качества: Не требуется.
8. Требования к гарантийному обслуживанию товара: Не требуется.

9.
Требования к расходам на эксплуатацию товара в гарантийный срок. Не требуется.
10.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара. Не требуется.
11.
Обучение лиц заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого товара. Не требуется.
12. Поставка товаров по данной закупке является целой и неделимой. 
13. Прочие условия.

13.1 Поставщик осуществляет за свой счет разгрузку до комнаты в помещении Заказчика, указываемой Заказчиком при осуществлении поставки. Поставка осуществляется в будние дни с 10:00 до 17:00.

13.2 Поставщик выражает своё согласие на осуществление проверок Поставщика Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля.

