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	1
	Лептин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00006963
	набор
	3
	Описание
	качественная
	 
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения лептина (leptin) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	
	Количество стандартов в наборе
	количественная
	Шт.
	 
	 
	≥ 7
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения оптимальных характеристик постановки

	
	
	
	
	
	
	Количество контролей в наборе
	количественная
	Шт.
	 
	 
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения контроля качества в разных диапазонах концентраций

	
	
	
	
	
	
	Концентрация наивысшего стандарта
	количественная
	нг/мл
	 
	 
	< 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения необходимого диапазона калибровочной кривой

	
	
	
	
	
	
	Предел определения
	количественная
	нг/мл
	 
	 
	< 0,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения необходимой чувствительности анализа
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