	Техническое задание (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) на оказание услуг по проведению электролабораторных измерений и испытаний энергетического оборудования и электрических сетей 0,4 кВ
1. описание
	


	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
измерений

	
	Автоматический ввод резерва АВР-16-1
Инвентарный номер ВА00000000397
Количество :1
	

	1. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	4

	2. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	4

	3. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	4

	4. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
	1

	
	Автоматический ввод резерва АВР-16-1
Инвентарный номер ВА00000000399
Количество :1
	

	5. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	4

	6. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	4

	7. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	4

	8. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
	1

	
	Кабельные сети электроснабжения (АВВГ4*120) 
Инвентарный номер 101.010007
Количество: 500 метров
	

	9. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1

	10. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	1

	11. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	1

	12. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
	1

	
	Рубильник QSS-100P/4(100A, 1-0-10 ЭНЕРГИЯ У1101-0010) 
Инвентарный номер 1101340067
Количество :1
	

	13. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	3

	14. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	3

	15. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	3

	
	Шкаф распределительный ЩР 11-73707-22 УЗ
Инвентарный номер ВА0000000436
Количество :1
	

	16. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	4

	17. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	4

	18. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	4

	
	Шкаф распределительный ЩРС 1-20 УЗ
Инвентарный номер ВА0000000437
Количество :1
	

	19. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	5

	20. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	5

	21. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	5

	
	Шкаф электрический ШРС  1-21-109*14 
Инвентарный номер ВА0000000714
Количество :1
	

	22. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	4

	23. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	4

	24. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	4

	
	Шкаф  ШРС  1-21 250А 5*100 
Инвентарный номер ОС0000002892
Количество :1
	

	25. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	4

	26. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	4

	27. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	4

	
	Розеточная сеть на 220 В
	

	28. 
	Измерение тока короткого замыкания и полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	61

	29. 
	Проверка наличия цепи в качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников
	61

	30. 
	Измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей до 1кв
	61



 
2. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг в течении 2 рабочих дней с дня следующего после подписания контракта обеими сторонами. 
Наличие лицензии на вид деятельности. Наличие у персонала Исполнителя допусков по соответствующей группе безопасности. Итогами выполнения работ(услуг) является выдача акта приемки выполненных работ (услуг) в произвольной форме, счета на оплату, протоколов испытаний и измерений по перечню согласно технического задания Заказчика. Срок действия договора до 31.10.2026 года. Срок приемки оказанных услуг в течении 3 рабочих дней по факту оказания услуг в полном объеме. 
3. Выезд на место дислокации Заказчик заранее согласовывается с Заказчиком с предоставлением заранее                     по средствам электронной почты скан-копий паспортов, или удостоверений личности, либо водительского удостоверения лиц, привлекаемых Исполнителем для проведения работ (услуг) по договору. Исполнитель обязуется перед выездом выслать скан-копии полного списка инструментов которые будут проноситься на режимную территорию. 
4. Указать марку автомобиля и государственный регистрационный номер. Обязательным условием перед началом работ (услуг) является инструктаж Исполнителем, либо лицом со стороны Исполнителя ответственного за безопасность охраны труда инструктаж на рабочем месте Заказчика с занесением в соответствующий журнал установленного образца. 
5. За безопасность проводимых работ на объекте Заказчика ответственность несет Исполнитель, либо назначенное им для выполнения работ (услуг) лицо, прошедшее соответствующее обучение в области охраны труда и техники безопасности. Пронос на территорию средств связи и комплектующих к ним строго запрещен. Договор заключен в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ-44 от 05.04.2023 года. Пени и штрафы за нарушение условий договора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 года. Оплата в течении 15 рабочих дней со дня подписания документа о приемки выполненных работ (услуг) без претензий к друг-другу.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора. В случае невыполнения условий договора одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере от цены договора, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 
6.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
6.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет  (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Штрафы, пени, неустойка уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты. Уплата штрафов, пени, неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, неустойки если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Все суммы убытков, штрафов, пеней, подлежащих уплате Заказчиком третьим лицам в связи с нарушением обязательств исполнителем, возлагаются на исполнителя, при этом уплата штрафа, пени, возмещение убытков не освобождает исполнителя от выполнения условий договора. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения установленной за услугу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. За каждый факт неисполнения Поставщика обязательств, предусмотренных договором, которое   не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7. Одностороннее расторжение
Заказчик в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору со стороны исполнителя, Заказчик имеет право удержать из цены договора на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим договором. Заказчик перечисляет неустойку (штрафы, пеню), начисленную исполнителю в рамках исполнения настоящего договора, в доход федерального бюджета посредством удержания стоимости поставленных услуг, на следующие реквизиты: 
Получатель: УФК по Республике Северная Осетия - Алания (ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ), 
л/с 04101277090-обязательно указать
 ИНН  1504034071
КПП  151301001
Казначейский счет 03100643000000011000
Единый казначейский счет 40102810945370000077
БИК  ТОФК 019033100
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия - Алания г Владикавказ
ОКТМО 90701000



Начальник ОКБИ и ХО 
Майор внутренней службы_________________________ А.А. Яковлев
