ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____________

Оказание услуг дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях Заказчика

г. Москва	«____» ____________ 2026 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трещева Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________, далее – «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг по дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту).

  - Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Место оказания услуг: г. Москва, ул. Губкина, д.8.

  - Срок оказания услуг: 14 рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - ИКЗ 26 1 7736029594 773601001 0002 021 0000 244

- УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет ______________ (_______) рублей ______ копеек, включая НДС по ставке ______% - _____________ (_______) рублей ____ копеек / НДС не облагается в связи с применением _____________ (далее «Цена Контракта»).

  - Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

  - Оплата производится в следующем порядке:

    - Авансирование не предусмотрено.

    - Стоимость оказанных услуг перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) при наличии счета Исполнителя.

  - Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.

  - Стоимость Услуг Исполнителя включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Контракту, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1.	Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания таких услуг и представляет Заказчику УПД, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах, счет на оплату.

3.2.	Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с даты поступления Заказчику УПД. В случае если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки оказания услуг, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами работников Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ «Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом».

3.3.	В случае отсутствия претензий к оказанным услугам Заказчик в день окончания проведения экспертизы подписывает УПД и направляет Исполнителю один его подписанный экземпляр.

3.4.	В случае наличия замечаний к качеству и объему оказанных услуг Заказчик направляет запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг или направляет мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг (далее также – мотивированный отказ) с указанием перечня выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные недостатки за свой счет.

3.5.	В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно результатов в отношении оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы Контракта и повторно направить подписанный Исполнителем УПД в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. Срок и порядок приемки таких услуг осуществляется Заказчиком в порядке, установленном в пункте 4.2 и 4.3 настоящего Контракта.

  - На основании подписанного Заказчиком УПД уполномоченным представителем Заказчика формируется акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленный в соответствии с законодательством РФ и содержащий ссылку на настоящий Контракт (номер, дата), подтверждающий факт и срок передачи результата оказания услуг (далее – Акт).

Акт направляется Заказчиком Исполнителю по адресу электронной почты, указанному в статье 11 настоящего Контракта.

Акт подписывается Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его получения и в этот же день направляется Заказчику в виде сканированной копии по адресу электронной почты kukleva@mi-ras.ru. Оригинал подписанного со стороны Исполнителя Акта направляется Заказчику Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней Почтой России или курьерской службой либо путем применения Сторонами электронного документооборота в соответствии с п. 10.4 настоящего Контракта (если Стороны условились о его применении).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель имеет право:

    - Требовать от Заказчика обеспечения доступа в здание Заказчика для оказания услуг.

    - Запрашивать в письменной или устной форме у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг.

    - Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.

    - Привлекать к исполнению настоящего Контракта субисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителем. Привлечение субисполнителей не влечет за собой изменение стоимости и количества услуг по настоящему Контракту.

  - Исполнитель обязан:

    - Сообщать Заказчику о невозможности оказания услуг вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих их исполнению.

    - Оказать услуги в полном соответствии с настоящим Контрактом, Описанием объекта закупки в указанный срок.

    - Безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные в ходе экспертизы недостатки и дефекты в результатах оказанных услуг в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении об устранении недостатков.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по Контракту привлеченными субисполнителями.

    - Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту

    - Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пять) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

    - Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

    - Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной в п. 4.2.7 информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Контракта.

    - Обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Исполнителя своевременного и качественного оказания услуг.

    - Знакомиться с ходом оказания услуг Исполнителем на любой стадии оказания услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков оказания услуг.

    - Требовать возмещения причиненных убытков в случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта Исполнителем.

    - Отказаться от принятия результатов услуг:

      - В случае выявления существенных неустранимых недостатков в результатах оказания услуг;

      - В случае существенных недостатков, относительно исправления которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, если по истечении срока они остались не устраненными.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить Исполнителю условия для беспрепятственного исполнения им своих обязательств по настоящему Контракту.

    - Принять и оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Контрактом.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения УПД подписать его или предоставить мотивированный отказ от его подписания.

    - На регулярной основе осуществлять контроль за надлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Контракту, а также за соответствием сроков оказания услуг срокам, установленным в настоящем Контракте.

    - Если в результате проверки, указанной в пункте 4.4.4 настоящего Контракта, станет очевидным, что обязательства по Контракту не исполняются надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, направить Исполнителю требование об устранении недостатков (претензию) с указанием срока для устранения выявленных недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, определенном настоящей статьей, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- СРОК ДЕЙСВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

  - Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 июля 2026 года. В части взаиморасчетов настоящий Контракт действует до даты полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

  - Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

    - Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

    - Систематическое (три раза и более) неисполнение Исполнителем в назначенный срок претензии Заказчика - с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

    - В случае если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

    - В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 8 Контракта.

  - Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Исполнителя:

    - Необоснованный отказ Заказчика от оплаты оказанных услуг.

    - Неоднократный (два раза и более) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания УПД в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

  - Оригинал решения об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне по адресу второй Стороны, указанному в статье 11 Контракта.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

  - Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

  - Претензия должна быть направлена в письменном виде. После получения претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

  - В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе:

- - стихийные бедствия, погодные условия, в результате которых Стороны будут не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства,

- - политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, которые могут повлиять на выполнение условий Контракта,

- - издание органами государственной власти или управления актов, делающих невозможным выполнение Сторонами своих обязательств,

- - иные обстоятельства, которые могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с применимым законодательством.

  - Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление контрагента по Контракту о невозможности исполнения Стороной своих обязательств по Контракту – не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств.

- Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону, допустившую такое неуведомление или несвоевременное уведомление, права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев подряд, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, предупредив другую Сторону о расторжении Контракта за две недели и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей обеих Сторон.

  - Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь в том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным документом уполномоченного органа Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или иного компетентного государственного органа.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

- После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Контракта контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных нормативных правовых актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

- После получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, Сторона, направившая другой Стороне письменное уведомление, обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, что не определено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

  - В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны в рамках настоящего Контракта вправе использовать электронный документооборот (далее «ЭДО»).

    - Обмен электронными документами (далее – «ЭД») между Сторонами осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО (далее – Оператор). Стороны используют электронно-цифровые подписи (далее «ЭП»), выданные соответствующими аккредитованными удостоверяющими центрами.

    - При осуществлении обмена ЭД через разных Операторов ЭДО Стороны обязаны проявлять должную осмотрительность при их выборе, а именно: осуществлять проверку наличия у Операторов ЭДО совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи документов в электронном виде.

    - ЭД, которыми Стороны обмениваются в рамках Контракта, заверяются квалифицированной ЭП уполномоченного лица отправителя документа. Документы считаются исходящими от одной из Сторон, если они подписаны квалифицированной ЭП, принадлежащей уполномоченному лицу этой Стороны, и данная Сторона направила документы через Оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи.

    - Документ, заверенный квалифицированной ЭП, признается ЭД, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица с проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.

    - ЭД, которыми Стороны будут обмениваться в рамках Контракта, должны подписываться в сроки, установленные условиями Контракта для подписания аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях.

    - ЭДО, осуществляемый Сторонами в рамках настоящего Соглашения, регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России от 05.02.2021 № 14Н и иными нормативно-правовыми актами.

  - Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – «Описание объекта закупки».

- Приложение № 2 – «Спецификация».

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт им В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН) Юридический и фактический адрес: 119991, г. Москва, ул. Губкина д.8 Телефон: 8 (495) 941-81-34 (доб. 36-53) Адрес электронной почты: pimenovaee@mi-ras.ru ИНН 7736029594 КПП 773601001 ОКПО 02699547 ОКАТО 45293558000 УФК по г. Москве (МИАН л/с 20736Ц79010) Единый казначейский счет 40102810545370000003 Казначейский счет 03214643000000017300 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва БИК 004525988 Директор ________________ Трещев Д.В. | Исполнитель: |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к Контракту № ________

от «_____» _____________ 2026 года

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях Заказчика

Предмет закупки: Оказание услуг дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях Заказчика.

Цель проведения закупки: санитарно-гигиеническое и противоэпидемиологическое обеспечение в здании Заказчика.

Место оказания услуг: г. Москва, ул. Губкина, д.8.

Срок оказания услуг: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Наименование и объем услуг:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка и дезинфекция приточных вентиляционных установок | Шт. | 10 |
|  | Замена фильтрующих элементов (600 х 600) вентиляционных установок | Шт. | 26 |
|  | Замена фильтрующих элементов (300 х 600) вентиляционных установок | Шт. | 13 |
|  | Механическая очистка и дезинфекция фильтров и поверхности внутреннего блока кондиционера | Шт. | 28 |
|  | Смывы на ОМЧ | Шт. | 12 |
|  | Оформление журнала учета услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Усл. Ед. | 1 |

Общие требования к оказанию услуг:

Услуги оказываются с применением сертифицированного оборудования. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты на используемое оборудование до начала оказания услуг.

Все используемые при оказании услуг средства должны соответствовать требованиям экологичности, гипоаллергенности, а также не иметь едкого запаха. Дезинфекция проводится дезинфицирующим средством, соответствующим требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха должна проводиться дезинфицирующим средством, сертифицированным СЭС (Санитарно-эпидемиологическая служба) г. Москвы.

Все материалы, используемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы и допущены к использованию в соответствии с требованиями, установленными на территории Российской Федерации.

Замена фильтрующих элементов проводится в кассетах воздушных фильтров.

До и после оказания услуг проводится забор материалов (смывов) для проведения лабораторных исследований на базе микробиологической лаборатории Исполнителя. По итогам исследований Заказчику предоставляются соответствующие акт, который дает право на эксплуатацию вентиляционных установок и кондиционеров, указанных в настоящем Описании объекта закупки. Взятие смывов для проведения микробиологических исследований производится в количестве:

6 (шесть) смывов до и 10 (десять) смывов после обработки систем вентиляции;

6 (шесть) смывов до и 6 (шесть) смывов после обработки кондиционеров (по одному кондиционеру с 1, 2, 3, 8, 9, 10 этажей).

Список кондиционеров для взятия смывов необходимо согласовать с Заказчиком.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет провести повторную дезинфекцию в случае, если в результате чистки и дезинфекции общее микробное число (ОМЧ) уменьшится менее чем на 70%.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает сохранность, а также предпринимает все меры по недопущению нанесения повреждений существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам здания Заказчика.

Услуги оказываются только при выключенных кондиционерах. В местах нахождения выключателей размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки, дезинфекции и временном запрете на пользование кондиционером.

Проведя дезинфекцию, необходимо провести полную сборку кондиционера после предварительной обработки чистящим средством и промывания чистой водопроводной водой лицевой панели кондиционера, жалюзи и других частей оборудования, с последующим проветриванием в течение не менее часа.

Система кондиционирования воздуха считается чистой:

- если на поверхностях внутреннего блока кондиционера полностью отсутствуют видимые загрязнения и зоны увлажнения;

- если результаты выборочных смывов после проведения лабораторных исследований не превышают допустимых норм.

Очистка и дезинфекция компонентов вентиляционных установок осуществляется в следующей последовательности:

Для подключения промышленного пылесоса, электрического удлинителя и агрегата для дезинфекции используется розетка «евро» 220В 16А с заземляющим контактом. Воздушный компрессор подключается к автоматическому выключателю 16А. Характеристики электропитания - 220В, Ф+0+3.

Перед проведением дезинфекции на вентиляционных системах (в местах нахождения выключателей) размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки, дезинфекции и временном запрете на пользование вентиляцией.

В первую очередь производится очистка внутренней поверхности компонентов, расположенных в вентиляционной установке (воздухозаборного клапана, воздухонагревателя, шумоглушителей, секции вентиляционного агрегата, секции воздушных фильтров) - осуществляется мягкой щеткой с использованием промышленного пылесоса, оснащенного фильтром.

Извлечение кассет воздушных фильтров из вентиляционных установок, выемка из них использованных фильтрующих элементов и их утилизация. Очистка и дезинфекция кассет воздушных фильтров, вложение в них новых фильтрующих элементов. Установка кассет обратно в вентиляционные установки.

Перед очисткой теплообменников производится их продувка сжатым воздухом. После продувки производится очистка воздухонагревателей мягкой щеткой с использованием промышленного пылесоса, оснащенного фильтром. Сначала осуществляется очистка ребристой поверхности со стороны входа воздуха, затем - очистка ребристой поверхности со стороны выхода воздуха, далее - очистка внутренней поверхности секций воздухонагревателя.

По завершении очистки производится дезинфекция внутренней поверхности вентиляционного оборудования. Дезинфекция производится методом мелкодисперсионного орошения раствором дезинфицирующего средства. Дезинфицирующие препараты не должны приводить к порче материалов, из которых изготовлен теплообменник. Обработка производится однократно.

Пористые материалы (например, пластины шумоглушителей) дезинфицируются методом протирания. Время экспозиции не более 60 минут.

После дезинфекции компоненты системы просушиваются с открытыми сервисными дверями и люками в течение двух часов.

После завершения оказания всех услуг совместно с представителем Заказчика проверяется факт просушки внутренней поверхности системы, восстановление положения регулирующих воздушных клапанов, плотное закрытие сервисных люков и восстановление изолирующего покрытия.

Включение систем вентиляции после очистки и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию.

Исполнитель обязан заранее (один рабочий день) оповестить о мерах предосторожности при оказании услуг.

Очистка и дезинфекция кондиционеров осуществляется в следующей последовательности:

- Снимается верхняя крышка (панель), извлекается фильтр (воздушный, угольный).

- Воздушный фильтр либо заменяется, либо промывается в мыльно-содовом растворе и обрабатывается с применением дезинфицирующего средства методом погружения или орошения. Угольный фильтр (при наличии) подлежит утилизации.

- Проводится обработка с применением дезинфицирующего средства радиаторной решетки кондиционера методом протирания.

- Прочищается дренажная система и проводится дезинфекция.

- Проводится демонтаж и промывка дренажного поддона и его дезинфекция.

- Прочищается и дезинфицируется барабан вентилятора.

- Демонтируется, промывается и дезинфицируется датчик уровня воды в поддоне и насоса (если входят в состав внутреннего блока).

- Удаляются загрязнения корпуса кондиционера и проводится его дезинфекция.

- Проводится очистка теплообменников от посторонних предметов и загрязнений и их дезинфекция.

- Верхняя крышка, фильтр и другие извлеченные элементы устанавливаются на место.

Требования к организации оказания услуг:

1. Не позднее чем за один рабочий день до начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников, которые будут оказывать услуги на месте оказания услуг.

- Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве.

- Исполнитель и уполномоченный представитель Заказчика осуществляют осмотры объекта оказания услуг:

- предварительный осмотр в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта;

- завершающий осмотр по окончании оказания услуг на предмет определения состояния объектов с составлением Актов.

- Исполнитель оказывает услуги согласно графику, согласованному с Заказчиком, под контролем уполномоченного представителя Заказчика.

- Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 2 рабочих дней со дня подписания Контракта свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующее средство, выданное в установленном порядке, сертификат соответствия, инструкции (методические указания) по его применению.

- Исполнитель должен использовать при оказании услуг исправное оборудование, инструменты и приспособления.

- После окончания оказания услуг Исполнитель оставляет за собой чистоту и порядок, вывозит препараты, оборудование и прочие материалы. Остатки средств дезинфекции, использованные фильтрующие элементы, а также пришедшие в негодность спецодежду и средства индивидуальной защиты, должны быть утилизированы Исполнителем и за его счет.

- Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте Заказчика по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем.

- Исполнитель оказывает услуги по очистке, дезинфекции и замене собственными силами и средствами, в соответствии с установленными требованиями государственных стандартов, технических условий, правил, иных требований.

- Не допускается использование препаратов и средств 1 - 3 классов опасности в помещениях Заказчика.

- Исполнитель использует препараты, средства, прошедшие государственную регистрацию, имеющие соответствующие удостоверения и/или сертификаты, предоставляемые Заказчику.

- По окончании оказания всех услуг Исполнителем вносится запись в «Журнал учета услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования на объекте».

- Исполнитель обязан провести повторную очистку и дезинфекцию систем вентиляции в случае, если результаты лабораторных исследований окажутся неудовлетворительными. Повторная очистка и дезинфекцию систем вентиляции не должна превышать общий срок оказания услуг.

- Услуги по дезинфекции всех существующих вентиляционных установок должны производиться профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида услуг, и дезинфицирующим средством.

- По факту оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить следующие документы:

- протоколы лабораторных исследований (оригиналы);

- копии лицензии и аккредитации лаборатории, осуществляющей лабораторные исследования;

- «Журнал учета услуг по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте»;

- счет, унифицированный передаточный документ;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Требования к дезинфицирующему средству:

      - Дезинфицирующие средства должны иметь свидетельства о государственной регистрации, выданные в установленном порядке, сертификаты соответствия, инструкции (методические указания) по их применению. В инструкции (методических указаниях) обязательно должно быть разрешение на их использование для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Использование дезинфицирующего средства должно осуществляться строго в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях.

      - Дезинфицирующее средство должно иметь этикетку, на которой указано следующее: название средства, его назначение, концентрация действующего вещества, дата изготовления, государственная регистрация, сертификация, срок годности, меры предосторожности, реквизиты изготовителя.

      - Дезинфицирующие средства не должны содержать хлор, обладать коррозийными свойствами, а также выраженным специфическим запахом.

      - Дезинфицирующие средства должны обладать низким уровнем рН, иметь жидкую форму, хорошо растворимую в воде, быть легко используемым различными способами.

      - Дезинфицирующие средства по действующему веществу должны относиться только к 4-му или 5-му классу опасности при ингаляционном воздействии.

      - Дезинфицирующие средства должны обладать бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью.

Персонал Исполнителя:

Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику списки ответственных руководителей и работников. Исполнитель обеспечивает наличие нормативно обоснованного количества персонала, необходимого для оказания услуг в установленные сроки.

Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых норм техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны и безопасности труда, правил электробезопасности, иных правил безопасности.

До начала оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить прохождение всеми своими сотрудниками инструктажей по правилам внутреннего распорядка в здании Заказчика и пожарной безопасности.

Сотрудники Исполнителя, которые оказывают услуги, должны быть обеспечены спецодеждой единого образца и обязаны иметь аккуратный внешний вид.

При сдаче оказанных услуг Исполнитель выдает Заказчику:

            - Протоколы микробиологического исследования эффективности обработки систем вентиляции и кондиционеров (смывов).

            - Оригиналы протоколов лабораторных исследований.

            - Журнал учёта оказания услуг по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционеров.

Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги по проведению санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий:

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующей организации с соблюдением правил внутреннего распорядка последней. Результаты услуг должны соответствовать требованиям:

      - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

      - ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

      - СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Исполнитель должен оказать услуги с использованием материальных ресурсов (оборудования и инвентаря) и материалов, которые должны соответствовать требованиям ГОСТа и другим нормативным правовым актам, принятым на территории РФ.

Системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Приточная вентиляционная установка |  | Наименование вентиляционной камеры | Тип обо-рудования | Место нахождение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система | Оборудование |  |  |  |
| 1 | В-1 | - фильтруюшая секция – 6 шт. (600х600), 2 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-1 | CLIMACIAT N250 | 10 эт. комн.1003 |
| 2 | В-2 | - фильтруюшая секция – 4 шт. (600х600), 4 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-2 | CLIMACIAT N200 | 10 эт. комн.1005 |
| 3 | В-3 | - фильтруюшая секция – 4 шт. (600х600), 2 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-3 | CLIMACIAT N200 | 10 эт. комн.1007 |
| 4 | В-4 | - фильтруюшая секция- 4 шт. (600х600), 2 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-4 | CLIMACIAT N200 | 10 эт. комн.1013 |
| 5 | В-5 | - фильтруюшая секция- 1 шт. (600х600) - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-5 | CLIMACIAT N50 | Подвал комн.В1 |
| 6 | В-6 | - фильтруюшая секция- 2 шт. (600х600), 2 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-6 | CLIMACIAT N75 | 10 эт. комн.1007 |
| 7 | В-8 | - фильтруюшая секция- 2 шт. (600х600), 1 шт. (300х600) - рекуператор тепла; - нагреватель; - приточный вентилятор | ВК-8 | CLIMACIAT N75 | Подвал комн.В1 |
| 8 | В-8/1 | - фильтруюшая секция- 1 шт. (600х600) - нагреватель; - приточный вентилятор | ВК-8/1 | CLIMACIAT N50 | Подвал комн.В1 |
| 9 | В-9 | - фильтруюшая секция 1 шт. (600х600) - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-9 | CLIMACIAT N50 | Подвал комн.В2 |
| 10 | В-10 | - фильтруюшая секция- 1 шт. (600х600), - нагреватель предварительного нагрева; - секция для увлажнения водой; - нагреватель последующего нагрева; - приточный вентилятор | ВК-10 | CLIMACIAT N50 | 10 эт. комн.1007 |

Кондиционеры (внутренние блоки)

| № п/п | Этаж | № комнаты | Производитель | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 106 | WindAir | VSA-097BE |
| 2 | 1 | 104 | AirWell | SIM30RC |
| 3 | 1 | 119 | LG | G12LHT |
| 4 | 2 | 201 | LG | T24LH |
| 5 | 2 | 201 | Mitsubishi | SKR18YJ-S |
| 6 | 2 | 209 | GeneralClimate | GC-MV36/GDN1-E |
| 7 | 2 | 210 | GeneralClimate | GC-MV36/GDN1-E |
| 8 | 2 | 211 | GeneralClimate | GC-MV71/CFDN1 |
| 9 | 2 | 212 | GeneralClimate | GC-MV36/GDN1-E |
| 10 | 2 | 213 | GeneralClimate | GC-MV56/GDN1-E |
| 11 | 3 | 315 | Panasonic | СS-A12GKD |
| 12 | 3 | 317 | Panasonic | СS-A12GKD |
| 13 | 3 | 322 | Panasonic | СS-A12GKD |
| 14 | 3 | 324 | Panasonic | СS-A12GKD |
| 15 | 8 | 802 | Mitsubishi | MSH-24NV |
| 16 | 8 | 803 | Mitsubishi | MSH-24NV |
| 17 | 8 | 804 | GeneralClimate | GC-S24HR |
| 18 | 8 | 805 | GeneralClimate | GC-S24HR |
| 19 | 8 | 806 | Rhoss | A5003201012 |
| 20 | 8 | 807 | GeneralClimate | GC-S24HR |
| 21 | 8 | 808 | Rhoss | A5003201018 |
| 22 | 8 | 809 | Rhoss | A5003201018 |
| 23 | 9 | 902 | Toshiba | RAS-18NKP-E |
| 24 | 9 | 903 | FujitsuGeneral | ABG36UBAG |
| 25 | 9 | 903 | Panasonic | CS-F43DTE5 |
| 26 | 10 | 14 | Mitsubishi | MSC-GA35VB |
| 27 | 10 | 1006 | Panasonic | S-A18JKD |
| 28 | 10 | 1006 | AirWell | SX18 |
| 24 | 9 | 903 | FujitsuGeneral | ABG36UBAG |
| 25 | 9 | 903 | Panasonic | CS-F43DTE5 |
| 26 | 10 | 14 | Mitsubishi | MSC-GA35VB |
| 27 | 10 | 1006 | Panasonic | S-A18JKD |
| 28 | 10 | 1006 | AirWell | SX18 |

Сведения о поставляемом товаре (материалах, используемых для выполнения работ, оказания услуг), описание фильтрующего материала для замены в кассетах вентиляционных установок

| Фильтровальный материал 600-600-G4 | Фильтр воздушный для систем приточной вентиляции | Размеры, мм: Толщина материала (мм): Класс очистки: Производительность, мз/ч: Скорость прохода воздуха, м/с: Начальное сопротивление, Па: Конечное сопротивление, Па: | 600х600 45-50 G4 (грубая очистка) 3400 2,5 45 250 | Кол-во 26 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтровальный материал 300-600-G4 | Фильтр воздушный для систем приточной вентиляции | Размеры, мм: Толщина материала (мм): Класс очистки: Производительность, мз/ч: Скорость прохода воздуха, м/с: Начальное сопротивление, Па: Конечное сопротивление, Па: | 300х600 45-50 G4 (грубая очистка) 3400 2,5 45 250 | Кол-во 13 шт. |

Гарантийный срок: должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа.

| Заказчик: Директор ____________________ Д.В. Трещев | Исполнитель: |
| --- | --- |

# Приложение № 2

к Контракту № ________

от «_____» _____________ 2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., вкл. НДС, руб. | Стоимость, вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях Заказчика | услуга | 1 |  |  |
|  | ИТОГО | - | - |  |  |

ИТОГО, Цена контракта составляет ______________ (__________________) рублей ______ копеек, включая НДС по ставке ______% - _____________ (____________) рублей ____ копеек / НДС не облагается в связи с применением _____________

| Заказчик: Директор ____________________ Д.В. Трещев | Исполнитель: |
| --- | --- |