Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее по тексту – услуги).

Наименование заказчика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл. ИНН 1215099584, КПП 121501001

Место нахождения заказчика: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 31.

- Общие требования к оказываемым Услугам:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений (Приложение № 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»).

В соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации Исполнитель должен иметь аккредитацию на право проведения поверки средств измерений.

Исполнитель должен обеспечить Заказчика информацией о требованиях, выполнение которых необходимо для представления приборов на поверку.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность приборов Заказчика в размере их балансовой стоимости с момента их приёма на оказание услуг до передачи Заказчику.

- Требования к качественным характеристикам объекта закупки:

Услуги должны проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с Порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», с применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку.

Поверка счётчика воды должна быть произведена в соответствии с ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки».

- Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

- Место оказания услуг:

место осуществления деятельности Исполнителя.

- Требования к характеристикам оказываемых услуг:

Код по Общероссийскому классификатору продукции по виду деятельности ОКПД 2 - 71.12.40.120.

Тип поверки – периодическая.

Перечень приборов для поверки:

- Миллиомметр 4137 mO - 1 штука (регистрационный номер 31328-06)

- Счётчик воды СВМ-25 - 1 штука (регистрационный номер 22484-13)

- Условия оказания услуг:

Результаты оказания услуг должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На приборы должны быть нанесены знаки поверки и Заказчику выдано свидетельство о поверке на бумажном носителе.

В случае непригодности приборов к применению Заказчику выдаётся извещение на бумажном носителе.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту поверки приборов.