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Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее по тексту – услуги).

Наименование заказчика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл. ИНН 1215099584, КПП 121501001

Место нахождения заказчика: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 31.

1. Общие требования к оказываемым Услугам: 

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений (Приложение № 1 к приказу Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»).
В соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации Исполнитель должен иметь аккредитацию на право проведения поверки средств измерений.
Исполнитель должен обеспечить Заказчика информацией о требованиях, выполнение которых необходимо для представления приборов на поверку.
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность приборов Заказчика в размере их балансовой стоимости с момента их приёма на оказание услуг до передачи Заказчику.

2. Требования к качественным характеристикам объекта закупки:

Услуги должны проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с Порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», с применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку.
Поверка счётчика воды должна быть произведена в соответствии с ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки».

3. Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Место оказания услуг: 
место осуществления деятельности Исполнителя.

5. Требования к характеристикам оказываемых услуг:

Код по Общероссийскому классификатору продукции по виду деятельности ОКПД 2 - 71.12.40.120.
Тип поверки – периодическая.
Перечень приборов для поверки:
- Миллиомметр 4137 mO - 1 штука (регистрационный номер 31328-06)
- Счётчик воды СВМ-25 - 1 штука (регистрационный номер 22484-13)

6. Условия оказания услуг:

Результаты оказания услуг должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
На приборы должны быть нанесены знаки поверки и Заказчику выдано свидетельство о поверке на бумажном носителе.
В случае непригодности приборов к применению Заказчику выдаётся извещение на бумажном носителе.
Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту поверки приборов.

