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Гражданско-правовой договор № ________
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (с использованием автогидроподъёмника

	г. Москва
	                   « ___ » __________ 2026 г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления по закупкам ФГБУ «Рослесинфорг» Варакина Владислава Владимировича, действующего на основании  Доверенности, с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица, подписывающего контракт), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (с использованием автогидроподъёмника (далее – «услуги»). 
1.2.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере и в порядке, установленном Контрактом.
1.3. Качество, технические характеристики услуг, требования к порядку оказания услуг, иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. ИКЗ: ________________________________________.

2. Место, условия, и сроки оказания услуг
2.1. Место оказания услуг определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2. Условия оказания услуг: 
2.2.1. Услуги оказываются в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.2.2. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.2.3. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы оказываемых услуг. Любое такое изменение, которое приводит к уменьшению объемов оказываемых услуг, предусмотренных Техническим заданием, будет расцениваться как невыполнение условий Контракта.
2.2.4. Все права на результаты оказанных услуг и материалы, изготовленные в рамках оказания услуг по настоящему Контракту, принадлежат исключительно Заказчику.
2.3. Сроки оказания услуг:
с момента подписания Контракта, но не ранее 01.09.2026, по 02.11.2026 включительно. Конкретные сроки оказания услуг согласовываются с Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]
3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. Сдача-приемка оказанных услуг (этапа услуг) осуществляется путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) по установленной форме (Приложение № 3) и Акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452) обеими Сторонами.
3.2. Исполнитель не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока оказания услуг (этапа услуг) должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результатов оказанных услуг. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: rli@roslesinforg.ru. 
3.3. В день окончания оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, по установленной форме (Приложение № 3 к Контракту), а также счет, счет-фактуру (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).
3.4. Заказчик осуществляет проверку оказанных услуг (этапа услуг) на соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.5. Для проверки результатов оказанных услуг (этапа услуг) в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
	Для проведения экспертизы оказанных услуг (этапа услуг) Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 2 (Два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов оказанных услуг, предусмотренный настоящим Контрактом, увеличивается на количество дней просрочки.
3.6. Для приёмки результатов оказанных услуг (этапа услуг) Заказчиком может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
3.7. В случае соответствия результатов оказанных услуг (этапа услуг) требованиям настоящего Контракта Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязуется подписать и направить в адрес Исполнителя посредством почтовой связи или передать нарочно представителю Исполнителя один экземпляр подписанного Акта.
Заказчик с Актом сдачи-приемки оказанных услуг направляет в адрес Исполнителя Акт приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452), утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2023 № 174н «О внесении изменений в приложения № 1, 2, 4 и 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт ф. 0510452)
3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика Акта ф. 0510452 Исполнитель обязуется подписать и направить в адрес Заказчика посредством почтовой связи или нарочно передать представителю Заказчика один экземпляр подписанного Акта ф. 0510452.
3.9. Заказчик утверждает Акт ф. 0510452 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта ф. 0510452. 
3.10. В случае несоответствия результатов оказанных услуг (этапа услуг) требованиям настоящего Контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием перечня недостатков, срока устранения недостатков и предложений о проведении доработок или устранения недостатков иными способами, если устранение недостатков возможно. 
3.11. Исполнитель обязан устранить недостатки, отмеченные в мотивированном отказе от подписания Акта, без дополнительной оплаты в сроки, определенные Заказчиком.
3.12. После устранения Исполнителем недостатков, послуживших причиной для отказа Заказчика от подписания Акта, Исполнитель направляет Заказчику новый Акт, в котором указывает также дату устранения недостатков, а Заказчик подписывает новый Акт в порядке, предусмотренной пунктами 3.4. – 3.8. настоящего Контракта.
3.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока, если по условиям Контракта предусмотрен гарантийный период.
3.14. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с даты окончания оказания услуг при условии подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452, а в случае наличия замечаний и направления мотивированного отказа от подписания Акта, с даты устранения Исполнителем замечаний, при условии подписания Заказчиком нового Акта и утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452. 
3.15. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с даты окончания оказания услуг при условии подписания Заказчиком Акта, а в случае наличия замечаний и направления мотивированного отказа от подписания Акта, с даты устранения Исполнителем замечаний, при условии подписания Заказчиком нового Акта. 
3.16. В случае обнаружения отступлений от условий Контракта или иных недостатков в оказанных услугах, которые являются существенными и неустранимыми, Заказчик направляет Исполнителю заключение о несоответствии оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и требовать возмещения причиненных убытков.
3.17.  В случае непредставления Исполнителем надлежащим образом оформленного Акта либо нарушения им установленных в мотивированном отказе Заказчика сроков исправления недостатков оказанных услуг, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и требовать возмещения причиненных убытков.
3.18. Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи документов при приёмке оказанных услуг.

4. Цена Контракта, условия и порядок расчетов по Контракту
4.1. Цена настоящего Контракта[footnoteRef:1] составляет (указать в числовом выражении и прописью). (в случае если:  [1:  В случае, если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в п.4.1. указывается максимальное значение цены контракта.
] 

- организация является плательщиком НДС (указать сумму в числовом выражении и прописью).
- организация не является плательщиком НДС (указать основание освобождения (письмо о применении упрощенной системы налогообложения и ссылка на статью Налогового кодекса РФ)
Цена настоящего Контракта включает в себя расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, налоги (в т.ч. НДС, если организация является плательщиком данного налога), сборы и другие обязательные платежи. Цена Контракта указывается с учетом оказания полного комплекса услуг, стоимости материалов и оборудования, необходимых для оказания всего комплекса услуг, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов и оборудования. 
4.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, указанных в п. 4.9, п. 8.10. настоящего Контракта.
4.3. При формировании цены настоящего Контракта и расчётов с Исполнителем используется валюта Российской Федерации – Российский рубль.
4.4.  Оплата по Контракту за оказание услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452.
4.5. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.
4.6. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.7. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта Заказчик исполняет обязательства по оплате оказанных услуг в размере стоимости фактически оказанных надлежащим образом услуг.
4.8. Источник финансирования – из средств целевой субсидии код 08-18 «Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения» (выполнение работ по содержанию имущества в целях обеспечения реализации полномочий Рослесхоза, находящегося в оперативном управлении) составляет ___________ (__________________) ____________.
4.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного безвозмездного устранения выявленных недостатков в случаях, когда услуги оказаны с отступлением от условий настоящего Контракта, что ухудшило результат оказанных услуг.
5.1.3. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.  
5.1.4. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем (субподрядчиками / соисполнителями, в случае их привлечения по условиям Контракта) услуг, в том числе с привлечением специализированных организаций, а также запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.5. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления дополнительных материалов, предусмотренных п. 3.5. Контракта.
5.1.6. Привлекать экспертов экспертные организации для проверки соответствия результата оказанных услуг, порядка и условий оказания услуг требованиям Контракта.
5.1.7. Принять решение о прекращении оказания услуг, отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями настоящего Контракта, в том числе в случаях:  
5.1.7.1. отсутствия необходимости в дальнейшем продолжении оказания услуг;
5.1.7.2. предусмотренных п. 3.13, 3.14. настоящего Контракта;
5.1.7.3. несвоевременного начала оказания услуг Исполнителем;
5.1.7.4. задержки Исполнителем срока окончания оказания услуг;
5.1.7.5. нарушения Исполнителем промежуточных сроков оказания услуг, если такие сроки предусмотрены условиями Контракта.
5.1.8. Учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Исполнителем за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Исполнитель не освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п. 7.6. Контракта.
5.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить своевременную приёмку результатов оказанных услуг и провести экспертизу результатов оказанных услуг своими силами или с привлечением экспертов в части их соответствия требованиям Контракта. 
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках результатов оказанных услуг, выявленных при проведении экспертизы.
5.2.3. Своевременно произвести оплату оказанных Исполнителем надлежащим образом услуг, согласно условиям настоящего Контракта.
5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе в случаях, если Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 
5.2.5. Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением Исполнителя обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в законную силу. Заказчик уведомляет Исполнителя о приостановке исполнения Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.
5.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств.
5.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель имеет право:
3. Требовать подписания в соответствии со статьей 3 настоящего Контракта Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг, по настоящему Контракту, при условии предоставления Исполнителем документов, указанных в статье 3 Контракта и соответствия требованиям Заказчика к качеству и сроку, предусмотренные настоящим Контрактом
5.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных по настоящему Контракту услуг при условии предоставления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта. 
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств. 
5.3.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 
5.4. Исполнитель обязуется:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта, в том числе оказать услуги в объеме, на условиях, в соответствии с требованиями Заказчика к качеству и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, документацию Исполнителя (субподрядчиков / соисполнителей, в случае привлечения их по условиям Контракта), информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям.
5.4.4. Обеспечить безвозмездное устранение недостатков, в том числе в гарантийный период, в срок, установленный Заказчиком, в случаях, когда услуги были выполнены с отступлением от условий настоящего Контракта, что ухудшило результат оказанных услуг.
5.4.5. Представить Заказчику в предусмотренные настоящим Контрактом сроки: счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС), подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4.6. Незамедлительно уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания услуг и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказываемых услуг либо создают невозможность их оказания надлежащим образом или в срок.
5.4.7. В случае получения от Заказчика уведомления о прекращении оказания услуг или расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 5.1.7, п. 5.2.4, незамедлительно прекратить оказание услуг.
5.4.8. Гарантировать Заказчику законность использования объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, в случае их наличия или использования при оказании услуг.
5.4.9. Гарантировать Заказчику, что при оказании услуг не нарушаются права третьих лиц.
5.4.10. Незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего Контракта объекте интеллектуальной собственности, способном к правовой охране, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также предложениями по порядку его использования, форме правовой охраны и (или) установлению в отношении информации, секретов производства (ноу-хау), режима коммерческой тайны.
5.4.11. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
5.4.12. Соблюдать при оказании услуг правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
5.4.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6. Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с нормами, предъявляемыми к оказанию данных услуг. Гарантия распространяется на весь объём оказываемых услуг.
6.2. Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет (нормальной эксплуатации оборудования) составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае выхода из строя оборудования Исполнитель обязан обеспечить приезд сертифицированных специалистов на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки, направленной Заказчиком любым типом связи.
6.3. Если в период гарантийного срока или в период оказания услуг обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатами услуг из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках.
6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
6.5. Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг включает в себя:
· бесплатное предоставление Заказчику информации о контактных телефонах для связи с квалифицированными специалистами для консультаций по недостаткам оказанных услуг, выявленным в течение гарантийного срока;
· безвозмездное устранение силами и средствами Исполнителя (либо его правопреемника) в гарантийный срок ошибок и недостатков, выявленных в процессе пользования оказанными услугами, в срок, установленный Заказчиком;
· бесплатное консультирование специалистов Заказчика по вопросам пользования оказанными услугами в режиме «вопрос-ответ» (по телефону или посредством электронной почты).

7. Ответственность Сторон
	7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	7.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил. 
	7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
	7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
	7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
	Размер штрафа рассчитывается исходя из цены этапа в случае, если оказание услуг осуществляется в несколько этапов. 
	7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов): 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
	7.3.4. За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков / соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5% объема привлечения, установленного Контрактом.
	7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	7.4.1.  Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
	7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
	7.4.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракту. 
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, при условии направления надлежащим образом оформленного уведомления в соответствии с разделом 11 Контракта.

8. Срок действия Контракта. Изменение и расторжение Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31.12.2026 включительно, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. В случае проведения Заказчиком экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.10. По соглашению сторон Заказчик вправе изменять условия Контракта в следующих случаях:
8.10.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта.
8.10.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, Стороны обязуются решать путем переговоров в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение десяти календарных дней направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие разделы контракта и его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 
9.2. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию в течение десяти календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, претензионный порядок считается соблюденным.
9.3. В случае если спор не урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору (контракту) стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от имени и по поручению сторон:
– не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей;
– не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции 
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
– обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего договора (контракта).
10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также в случае возникновения личной заинтересованности 
при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора (контракта) стороной, ее аффилированными лицами, работниками или лицами, действующими от имени и по поручению сторон, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции 
и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора (контракта), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
После письменного уведомления уведомившая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору (контракту) 
до получения от стороны, которой было направлено уведомление, подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено уведомившей стороне в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства 
по представленным в рамках исполнения настоящего раздела фактам 
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения предусмотренных настоящим разделом обязательств, 
а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны, так и для работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств, указанных 
в настоящем разделе, в том числе обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, и/или неполучения другой стороной 
в установленный договором (контрактом) срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор (контракт) в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор (контракт), вправе требовать возмещения реального ущерба, причиненного таким расторжением, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: rli@roslesinforg.ru.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, в случае если эти обстоятельства влияют на возможность исполнения сторонами своих обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и предполагаемом сроке действия. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов Российской Федерации.
11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более тридцати календарных дней со дня соответствующего уведомления, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.
11.4. Неизвещение или несвоевременное извещение той из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.	
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
11.5. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
12. Дополнительные условия
12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12.2. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
12.3. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.
12.4. В случае начала реорганизации Исполнителя он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя. 
12.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.
12.6.  В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
12.7. Все изменения к Контракту должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.
12.8. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Контракту, хранится Исполнителем и его субподрядчиками / соисполнителями (в случае привлечения их по условиям Контракта) в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Заказчик в течение всего срока хранения отчетных документов имеет право доступа к любым относящимся к настоящему Контракту документам Исполнителя и его субподрядчиков / соисполнителей (в случае привлечения их по условиям Контракта). Исполнитель обязан оперативно предоставлять копии указанных выше документов на запросы Заказчика, а также оказывать помощь в получении документации от субподрядчиков / соисполнителей (в случае привлечения их по условиям Контракта).
12.9. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Исполнитель (субподрядчики / соисполнители, в случае привлечения их по условиям Контракта) обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.
12.10. Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если условие о предоставлении обеспечения предусмотрено настоящим Контрактом. 
В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, он считается уклонившимся от заключения Контракта.
13.10. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
13. Заключительные положения
13.1. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.
13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны, а в случае, если закупка проведена в форме электронного аукциона, в виде электронного документа.
13.3. Документы, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10-ти рабочих дней с момента их подписания.
13.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг;
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение № 4 – Форма Акта об отказе в приемке.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Место нахождения юридического лица: Московская область, г. о. Пушкинский, 
г. Ивантеевка
Адрес юридического лица: 141280, Московская область, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 10.
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1.
ИНН/КПП 7722319952/503801001
ОГРН 1157746215527
ОКПО: 05289175 ОКАТО: 46458506000
ОКТМО: 46758000006 ОКОГУ:1323060
ОКФС:12 ОКОПФ:75103
Лицевой счет: 20736Э22650
Отдельный лицевой счет: 21736Э22650 в УФК по г. Москве
Банковские реквизиты:
Банк: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва.
Код ТОФК: 7300
Наименование ТОФК: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Номер казначейского счета: 03214643000000017300
БИК ТОФК: 004525988
ЕКС: 40102810545370000003
Тел.: +7 (499) 673-99-99, доб. 1701
e-mail: rli@roslesinforg.ru
Ответственное лицо: Антипова Ольга Геннадьевна e-mail: antipova.og@rosleshoz.gov.ru
Тел.: +7 (499) 230-86-61 вн. 150

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам

___________________ /В.В. Варакин/
"___" ______ 2026 г.
М.П.
	Исполнитель указывает:
Полное наименование

Юридический адрес

ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты


ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
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Приложение № 1 – Техническое задание к Контракту №________ от «___» ____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (с использованием автогидроподъёмника)

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства 
(с использованием автогидроподъёмника) (далее – «услуги»).
2.	Цель поведения закупки: Поддержание в исправном работоспособном состоянии систем кондиционирования (далее – «оборудование»), как единых технических комплексов с техническими и функциональными характеристиками, соответствующими технической документации, обеспечение круглосуточного, бесперебойного и эффективного функционирования оборудования на заданных климатических параметрах. Закупка производится в целях достижения результатов предоставления целевой субсидии код 08-18 «Субсидии в целях проведения анализа, мониторинга, экспертизы, опросов, информационно-аналитического и организационно-технического обеспечения, содержания имущества, транспортного обслуживания, сбора и обработки статистической информации, предоставления полиграфических, телекоммуникационных, радиокоммуникационных, консультационных и методических услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения» (выполнение работ по содержанию имущества в целях обеспечения реализации полномочий Рослесхоза, находящегося в оперативном управлении).
3.	Место оказания услуг: комплекс административных зданий центрального аппарата Рослесхоза по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19, включающий в себя следующие здания: 
	№ п/п
	Адрес здания
	Год постройки
	Количество этажей

	1
	ул. Пятницкая, д. 59/19, стр. 5
	1937
	6

	2
	3-й Монетчиковский пер., д. 4
	1862
	4

	3
	ул. Пятницкая д. 61
	1900
	3


4.	Сроки оказания услуг: с момента подписания Контракта, но не ранее 01.09.2026, по 02.11.2026 включительно. Конкретные сроки оказания услуг согласовываются с Заказчиком.
В случае выхода из строя оборудования Исполнитель обязан обеспечить приезд сертифицированных специалистов на объект для устранения возможных дефектов в течение 3 (трех) дней с момента поступления заявки, направленной Заказчиком любым типом связи.
5.	Перечень оказываемых услуг: КТРУ: 33.12.10.000-00000005 – Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения. 
	№ п/п
	Наименование
объекта закупки
	Позиции по КТРУ; ОКПД2
	Характеристики объекта
закупки (Вид услуг)*
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке (в соответствии с ЕИС)
	Кол-во (объем)
	Единицы измерения

	1
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 7 BTU)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	8
	Условная единица

	2
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 9 BTU) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	113
	Условная единица

	3
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 12 BTU) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	11
	Условная единица

	4
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 18 BTU) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6
	Условная единица

	5
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 24 BTU) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	7
	Условная единица

	6
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 36 BTU)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3
	Условная единица

	7
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения (33.12.10.000-00000005)
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 48 BTU) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Условная единица


* В связи с тем, что код позиции КТРУ не содержит характеристик, необходимых для определения соответствия планируемой к закупке услуги потребностям заказчика, заказчиком принято решение о включении дополнительной информации в сведения о ТРУ.
Общее количество оборудования, подлежащее техническому обслуживанию (ТО), составляет 149 единиц.
Подробный перечень сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию, с указанием модели, мощности охлаждения, места нахождения, и их количество приводится в пункте 10 настоящего Технического задания.
Тип и маркировка оборудования указана в соответствии с градацией BTU.
6. Особенности осуществления закупки: не установлены.
7. Общие требования и условия оказания услуг: 
7.1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования проводить в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации, отраслевого стандарта и другой нормативно-технической документации на данный вид климатического оборудования.
7.2. При оказании услуг обеспечить меры противопожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», соблюдение норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
7.3. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на рабочих местах при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в соответствие с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», СниП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».
7.4. Обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7.5. Обеспечить соблюдение требований к системам вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий в целях обеспечения нормативных параметров микроклимата для находящихся в них людей во все периоды года в соответствии с ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования».
7.6. При оказании услуг не допускается повреждение элементов здания (помещения) и оборудования.
7.7. В случае повреждения имущества Заказчика (здания, сооружения, бордюры, заборы, асфальтовое покрытие, деревья, кустарники, автомобили, инвентарь, газонное покрытие, цветники, клумбы, различное оборудование и другое имущество) при оказании услуг, Исполнитель обязан своими силами без увеличения цены Контракта восстановить все поврежденное имущество. В противном случае Заказчик вправе удержать суммы ущерба из денежных средств, предназначенных для оплаты цены Контракта.
7.8. Услуги должны оказываться без нарушения функционального назначения здания, отселения сотрудников и нарушения их графика и ритма работы. Услуги оказываются Исполнителем без прерывания рабочего процесса сотрудников центрального аппарата Федерального агентства лесного хозяйства, в условиях функционирующего учреждения (Пн-чт: с 9:00 – 17:00, Пт: 9:00 – 16:45) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком). Доступ Исполнителю к наружным блокам оборудования для оказания услуг предоставляется Заказчиком только со стороны улицы.
7.9. Услуги должны быть оказаны в присутствии представителя организации Заказчика.
7.10. Отключение существующих инженерных систем или отдельных участков производится по предварительному согласованию с Заказчиком.
7.11. Исполнитель во время оказания услуг должен сохранять порядок в помещениях, в случае проливания жидкостей у сотрудника Исполнителя должны быть с собой тряпки или другая ветошь для устранения загрязнения или влаги.
7.12. Исполнитель во время оказания услуг обязан предусмотреть необходимые меры по защите от повреждений и загрязнений прилегающих к кондиционерам поверхностей стен и потолков, половых покрытий под кондиционерами, мебели и прочего имущества Заказчика, по окончании оказания услуг произвести уборку рабочих мест выполнения услуг.
7.13. Исполнитель во время оказания услуг обязан предусмотреть необходимые меры по защите от повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества заказчика, по окончании оказания услуг произвести уборку рабочих мест выполнения услуг, убрать ограждающие знаки. Исполнитель несет ответственность за безопасность людей, автомобилей при оказании услуг на наружных фасадах здания. Исполнитель обязан на время оказания услуг огородить места выполнения услуг специальными знаками. Мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг, ограждающие знаки должны быть убраны Исполнителем в день оказания услуг (по окончании каждого рабочего дня).
7.14. Все транспортные, командировочные расходы, налоги, пошлины, прочие сборы и расходы, связанные с передвижением своего персонала, которые Исполнитель настоящего контракта должен оплачивать при осуществлении технического (сервисного) обслуживания, возлагаются на Исполнителя и не должны влиять на общую цену настоящего контракта.
7.15. Обеспечение работников специальной сезонной одеждой, инструментом, инвентарем, приборами (парогенератор и т.д.), расходными материалами (хладагент, масло, фильтры, специальные чистящие и дезинфицирующие средства, элементы питания в дистанционные пульты управления (ПУ) и т.д.), контрольно-измерительным оборудованием, подъемным оборудованием, другим оборудованием и принадлежностями для оказания необходимого объема услуг, проведение необходимых мер по защите от загрязнений и повреждений имущества заказчика при оказании услуг возлагается на Исполнителя и входит в стоимость услуг.
8. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг: 
8.1. Исполнитель должен обеспечить выполнение услуг квалифицированными специалистами с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.
8.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику список лиц (Ф.И.О. полностью), привлекаемых для оказания услуг на объектах Заказчика. Персонал исполнителя должен быть трудоустроен согласно ТК РФ (наличие гражданства Российской Федерации обязательно). 
Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан назначить лицо, ответственное за своевременную организацию оказания услуг, обеспечить его постоянное присутствие на территории Заказчика. Имеющиеся данные о персонале, привлекаемом к оказанию услуг, при необходимости должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику.
8.3. Сотрудники, исполняющие обязанности по оказанию услуг должны иметь при себе действующее удостоверение по электробезопасности не ниже III группы. В случае выполнения высотных работ, сотрудник должен иметь при себе действующее удостоверение промышленного альпиниста, в противном случае сотрудники к работам не допускаются.
8.4. Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
8.5. Работа кондиционера должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме.
8.6. Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности».
8.7. Уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».
8.8. Содержание паров фреона не должно превышать значений, определенных действующими стандартами и гигиеническими нормами ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8.9. Техническое обслуживание наружных блоков оборудования должно осуществляться Исполнителем с использованием подъёмного оборудования – автовышки (включая стоимость услуг автовышки), в том числе чистка корпусов, всех деталей и узлов наружных блоков должно осуществляться Исполнителем с помощью аппарата высокого давления и специальных чистящих средств. 
8.10. Техническое обслуживание внутренних блоков оборудования, а именно очистка (чистка и дезинфекция) внутренних блоков оборудования должна производиться Исполнителем с помощью парогенератора и химии («очистка паром с химией»).
9.  Перечень оказываемых услуг
9.1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем кондиционирования воздуха выполняется по месту его установки и направлено на обеспечение бесперебойной работы климатического оборудования. 
9.2. Техническое обслуживание
- Техническое обслуживание кондиционеров представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в работоспособном состоянии.
- Техническому обслуживанию подлежат исправные кондиционеры. 
- Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию кондиционеров.
9.2.1.	Перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования:
	№ п/п
	Вид услуг
	Состав услуг

	1
	2
	3

	1
	Техническое обслуживание внутреннего блока (чистка и дезинфекция (очистка) корпуса, всех деталей и узлов внутреннего блока осуществляется с помощью парогенератора и химии («очистка паром с химией»)
	- снятие и очистка всех фильтров, при необходимости их замена на новые (включая стоимость фильтров);
- чистка корпуса внутреннего блока от внешних источников загрязнения;
- очистка жалюзи;
- очистка вентилятора тангенциального типа;
- очистка испарителя;
- очистка поддона для сбора конденсата внутреннего блока;
- очистка дренажного канала и промывка дренажной системы с помощью специальных реагентов, уничтожающих болезнетворные бактерии и грибки;
- осушка по программе встроенного микропроцессора;
- осмотр блока электроники;
- проверка качества паяных и разъемных соединений и их герметизации;
- тестирование режимов работы сплит-системы.

	2
	Техническое обслуживание наружного блока с использованием подъёмного оборудования - автогидроподъёмника (автовышки), включая стоимость услуг автогидроподъёмника (автовышки) (чистка корпуса, всех деталей и узлов наружного блока осуществляется с помощью аппарата высокого давления и специальных чистящих средств, включая их стоимость).
*Доступ Исполнителю к наружным блокам оборудования для оказания услуг предоставляется Заказчиком только со стороны улицы.
	- демонтаж/ монтаж защитной корзины (при наличии), проверка ее состояния, очистка, а также при необходимости - корректировка креплений или замена поврежденных элементов на новые;
- осмотр блока электроники;
-  замер параметров агрегатов на наличие утечек масла, при необходимости его дозаправка (включая стоимость масла);
- замер параметров агрегатов на наличие утечек хладагента, при необходимости его дозаправка (включая стоимость хладагента);
- проверка/восстановление теплоизоляции;
- проверка качества паяных и разъемных соединений, их герметизации, устранение неисправностей;
- чистка поверхности корпуса от внешних источников загрязнения;
- чистка теплообменника конденсатора;
- чистка лопастей вентилятора,
- обследование электрической контактной группы наружного блока и устранение неисправностей;
- тестирование режимов работы сплит-системы в режиме максимальной нагрузки

	3
	Настройка и тестирование дистанционных ПУ оборудования по заводским и установочным параметрам с заменой во всех дистанционных ПУ оборудования всех элементов питания на новые (включая стоимость элементов питания)
	Настройка и тестирование дистанционных ПУ оборудования по заводским и установочным параметрам с заменой во всех дистанционных ПУ оборудования всех элементов питания на новые (включая стоимость элементов питания)


9.3. Ремонт оборудования.
- Если в процессе выполнения технического обслуживания кондиционеров Исполнителем обнаруживается оборудование, техническое состояние которого не может обеспечить безопасную эффективную эксплуатацию и требующее ремонта, то на каждую единицу такого оборудования Исполнителем совместно с Заказчиком оформляется Дефектная ведомость, являющаяся основанием для проведения ремонта.
Ремонт включает в себя:
1. Замена вышедших из строя уплотнений;
2. Замена подшипника для крыльчатки внутреннего блока;
3. Замена платы управления наружного блока;
4. Замена датчиков температуры испарителя;
5. Замена датчиков температуры испарителя;
6. Демонтаж/ монтаж защитной корзины (при наличии) при необходимости обеспечения свободного доступа к наружному блоку при ремонте;
7. и другие работы, необходимые для восстановления работоспособности оборудования после выхода его из строя.
Крупные узлы, детали и запасные части, вышедшие из строя и подлежащие замене, приобретаются Заказчиком самостоятельно.
- В случае нецелесообразности или невозможности ремонта техники составляется акт технического заключения для последующего списания.
9.4. Требования к применяемым материалам
9.4.1. При оказании услуг используются новые (не бывшие в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) материалы и запасные части.
9.4.2. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).
10. Перечень моделей сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию (доступ Исполнителю к наружным блокам оборудования для оказания услуг предоставляется Заказчиком только со стороны улицы):
	Модель сплит-системы
	Мощность охлаждения, Тыс. BTU/кВт
	Место нахождения
	Кол-во, шт.

	Сплит-системы 7 BTU:

	Ballu BSV-07
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб. 021 (архив)
	0 этаж
	1

	Ballu BSV-07
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.111
	1 этаж
	1

	Dantex RK-07SVG
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.121
	1 этаж
	1

	LG G07LH
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.303
	3 этаж
	1

	LG G07LH
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.310
	3 этаж
	1

	LG G07LH
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.406
	4 этаж
	1

	LG G07LH
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.7
	0 этаж
	1

	LG LS-P0760HL
	7 Тыс. BTU/ 2,1 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.21
	1 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 7 BTU):
	8

	Сплит-системы 9 BTU:

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб. 015 (буфет)
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.02
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.03
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.06
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.08
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.104
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.106
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.109
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.114
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, коридор
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.208
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.209
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.209
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.212
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.214
	2 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.308
	3 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.309
	3 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.313
	3 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.401
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.403
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.403
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.409
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.411
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.415А
	4 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.501
	5 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.501
	5 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.3
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.4
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.11
	0 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.6
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.13
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.13
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.16
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.18А
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S09HRIN1
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.19
	1 этаж
	1

	General Climate GC-ES09HRI
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.20
	1 этаж
	1

	General Climate GC-ES09HRI
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.22
	1 этаж
	1

	General Climate GC-ES09HRI
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.23
	1 этаж
	1

	General Climate GC-ES09HRI
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.24
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.25
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.27
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.28
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.30
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.31
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.32
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.33
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.34
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.35
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.36
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.115
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.122
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.209
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.210
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.211
	2 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.10
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.5
	1 этаж
	1

	General Climate GC-A09HR
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.18
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.116
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.118
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.112
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.120
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.202
	2 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.203
	2 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.205
	2 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.206
	2 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.302
	3 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.305
	3 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.307
	3 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.501
	5 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.508
	5 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.603
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.604
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.605
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-096BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.609
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.306
	3 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.400
	4 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.402
	4 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.405
	4 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.416
	4 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.501
	5 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.504
	5 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.506
	5 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.601
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.607
	6 этаж
	1

	Hyundai HSH-097BE
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.12
	1 этаж
	1

	Delonghi INUW09GHAB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб. 01 (склад)
	0 этаж
	1

	Delonghi INUW09GHAB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб. 01 (склад)
	0 этаж
	1

	DAIKIN FTX25JAV1NB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.315
	3 этаж
	1

	DAIKIN FTX25JAV1NB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.315
	3 этаж
	1

	DAIKIN FTX25JAV1NB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.315
	3 этаж
	1

	DAIKIN FTX25JAV1NB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.21
	1 этаж
	1

	DAIKIN FTX25JAV1NB
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.21
	1 этаж
	1

	LG G09LH
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.207
	2 этаж
	1

	LG G09LH
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.304
	3 этаж
	1

	LG G09LH
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.407
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.201
	2 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.202
	2 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.204
	2 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.408
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.410
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.412
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.413
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.415
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.418
	4 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.505
	5 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.507
	5 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.602
	6 этаж
	1

	Dantex RK-09SVG
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.608
	6 этаж
	1

	AUX ASW-H09A4
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.15
	1 этаж
	1

	AUX ASW-H09A4
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.113
	1 этаж
	1

	AUX ASW-H09A4
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.119
	6 этаж
	1

	AUX ASW-H09A4
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.606
	6 этаж
	1

	AUX ASW-H09A4
	9 Тыс. BTU/ 2,7 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.605
	6 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 9 BTU):
	113

	Сплит-системы 12 BTU:

	Hitachi RAS5142ch
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.123
	1 этаж
	1

	General Climate GC-ES12HRI
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.414
	4 этаж
	1

	General Climate GC-ES12HRI
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.417
	4 этаж
	1

	General Climate GC-ES12HRI
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.5
	0 этаж
	1

	General Climate GC-ES12HRI
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.6
	0 этаж
	1

	General Climate GC-ES12HRI
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, каб.26
	1 этаж
	1

	Hyundai HSH-126BE
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.418
	4 этаж
	1

	AUX ASW-H12A4
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, охрана серверная
	1 этаж
	1

	AUX ASW-H12A4
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.14
	1 этаж
	1

	AUX ASW-H12A4
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб. сервер 102 кабинета
	1 этаж
	1

	AUX ASW-H12A4
	12 Тыс. BTU/3,6 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб. 022
	0 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 12 BTU):
	11

	Сплит-системы 18 BTU:

	General Climate GC-ES18HRI
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.016
	0 этаж
	1

	General Climate GC-ES18HRI
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.301
	3 этаж
	1

	General Climate GC-ES18HRI
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.314
	3 этаж
	1

	Hyundai HSH-186NBE
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.107
	1 этаж
	1

	WindAir WSH186BE
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб. 021 (архив)
	0 этаж
	1

	DAIKIN FTXD50JV18
	18 Тыс. BTU/ 5,4 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.315
	3 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 18 BTU):
	6

	Сплит-системы 24 BTU:

	General Climate GC-FS24HR
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, холл 1
	1 этаж
	1

	General Climate GC-FS24HR
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, холл 2
	1 этаж
	1

	General Climate GC-S24HRIN1
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.102 (зал д/приемов)
	1 этаж
	1

	General Climate GC-F24HRN1
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.123
	1 этаж
	1

	General Climate GC-F24HRN1
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.310
	3 этаж
	1

	Energolux SAS24B2-A
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.019 (столовая)
	0 этаж
	1

	AUX ASW-H24A4
	24 Тыс. BTU/ 7,2 кВт
	ул. Пятницкая, д.61, вход
	1 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 24 BTU):
	7

	Сплит-системы 36 BTU:

	Energolux SAS36L2-A
	36 Тыс. BTU/ 10,8 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.108 (серверная)
	1 этаж
	1

	Energolux SAS36L2-A
	36 Тыс. BTU/ 10,8 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.108 (серверная)
	1 этаж
	1

	Energolux SAS36L2-A
	36 Тыс. BTU/ 10,8 кВт
	3-й Монетчиковский пер., д. 4, каб.108 (серверная)
	1 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 36 BTU):
	3

	Сплит-системы 48 BTU:

	Mitsubishi Heavy Industries FDT140VH
	48 Тыс. BTU/ 14,4 кВт
	ул. Пятницкая, д.59/19, стр.5, каб.213
	2 этаж
	1

	Итого (сплит-системы 48 BTU):
	1

	Итого (всего сплит-систем):
	149


*Доступ Исполнителю к наружным блокам оборудования для оказания услуг предоставляется Заказчиком только со стороны улицы.
11. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика (приемка услуг)
11.1. После оказания услуг по ТО оборудования работа кондиционера должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме, содержание паров фреона (хладона) не должно превышать значений, определенных ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
11.2. По окончании технического обслуживания заполняется журнал технического обслуживания (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию), а также составляется заключение о работоспособности оборудования (сплит-систем) и об обнаруженных неисправностях, требующих проведения работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, а также даются рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования.
11.3. По всем вопросам, связанным с условиями предоставления ТО, сроками и качеством оказания услуг сотрудники Заказчика могут обращаться к координатору проекта по ТО оборудования, назначаемому Исполнителем. Информация о фамилии, имени, отчеству, контактному телефону и адресу электронной почты координатора проекта должна быть актуализирована и направлена письмом в адрес Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.
12. Требования к гарантийному сроку результатов оказанных услуг
12.1. Качество услуг должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам, предъявляемым для технического обслуживания и ремонта кондиционеров.
12.2. Если установленные запасные части, расходные материалы, подвергшиеся техническому контролю или испытаниям, не отвечают требованиям технических условий, Заказчик имеет право отказаться от них, а Исполнитель должен заменить забракованные детали, либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
12.3. Срок гарантии составляет:
- на услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров 6 (шесть) месяцев;
- на запасные части/расходные материалы, установленные Исполнителем 6 (шесть) месяцев.
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке. Дефект, указанный в заявке на оказание услуг проявившийся повторно в гарантийный период должен быть устранен без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика
Приложение №1
к техническому заданию

ФОРМА

Журнал технического обслуживания сплит-систем настенного типа
в зданиях Федерального агентства лесного хозяйства

Контракт от «__» _________ 20__ г. № ________
Срок оказания услуг по Контракту: с «___» _______ 20__г. по «___» ________20__г.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1
Исполнитель: __________________________________________________________________________________
Обслуживание ____ шт. кондиционеров (сплит-систем) настенного типа в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г 
	№
	Модель сплит-системы
	Место нахождения
	Выполненные работы
	Замечания

	
	
	
	Техническое (сервисное) обслуживание внутреннего блока кондиционера
	Техническое (сервисное) обслуживание наружного блока кондиционера с использованием подъёмного оборудования - автогидроподъёмника (автовышки), включая стоимость услуг автогидроподъёмника (автовышки)
	Настройка и тестирование дистанционных ПУ оборудования по заводским и установочным параметрам с заменой во всех дистанционных ПУ оборудования всех элементов питания на новые (включая стоимость элементов питания)
	

	
	
	
	Снятие и очистка всех фильтров, при необходимости их замена на новые (включая стоимость фильтров)
	Чистка корпуса от внешних источников загрязнения
	Очистка жалюзи
	Очистка вентилятора тангенциального типа
	Очистка испарителя
	Очистка поддона для сбора конденсата внутреннего блока
	Очистка дренажного канала и промывка дренажной системы с помощью специальных реагентов, уничтожающих болезнетворные бактерии и грибки
	Осушка по программе встроенного микропроцессора
	Осмотр блока электроники
	Проверка качества паяных и разъемных соединений и их герметизации
	Тестирование режимов работы сплит-системы
	Осмотр блока электроники
	Замер параметров агрегатов на наличие утечек масла, 
при необходимости его дозаправка (включая стоимость масла)
	Замер параметров агрегатов на наличие утечек хладагента, 
при необходимости его дозаправка (включая стоимость хладагента)
	Проверка/восстановление теплоизоляции
	Проверка качества паяных и разъемных соединений и их герметизации, устранение неисправностей
	Чистка поверхности корпуса от внешних источников загрязнений
	Чистка теплообменника конденсатора
	Чистка лопастей вентилятора
	Очистка внешнего блока от внешних источников загрязнения
	Обследование электрической контактной группы наружного блока и устранение неисправностей
	Тестирование режимов работы сплит-системы при макс. нагрузке
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись сотрудника Исполнителя, удостоверяющего наличие оказанных услуг: _____________ /_____________
Подпись сотрудника Заказчика, удостоверяющего наличие оказанных услуг: _______________ /_____________

	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам

___________________ /В.В. Варакин/
"___" ______ 2026 г. 
М.П.
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 2026 г.
М.П. (при наличии печати)

	
	







Приложение № 2 Расчет стоимости услуг к Контракту №____________
 от «____»___________ 2026 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу с учетом всех необходимых затрат, в т.ч. НДС
	Ставка НДС (%)
	Общая стоимость с учетом всех необходимых затрат, в т.ч. НДС

	1.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 7 BTU)
	усл. ед
	8
	
	
	

	2.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 9 BTU)
	усл. ед
	113
	
	
	

	3.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 12 BTU)
	усл. ед
	11
	
	
	

	4.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 18 BTU)
	усл. ед
	6
	
	
	

	5.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 24 BTU)
	усл. ед
	7
	
	
	

	6.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 36 BTU)
	усл. ед
	3
	
	
	

	7.
	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования в помещениях Федерального агентства лесного хозяйства (сплит-система 48 BTU)
	усл. ед
	1
	
	
	

	



Итого стоимость (цена) услуг по Контракту составляет: _______ (___________) рублей __ копеек, [в том числе НДС ____ % – _______ (___________) рублей __ копеек. [НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______][footnoteRef:2]  [2:  Указанное условие включается в контракт в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).] 


	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам

___________________ /В.В. Варакин/
"___" ______ 2026 г.
М.П.
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 2026 г.
М.П. (при наличии печати)





Приложение № 3 – Форма Акта 
сдачи-приёмки оказанных услуг 
к Контракту №____________
 от «____»___________ 2026 г.


ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. _____________                                                          «____» ___________ 20____

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «____» ________ 20__ г. №__________ (далее - Контракт) выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:
	№ П/п
	Наименование услуги
	Количество
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	

	Всего (с учетом НДС)
	


          
Всего оказано услуг на сумму: ________ (_________________) рублей _____ коп., в том числе НДС - ________ (_________________) рублей _____ коп.
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Контракта. 
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту, должны быть оказаны (указать период оказания услуг), фактически оказаны (указать период оказания услуги).
4. Недостатки оказанных услуг не выявлены.
5. В соответствии с п. (указать пункт контракта на основании которого применяются штрафные санкции) Контракта сумма штрафных санкций составляет: (указывается расчет суммы штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составляет: (указать в числовом выражении и прописью)
6. Сумма авансовых платежей ______
7. Итоговая сумма, подлежащая уплате Исполнителю, составляет: (указать в числовом выражении и прописью). (за вычетом штрафных санкций, удерживаемых из стоимости оказанных услуг и авансовых платежей).

	
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
__________________
	
Исполнитель
Указать Полное наименование организации

____________________


	
	

	Лицо, ответственное за приемку
со стороны заказчика
___________________

	

	
Форма акта согласована:
	

	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам

___________________ /В.В. Варакин/
"___" ______ 2026 г.
М.П.
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 2026 г.
М.П. (при наличии печати)






Приложение № 4 – Форма Акта об отказе в приемке 
к Контракту №____________
 от «____» ___________ 2026 г.



ФОРМА АКТА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМКЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (указать полностью должность, Фамилию имя отчество), действующего на основании доверенности от (указать дату и номер выданной доверенности), с одной стороны, и (указать полностью наименование организации), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица), с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», и каждый в отдельности "Сторона", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 3.8. Контракта от «___» ________ 20__ г. №_______ (далее – Контракт), Заказчик отказался от приёмки оказанных услуг Исполнителем по Контракту, а именно: 

	№ П/п
	Наименование услуг
	Количество
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС:
	

	Всего (с учетом НДС)
	


в связи с _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________.

	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
__________________
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации

____________________


	
	

	Лицо, ответственное за приемку
со стороны заказчика
___________________

	

	
Форма акта согласована:
	

	Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»
Начальник Управления по закупкам

___________________ /В.В. Варакин/
"___" ______ 2026 г.
М.П.
	Исполнитель
Указать Полное наименование организации



____________________
"___" ______ 2026 г.
М.П. (при наличии печати)










