Приложение № 1 к государственному контракту 
№ _______ от «_____» ____________ 20 ___ г.


Спецификация

1. Требования к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика.
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание
	Единица измерения
	Количес
тво
	Цена за единицу товара, руб.
	Стоимость, руб.

	1. [bookmark: _GoBack]
	Аптечка оказания первой медицинской помощи работникам 
ОКПД 2 – 21.20.24.170

Страна происхождения товара:

	Состав аптечки:
Маска медицинская нестерильная одноразовая – 2 шт.;

Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М – 2 пары;

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 2 шт.;

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – 1 шт.;

Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м. х 10 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м. х 10 см. – 4 шт.;

Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м. х 14 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м. х 14 см. – 4 шт.;

Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16х13 см. № 10 – 2 упак.;

Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см.;

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см. – 10 шт.;

Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см. – 2 шт.;

Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см. – 2 шт.;

Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани – 1 шт.;

Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий – 1 шт.
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2. Место поставки Товара: Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 68
3. Срок поставки Товара: в срок до 30.09.2026 с даты заключения государственного контракта.
4. Товар поставляется одной партией в рабочие дни и в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник – четверг с 08.30 часов до 17.00 часов, пятница с 08.30 часов до 15.30 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов). 
5. Поставка Товара осуществляется с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте Заказчика.
6. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара в письменной (по адресу электронной почты 65.orlovas@rosstat.gov.ru) или устной форме (по телефону: 8 (4242) 31-41-25) уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.
7. Требования к безопасности и качеству Товара.
7.1. Поставляемый Товар должен соответствовать: 
требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в разделе 9 Спецификации;
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в настоящем Контракте и определенным производителями Товаров.
7.2. Товар должен быть пригоден для его использования по прямому назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
7.3. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар не должен иметь дефектов и повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Аптечки должны быть изготовлены не ранее «01» января 2026 года.
7.4. Товар не должен иметь внешних (потертости, царапины, сколы и следы вскрытия) и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
7.5. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения Товара по назначению.
7.6. Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя с обязательной маркировкой производителя в соответствии с действующими стандартами. 
Упаковка Товара должна позволять транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 
7.7. Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии); действующее санитарно-эпидемиологическое заключение, действующее свидетельство о государственной регистрации, регистрационное удостоверение, технический паспорт, эксплуатационные документы, документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя Товара, иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
8. Объемы и сроки гарантии качества.
8.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке Товара. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара.
8.2. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.
8.3. Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим характеристикам, заявленным производителем, на весь срок действия Контракта и гарантийный срок.
8.4. Требования к объему предоставления гарантий качества на поставленный Товар: на весь поставляемый Товар в 100 процентном объеме, на все составляющие его части (комплектующие изделия). Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.
8.5. Поставщик принимает на себя обязательства по устранению недостатков или замене Товара на Товар надлежащего качества или аналогичный, соответствующий условиям Контракта своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. На Товар, передаваемый Заказчику взамен некачественного, предоставляется гарантийный срок, идентичный сроку на первоначально поставленный Товар, при этом отсчёт гарантийного срока начинается с даты передачи Товара Заказчику.
Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Поставщик обязуется устранить недостатки/провести замену некачественного Товара в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления претензии Заказчиком.
9. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».
Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 181н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.20125 № 82421).
Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Заключено в г. Москве 23.12.2014).
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них».
Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
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