Приложение № 1 к государственному контракту

№ _______ от «_____» ____________ 20 ___ г.

Спецификация

- Требования к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика.

| № п/п | Наименование товара | Описание | Единица измерения | Количес тво | Цена за единицу товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аптечка оказания первой медицинской помощи работникам ОКПД 2 – 21.20.24.170 Страна происхождения товара: | Состав аптечки: Маска медицинская нестерильная одноразовая – 2 шт.; Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М – 2 пары; Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 2 шт.; Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения – 1 шт.; Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м. х 10 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м. х 10 см. – 4 шт.; Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м. х 14 см. или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м. х 14 см. – 4 шт.; Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16х13 см. № 10 – 2 упак.; Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см.; Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см. – 10 шт.; Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см. – 2 шт.; Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см. – 2 шт.; Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани – 1 шт.; Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий – 1 шт. | Штука | 1 |  |  |
|  | Всего |  |  | 3 |  |  |
|  | В том числе НДС (___%) |  |  |  |  |  |

- Место поставки Товара: Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 68

- Срок поставки Товара: в срок до 30.09.2026 с даты заключения государственного контракта.

- Товар поставляется одной партией в рабочие дни и в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник – четверг с 08.30 часов до 17.00 часов, пятница с 08.30 часов до 15.30 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов).

- Поставка Товара осуществляется с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте Заказчика.

- Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара в письменной (по адресу электронной почты 65.orlovas@rosstat.gov.ru) или устной форме (по телефону: 8 (4242) 31-41-25) уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Требования к безопасности и качеству Товара.

  - Поставляемый Товар должен соответствовать:

требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в разделе 9 Спецификации;

функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в настоящем Контракте и определенным производителями Товаров.

  - Товар должен быть пригоден для его использования по прямому назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

  - Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар не должен иметь дефектов и повреждений, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Аптечки должны быть изготовлены не ранее «01» января 2026 года.

  - Товар не должен иметь внешних (потертости, царапины, сколы и следы вскрытия) и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

  - Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления транспортировки и применения Товара по назначению.

  - Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя с обязательной маркировкой производителя в соответствии с действующими стандартами.

Упаковка Товара должна позволять транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

  - Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии); действующее санитарно-эпидемиологическое заключение, действующее свидетельство о государственной регистрации, регистрационное удостоверение, технический паспорт, эксплуатационные документы, документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя Товара, иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Объемы и сроки гарантии качества.

  - Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке Товара. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

  - Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим характеристикам, заявленным производителем, на весь срок действия Контракта и гарантийный срок.

  - Требования к объему предоставления гарантий качества на поставленный Товар: на весь поставляемый Товар в 100 процентном объеме, на все составляющие его части (комплектующие изделия). Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

  - Поставщик принимает на себя обязательства по устранению недостатков или замене Товара на Товар надлежащего качества или аналогичный, соответствующий условиям Контракта своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. На Товар, передаваемый Заказчику взамен некачественного, предоставляется гарантийный срок, идентичный сроку на первоначально поставленный Товар, при этом отсчёт гарантийного срока начинается с даты передачи Товара Заказчику.

Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Поставщик обязуется устранить недостатки/провести замену некачественного Товара в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления претензии Заказчиком.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Приказ Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 181н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.20125 № 82421).

Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Заключено в г. Москве 23.12.2014).

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них».

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

| Заказчик |  | # Поставщик |
| --- | --- | --- |
| _____________________/_____________/ |  | # ______________________/_____________/ |

Указывается в случае, если Контракт заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.