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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению электротехнических измерений и испытаний электрооборудования
в нежилых помещениях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области

1. Общие требования
 1.1. Предмет контракта: выполнение работ по проведению электротехнических измерений и испытаний электрооборудования в нежилых помещениях Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
ОКПД 2: 71.20.13.000 
1.2. Место выполнения работ: работы осуществляются по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4.
1.3. Срок выполнения работ:
Работы выполняются на охраняемом объекте в рабочие дни с 09.00 до 18.00.  Время выполнения работ согласовывается с Заказчиком. 
На объектах Заказчика установлен пропускной режим в соответствии с Инструкцией по пропускному и внутри объектовому режиму.
Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ направляет в адрес Заказчика сопроводительное письмо, которое содержит следующие сведения:
- списки работников с указанием фамилии, имени, отчества и серии, номер паспорта.
- наименование объекта, на котором планируется выполнение работ;
- сведения о содержании и объеме, а также сроках и режиме работ персонала Подрядчика;
Работы выполняются в сопровождении ответственного представителя Заказчика.
В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, возместить ущерб в полном объеме.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы установлен в размере 12 месяцев с даты выполнения работ и не распространяет свое действие в случае изменений, вносимых Заказчиком в электрооборудование.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков отчетной документации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет (в случае, если Заказчик докажет вину Подрядчика) в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
1.4. Срок выполнения работ – 14.09.2026
1.5. Срок исполнения Контракта - 02.10.2026.
1.6. Срок действия контракта: с даты заключения по 02.10.2026.

2. Выполнение работ.
2.1. Выполнение работ по проведению электротехнических измерений и испытаний электрооборудования 0,22 кВ кабинетов 2-10, 2-23, 2-24, 4-01, расположенных в административном здании по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4.

3. Требования к качеству работ.
3.1. Подрядчик выполняет работы при наличии собственной аттестованной электролаборатории с представлением Заказчику сертификатов аттестации на имеющуюся лабораторию и оборудование. Выполнение работ проводится по представленному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком графику, под контролем Заказчика. Подрядчик обязан строго соблюдать режим работы, действующий на обслуживаемых объектах, выполнять правила техники безопасности и пожарной безопасности. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право выполнения работ данного характера, должны быть обеспечены приборами, оборудованием, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. 	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству РФ, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

4. Порядок выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]4.1. Подрядчик должен иметь Свидетельство о регистрации электролаборатории, зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 1000 В.
Персонал Подрядчика должен быть аттестован на 3, 4, 5 группу по электробезопасности до 1000 В с проведением измерений.

5. Форма представления результатов выполнения работ.
5.1.       Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки.
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий.
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
Проверка выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО). 
Отчетная документация по окончании проведения обследования
Технические отчеты (протоколы испытаний) по каждому адресу Заказчика.
5.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ.
5.3. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с их завершения и подписать акт выполненных работ.
5.4. Оплата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ. 
 5.5. Оплата Работ производится из средств федерального бюджета согласно выделенным лимитам на 2026 финансовый год.
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