Контракт №

г. Хабаровск                                                                                                                               "     "             2026 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ректора _____________________________, действующего на основании _________, с одной  стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", с соблюдением   требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), ИКЗ: 261272102089627210100100170000000000, заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий: медицинских расходных материалов (далее - Товар), в соответствии Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственными силами с разгрузкой транспортного средства по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 35, (далее – Место доставки) в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (Приложение № 3 к Контракту) сроками и графиком поставки, указанными в Технических характеристиках (Приложение № 2).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет __________________________________(________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _________________ / либо НДС – не облагается.

2.2. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 Контракта.

2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.6. Источник финансирования-средства бюджетного учреждения.

## 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.5. соответствовать требованиям ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика/ Получателя приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных контрактов и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара:

Контракт /счет № __________

Заказчик/Получатель: ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России

Поставщик:

Пункт назначения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 35

Грузоотправитель: _________

Всего ящиков _______

4.4. Каждый ящик должен сопровождать экземпляр упаковочного листа с описанием Товара, указанием количества Товара, указанием номера и даты Контракта/счета (далее - Упаковочный лист). Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри ящика.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту), сроками и графиком поставки, указанными в Технических характеристиках (Приложение № 2).

Поставщик за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) направляет в адрес Получателя уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата подписания обеими сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа, и подписание Заказчиком Акта приемки и проведения экспертизы товара (работ, услуг) собственными силами.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) счет;

б) счет-фактуру (при наличии);

в) товарную накладную или универсальный передаточный документ, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) сводный реестр товарных накладных на поставку Товара (Приложение № 4 к Контракту) (при необходимости);

д) копия действующих регистрационных удостоверений на товар.

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик/ Получатель подписывают Акт приемки (ф. 0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учёта, применяемых при ведении бюджетного учёта, бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приёмки (ф. 0510452)). При отсутствии Поставщика при приемке поставленного товара, подписание Акта приёмки (ф. 0510452) исполнителем не предусмотрено. Акт приёмки (ф. 0510452) утверждается без поставщика, и в его адрес в целях подтверждения возникновения у принимающей стороны обязанности оплатить поставленный товар  направляется Акт приёмки (ф. 0510452) или его скан-копия.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней, со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приемки (ф. 0510452) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Поставщик обязан подписать Акт приемки (ф. 0510452) в течение 10 (календарных) дней со дня получения от Заказчика.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приемки (ф. 0510452), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приемки (ф. 0510452) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приемки и проведения экспертизы товара (работ, услуг) собственными силами, товарной накладной или универсального передаточного документа Заказчиком/Получателем риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику/Получателю.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества осуществляется Заказчиком/Получателем.

7.3. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

7.5. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик/Получатель имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Гарантийные обязательства и Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (приложение № 2 к Контракту), что подтверждается, документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный гарантийный срок хранения (срок годности Товара) на дату поставки Заказчику/Получателю должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности Товара подтверждается копией документа, подтверждающего соответствие качества Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) и/или инструкцией по применению Товара на русском языке, и/или информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара и на вторичной (потребительской) упаковке.

8.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, не бывший в употреблении, свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения на 2026 г.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (либо - по каждому этапу поставки Товара)

9.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком не позднее 5 (пяти) дней документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, а также документов на оплату:

а) счет;

б) счет-фактуру (при наличии);

в) товарную накладную или универсальный передаточный документ, составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) сводный реестр товарных накладных на поставку Товара (Приложение № 4 к  Контракту) (при необходимости);

д) копия действующих регистрационных удостоверений на товар.

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "д"  пункта 9.3 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки и проведения экспертизы товара (работ, услуг) собственными силами и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 30-ти дней  при необходимости Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 5 к Контракту).

## 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления документов, предусмотренного пунктом 9.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 – 10.5 Контракта.

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны настоящего Контракта должны приложить все усилия, чтобы разрешить путем переговоров все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта или в связи с ним. Для реализации этого порядка заинтересованная Сторона должна обратиться с письменной претензией к другой Стороне. Срок рассмотрения претензии Сторонами составляет 10 календарных дней с момента ее получения.

11.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12.4. Если обстоятельства, указанные в п.12.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

13.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

## 14. Изменение и расторжение Контракта

14.1. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

14.2. Настоящий контракт может быть расторгнут:

14.2.1. по соглашению Сторон;

14.2.2. в судебном порядке.

14.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

14.3.1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком.

14.3.2. В случае просрочки срока поставки товара.

14.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.4.Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

14.5.  Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

## 15. Исключительные права

15.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

15.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

16. Уведомления

16.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала или электронно-цифровой форме, подписанные квалифицированной электронной подписью.

16.2. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день отправки, при условии подтверждения получения уведомления противоположной Стороной.

17. Заключительные положения

17.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2026 г, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного их исполнения сторонами.

17.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.3. Все адреса и реквизиты, указанные в разделе 18 настоящего Контракта, являются действующими. Иных адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны не имеют. Об изменении адреса для почтовой   корреспонденции и (или) банковских реквизитов Сторона сообщает другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения.

17.4. Условия настоящего Контракта, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с контрактом, носит конфиденциальный характер и разглашению не подлежит.

17.5. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, а именно:

17.5.1. Приложение № 1 – Спецификация;

17.5.2. Приложение № 2 – Технические характеристики;

17.5.3. Приложение № 3 -  Отгрузочная разнарядка (План распределения);

17.5.4. Приложение № 4 -  Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара;

17.5.5. Приложение № 5 -  Акт сверки расчетов.

18. Банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России Юридический/почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 35 Тел./факс (4212) 32-55-92, 34-66-20 e-mail: snab@mаil.fesmu.ru ИНН 2721020896 КПП 272101001 УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России ЛС 20226Х51140) ОКЦ №2 ДГУ Банка России//УФК по Хабаровскому краю, г.Хабаровск БИК 010813050 Номер счета банка получателя (единый казначейский счет) 40102810845370000014 Номер счета банка получателя (казначейский счет) 03214643000000012200 ОКТМО 08701000 ОКПО 01962959 Банковские реквизиты с 20.06.2026 УФК по Приморскому краю (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России ЛС 20226Х51140) ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток БИК 010507002 Номер счета банка получателя (Единый казначейский счет) 40102810545370000012 Номер счета получателя (казначейский счет) 03214643000000012006 Должность ____________________/_________________/ Подпись, печать | Поставщик: Наименование организации_________ Юридический адрес: Тел./факс ИНН/КПП р/с к/с Банк БИК ОКПО ОГРН ОКТМО Электр.почта: Должность __________________ / ___________________ / Подпись, печать |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к Контракту №        от "     "            2026  г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара (с указанием количества единиц в упаковке) | Наименование Товара (в соответствии с регистрационным удостоверением | Дата регистрации Товара и его регистрационный номер | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Наименование страны происхождения Товара | ОКПД2 | Единицы измерения | Количество в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1 |  |  |  | 21.20.24.169-00000001 |  | 21.20.24.169 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  | 32.50.13.110-00004577 |  | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  | 32.50.13.110-00005177 |  | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  | 22.19.60.119-00000008 |  | 22.19.60.119 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  | 22.19.60.119-00000008 |  | 22.19.60.119 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  | 22.19.60.119-00000008 |  | 22.19.60.119 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  | 32.50.50.190-00003066 |  | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  | 32.50.50.190-00001440 |  | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  | 17.22.12.130-00000003 |  | 17.22.12.130 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  | 32.50.50.190-00001185 |  | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  | 32.50.13.190-00008030 |  | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  | 32.50.13.110-00005198 |  | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  | 32.50.13.110-00005198 |  | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
| - 14 |  |  |  | 2120.24.132-00000015 |  | 21.20.24.132 |  |  |  |  |
| - 15 |  |  |  | 2120.24.132-00000015 |  | 21.20.24.132 |  |  |  |  |
| - 16 |  |  |  | 2120.24.132-00000015 |  | 21.20.24.132 |  |  |  |  |
| - 17 |  |  |  | 21.20.24.110-00000019 |  | 21.20.24.110 |  |  |  |  |
| - 18 |  |  |  | 21.20.24.110-00000005 |  | 21.20.24.110 |  |  |  |  |
| - 19 |  |  |  | 21.20.24.110-00000025 |  | 21.20.24.110 |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  | 21.20.24.120-00000028 |  | 21.20.24.120 |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  | 21.20.24.120-00000018 |  | 21.20.24.120 |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  | 21.20.24.120-00000004 |  | 21.20.24.120 |  |  |  |  |
| - 23 |  |  |  | 21.20.24.120-00000011 |  | 21.20.24.120 |  |  |  |  |
| - 24 |  |  |  | 32.50.21.129-00000035 |  | 32.50.21.129 |  |  |  |  |
| - 25 |  |  |  | 32.50.21.129-00000035 |  | 32.50.21.129 |  |  |  |  |
| - 26 |  |  |  | 32.50.21.129-00000035 |  | 32.50.21.129 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 22.21.29.120-00000004 |  | 22.21.29.120 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 22.21.29.120-00000004 |  | 22.21.29.120 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 32.50.50.190-00000278 |  | 32.50.50.190 |  |  |  |  |

Цена Контракта составляет ______________________  (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _________________ / либо НДС – не облагается

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /_____________/ | __________________ / _____________ / |
| Подпись, печать | Подпись, печать |

Приложение № 2

к Контракту от "  "          2026г. №

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

1. Общие требования к условиям закупки: поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям настоящей части. В этих случаях товар считается соответствующий требованиям:

1.1. Товар, поставка которого предусмотрена требованиями настоящей технической части, должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации, что подтверждается копией действующего регистрационного удостоверениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, на основании п.4 ст.38 ФЗ №323- ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024г. №1684 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020г. № 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе регистрации серии (партии) медицинского изделия», Приказа Росздравнадзора от 06.05.2019 N 3371 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий". Если на момент поставки товара регистрация медицинских изделий не предусмотрена, то предоставляются отказные письма.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергнутый восстановлению, в том числе в качестве выставочного образца и свободным от прав третьих лиц.

1.3. Поставляемый товар должен быть упакован в заводских условиях. Упаковка каждой единицы товара должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке. Товар должен поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя.

1.4. Товар должен соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Участник обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный товар. Сроки гарантии каждого вида товара должны соответствовать, указанным в настоящем техническом задании.

1.5.Товар должен соответствовать его функциональному назначению, должен быть серийного выпуска. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей оборудования не должны превышать действующих норм для сотрудников, работающих с данным видом товара.

1.6. Товар должен быть безопасными для окружающей среды и человека. Гигиенические характеристики товара могут быть подтверждено по желанию Участника при поставке товара копиями документов: сертификатами качества товара, декларациями соответствия, отказными письмами или иными документами на усмотрение участника (документы не являются обязательными).

1.7. Соответствие товара указанным требованиям должно быть подтверждено при поставке товара предоставленными заказчику сертификатами качества и/или декларацией соответствия, заверенными печатью поставщика на каждую партию каждого вида поставленного товара в момент осуществления поставки, если на товар предусмотрена система добровольной сертификации на основании декларации соответствия, то товар должен иметь отказное письмо и Поставщик должен декларировать безопасность и соответствие продукции.

1.8. Требования и условия поставки продукции, а также иные требования к выполнению настоящего заказа изложены в настоящей технической части, которая является неотъемлемой частью данной закупки. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, требования к безопасности товаров и их количество предусмотрены настоящей технической частью.

1.9 Поставщик должен поставить товар в соответствии с положениями настоящей технической частью. Частичная поставка не допускается.

# Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 дней.

# Количество к поставке:

| № п.п. | Наименование товара | единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Штука | 100 | 21.20.24.169 | 21.20.24.169-00000001 |
| 2 |  | Штука | 100 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004577 |
| 3 |  | Штука | 200 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005177 |
| 4 |  | Пара | 50 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 5 |  | Пара | 2000 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 6 |  | Пара | 500 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 7 |  | Пара | 300 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00003066 |
| 8 |  | Штука | 30 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00001440 |
| 9 |  | Штука | 20 | 17.22.12.130 | 17.22.12.130-00000003 |
| 10 |  | Штука | 10 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00001185 |
| 11 |  | Штука | 20 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00008030 |
| 12 |  | Штука | 5 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005198 |
| 13 |  | Штука | 5 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005198 |
| 14 |  | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 2120.24.132-00000015 |
| 15 |  | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 2120.24.132-00000015 |
| 16 |  | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 2120.24.132-00000015 |
| 17 |  | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000019 |
| 18 |  | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000005 |
| 19 |  | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000025 |
| 20 |  | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000028 |
| 21 |  | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000018 |
| 22 |  | Штука | 36 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000004 |
| 23 |  | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000011 |
| 24 |  | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 25 |  | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 26 |  | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 27 |  | Штука | 10 | 22.21.29.120 | 22.21.29.120-00000004 |
| 28 |  | Штука | 10 | 22.21.29.120 | 22.21.29.120-00000004 |
| 29 |  | Штука | 6 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00000278 |

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра | Обоснование включение дополнительной информации и сведений о товаре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 1.2 | Страна происхождения |  |  |
| 1.3 | Описание: Изделие, предварительно пропитанное антисептической жидкостью, которое используется для подавления роста микроорганизмов на коже; может также использоваться анальгетик для смягчения боли. Обычно это небольшой абсорбирующий стерильный кусок хлопковой ткани с предварительной обработкой и герметичной индивидуальной упаковкой. Используется в больницах, в бытовых условиях или носится с собой для оказания первой помощи и предотвращения инфицирования, временного облегчения боли и зуда, связанного с небольшими порезами, царапинами или ожогами. | Соответствие |  |
| 1.4 | Материал салфетки | Нетканый материал |  |
| 1.5 | Пропиточный раствор | Этиловый спирт |  |
| 1.6 | Длина, миллиметр |  | Оптимальный размер изделия для выполнения конкретных задач, поставленных в процессе прохождения аккредитации |
| 1.7 | Ширина, миллиметр |  | Оптимальный размер изделия для выполнения конкретных задач, поставленных в процессе прохождения аккредитации |
| 2 |  |  |  |
| 2.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 2.2 | Страна происхождения |  |  |
| 2.3 | Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). | Соответствие |  |
| 2.4 | Градуированный объем шприца, кубический сантиметр; миллилитр | 10 |  |
| 2.5 | Игла в комплекте |  |  |
| 2.6 | Игла насажена на конус | Да |  |
| 2.7 | Коннектор | Луер Слип |  |
| 3 |  |  |  |
| 3.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 3.2 | Страна происхождения |  |  |
| 3.3 | Описание: Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. | Соответствие |  |
| 3.4 | Номинальный наружный диаметр трубки иглы, миллиметр (Согласно ГОСТ ИСО 7864-2011 Иглы инъекционные однократного применения стерильные.) | 0,8 |  |
| 3.5 | Номинальная длина трубки иглы, миллиметр (Согласно ГОСТ ИСО 7864-2011 Иглы инъекционные однократного применения стерильные.) | 38,0 |  |
| 3.6 | Материал трубки иглы: Нержавеющая сталь (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 3.7 | Калибр иглы: 21G (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 3.8 | Требование к материалу: Коррозионная стойкость (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 4. |  |  |  |
| 4.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 4.2 | Страна происхождения |  |  |
| 4.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 4.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.6 | Код размера: 6,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5 |  |  |  |
| 5.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 5.2 | Страна происхождения |  |  |
| 5.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 5.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.6 | Код размера: 7,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6. |  |  |  |
| 6.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 6.2 | Страна происхождения |  |  |
| 6.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 6.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.6 | Код размера: 8,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 7 |  |  |  |
| 7.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 7.2 | Страна происхождения |  |  |
| 7.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. | Соответствие |  |
| 7.4 | Двойная резинка | Да |  |
| 7.5 | Длина, миллиметр |  |  |
| 7.6 | Толщина подошвы бахилы, мкм |  |  |
| 7.7 | Материал | Полиэтилен низкого давления |  |
| 8 |  |  |  |
| 8.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 8.2 | Страна происхождения |  |  |
| 8.3 | Описание: Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (например, ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему могут передаваться и приниматься сигналы (например, ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. | Соответствие |  |
| 8.4 | Цвет | бесцветный |  |
| 8.5 | Вязкость | средняя |  |
| 8.6 | В одной штуке, килограмм |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 9.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 9.2 | Страна происхождения |  |  |
| 9.3 | Описание: Нестерильный плоский лоскут впитывающего материала (например, нетканого полиэтилена, целлюлозы), предназначенный для помещения на поверхность (например, матраса кровати, стола, пола) и под пациента для впитывания жидкостей организма, выделяющихся в ходе хирургических операций или вследствие недержания. Изделие предназначено для использования в лечебных учреждениях и домашних условиях. | Соответствие |  |
| 9.4 | Длина, миллиметр (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) |  |  |
| 9.5 | Ширина, миллиметр (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) |  |  |
| 9.6 | Абсорбирующая способность, грамм (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 10.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 10.2 | Страна происхождения |  |  |
| 10.3 | Описание: Стерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время хирургической процедуры с целью изоляции конкретной анатомической зоны (например, места хирургического надреза) от потенциального загрязнения (например, микробами, веществами). Изделие может также использоваться для защиты пациента от жара/пламени во время хирургической процедуры, однако, оно не содержит специальных материалов, устойчивых к лазерному излучению или способных отражать тепло. | Соответствие |  |
| 10.4 | Вид одноразового хирургического белья из нетканого материала: Простыни впитывающие (Согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканых материалов.) | Наличие |  |
| 10.5 | Поверхностная плотность нетканого материала, гр/м2 (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) |  |  |
| 10.6 | Длина, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) |  |  |
| 10.7 | Ширина, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) |  |  |
| 10.8 | Скрепление деталей осуществляется с помощью липкого края (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | Наличие |  |
| 10.9 | Функциональный элемент: Круглое отверстие с ровными краями и размером диаметра, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 11.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 11.2 | Страна происхождения |  |  |
| 11.3 | Описание: Совокупность ручных устройств, предназначенных для облегчения влагалищного или кесарева родоразрешения путем тракции с помощью всасывающего колпачка, прикладываемого к волосистой части головы плода. Изделие обычно состоит из колпачка с мягким внутренним вкладышем для предотвращения повреждения ткани, ручного насоса и рукоятки, применяемой для тракции. Изделие обычно используется при дистоции, отсутствии сокращений матки, истощении матери или патологическом состоянии плода/матери | Соответствие |  |
| 11.4 | Исполнение | Вакуумная система родовспоможения с жесткой универсальной чашечкой и с индикатором силы тракций |  |
| 12 |  |  |  |
| 12.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 12.2 | Страна происхождения |  |  |
| 12.3 | Описание: Очень тонкая гибкая трубка, предназначенная для доступа к пупочному кровеносному сосуду у новорожденных, обычно для вливания жидкостей. Используется в основном при процедурах артериальной катетеризации, но возможна и венозная катетеризация. Как правило, имеет двойной или тройной просвет, чтобы обеспечить дополнительные одновременные функции, такие как мониторинг жизненных показателей и забор крови (например, для анализа газов крови) | Соответствие |  |
| 12.4 | Номинальная длина, миллиметр |  |  |
| 12.5 | Наружный диаметр по шкале Шарьер | СН06 |  |
| 12.6 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 12.7 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 12.8 | Количество меток для контроля глубины введения, штук | 4 |  |
| 13 |  |  |  |
| 13.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 13.2 | Страна происхождения |  |  |
| 13.3 | Описание: Очень тонкая гибкая трубка, предназначенная для доступа к пупочному кровеносному сосуду у новорожденных, обычно для вливания жидкостей. Используется в основном при процедурах артериальной катетеризации, но возможна и венозная катетеризация. Как правило, имеет двойной или тройной просвет, чтобы обеспечить дополнительные одновременные функции, такие как мониторинг жизненных показателей и забор крови (например, для анализа газов крови) | Соответствие |  |
| 13.4 | Номинальная длина, миллиметр |  |  |
| 13.5 | Наружный диаметр по шкале Шарьер | СН08 |  |
| 13.6 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 13.7 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 13.8 | Количество меток для контроля глубины введения, штук | 4 |  |
| 14 |  |  |  |
| 14.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 14.2 | Страна происхождения |  |  |
| 14.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 14.4 | Длина, метр |  |  |
| 14.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 14.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 15.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 15.2 | Страна происхождения |  |  |
| 15.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 15.4 | Длина, метр |  |  |
| 15.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 15.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 16.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 16.2 | Страна происхождения |  |  |
| 16.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 16.4 | Длина, метр |  |  |
| 16.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 16.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 17.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 17.2 | Страна происхождения |  |  |
| 17.3 | Описание: Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала (например, ткани, пластика, бумаги), покрытая с одной или с двух сторон самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязки на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие может обладать гипоаллергенными и/или водонепроницаемыми свойствами. | Соответствие |  |
| 17.4 | Длина, сантиметр |  |  |
| 17.5 | Основа | Тканая |  |
| 17.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 17.7 | Воздухопроницаемый | Да |  |
| 17.8 | Гипоаллергенный | Да |  |
| 18 | Лейкопластырь для поверхностных ран |  |  |
| 18.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 18.2 | Страна происхождения |  |  |
| 18.3 | Описание: Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым, но не содержит противомикробные вещества и не обладает антимикробными свойствами. | Соответствие |  |
| 18.4 | Длина, сантиметр |  |  |
| 18.5 | Основа | Тканая |  |
| 18.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 18.7 | Воздухопроницаемый | Да |  |
| 18.8 | Клеящий материал | Гипоаллергенный |  |
| 18.9 | Форма: Рулонный | Наличие |  |
| 18.10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 19 |  |  |  |
| 19.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 19.2 | Страна происхождения |  |  |
| 19.3 | Описание: Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала (например, ткани, пластика, бумаги), покрытая с одной или с двух сторон самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязки на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие может обладать гипоаллергенными и/или водонепроницаемыми свойствами. | Соответствие |  |
| 19.4 | Длина, сантиметр |  |  |
| 19.5 | Основа | Тканая |  |
| 19.6 | Ширина, сантиметр |  |  |
| 19.7 | Гипоаллергенный | Да |  |
| 20 |  |  |  |
| 20.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 20.2 | Страна происхождения |  |  |
| 20.3 | Описание: Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 20.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: нерассасывающийся (неабсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: мононить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3,5 |  |
| 20.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 100 |  |
| 20.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 20.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 31 |  |
| 20.13 | Классификация атравматического шовного материала по форме поперечного сечения острия иглы: круглая (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.14 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.15 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21 |  |  |  |
| 21.2 | Страна происхождения |  |  |
| 21.3 | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся полинить, сделанная из нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может включать в себя одноразовые изделия [например, иглу, проводник], предназначенные для наложения швов. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антибактериальных веществ/материалов | Соответствие |  |
| 21.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: нерассасывающийся (неабсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: полинить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.7 | Не окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3,5 |  |
| 21.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 75 |  |
| 21.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 21.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 30 |  |
| 21.13 | Классификация атравматического шовного материала по форме поперечного сечения острия иглы: круглая (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.14 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.15 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22 |  |  |  |
| 22.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 22.2 | Страна происхождения |  |  |
| 22.3 | Описание: Синтетическая мононить из рассасывающегося полиэфира (например, из полидиоксанона, полиглекапрона, поликапролактона, полигликоната, полигидроксибутирата), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов | Соответствие |  |
| 22.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: рассасывающийся (абсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: мононить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3 |  |
| 22.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 70 |  |
| 22.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 22.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 20 |  |
| 22.13 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22.14 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23. |  |  |  |
| 23.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 23.2 | Страна происхождения |  |  |
| 23.3 | Описание: Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 23.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: рассасывающийся (абсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: полинить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3 |  |
| 23.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 70 |  |
| 23.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 23.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 26 |  |
| 23.13 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23.14 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 24 |  |  |  |
| 24.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 24.2 | Страна происхождения |  |  |
| 24.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 24.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 24.5 | Размер маски | 3 |  |
| 24.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 30 до 50 | Наличие |  |
| 24.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 24.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 24.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр |  |  |
| 24.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 24.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 24.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 24.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 24.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 24.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 25 |  |  |  |
| 25.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 25.2 | Страна происхождения |  |  |
| 25.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 25.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 25.5 | Размер маски | 4 |  |
| 25.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 50 до 70 | Наличие |  |
| 25.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 25.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 25.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр |  |  |
| 25.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 25.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 25.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 25.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 25.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 25.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 26 |  |  |  |
| 26.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 26.2 | Страна происхождения |  |  |
| 26.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 26.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 26.5 | Размер маски | 5 |  |
| 26.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 70 до 100 | Наличие |  |
| 26.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 26.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 26.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр |  |  |
| 26.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 26.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 26.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 26.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 26.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 26.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 27 |  |  |  |
| 27.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 27.2 | Страна происхождения |  |  |
| 27.3 | Описание: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. | Соответствие |  |
| 27.4 | Размер маски | 3 |  |
| 27.5 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 27.6 | Размер маски соответствует весу пациента, кг: в диапазоне от 30 до 50 | Наличие |  |
| 27.7 | Максимальный объем заполнения манжеты, миллилитр |  |  |
| 27.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 28 |  |  |  |
| 28.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 28.2 | Страна происхождения |  |  |
| 28.3 | Описание: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. | Соответствие |  |
| 28.4 | Размер маски | 4 |  |
| 28.5 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 28.6 | Размер маски соответствует весу пациента, кг: в диапазоне от 50 до 70 | Наличие |  |
| 28.7 | Максимальный объем заполнения манжеты, миллилитр |  |  |
| 28.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 29 |  |  |  |
| 29.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя |  |  |
| 29.2 | Страна происхождения |  |  |
| 29.3 | Описание: Набор, состоящий из стерильных хирургических инструментов, перевязочных материалов/тампонов, шприца, расширителей, трахеостомических трубок и других предметов, предназначенных для создания чрескожного отверстия в трахее (трахеостомии) для введения трахеостомической трубки для устранения обструкции верхних дыхательных путей и обеспечения возможности искусственной вентиляции легких. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  |
| 29.4 | Канюля трахеостомическая, штука | 1 |  |
| 29.5 | Канюля трахеостомическая: с проводником | Да |  |
| 29.6 | Канюля трахеостомическая: канал для санации надманжеточного пространства | Да |  |
| 29.7 | Канюля трахеостомическая: наружный диаметр, миллиметр | 8 |  |
| 29.8 | Канюля трахеостомическая: внутренний диаметр, миллиметр | 5,3 |  |
| 29.9 | Канюля трахеостомическая: длина, миллиметр |  |  |
| 29.10 | Коннектор, штука | 1 |  |
| 29.11 | Канюля трахеостомическая: материал | ПП (полипропилен) |  |
| 29.12 | Катетер аспирационный трахеальный, штук | 1 |  |
| 29.13 | Катетер: материал | ПП (полипропилен) |  |
| 29.14 | Катетер: наружный диаметр, миллиметр | 5,3 |  |
| 29.15 | Катетер: внутренний диаметр, миллиметр | 3,2 |  |
| 29.16 | Катетер: длина, миллиметр |  |  |
| 29.17 | Скальпель, одноразового использования, штука | 1 |  |
| 29.18 | Скальпель, одноразового использования: материал рукоятки (Согласно ГОСТ 21240-2023 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.) | ПП (полипропилен) |  |
| 29.19 | Скальпель, одноразового использования: материал лезвия (Согласно ГОСТ 21240-2023 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.) | Коррозийно-стойкая сталь |  |
| 29.20 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической, штука | 1 |  |
| 29.21 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической: длина, миллиметр |  |  |
| 29.22 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической: ширина, миллиметр | 8 |  |
| 29.23 | Салфетка антисептическая, штука | 1 |  |
| 29.24 | Салфетка антисептическая: пропиточный раствор | этиловый спирт |  |

-наименование товара указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора

- в техническом задании одноименные товары, имеющие разные характеристики и параметры разделены по Видам

*возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска.

Наименование товара должно быть указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора и соответствующих ГОСТов на изделия, возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции.

Маркироака товара в системе Честный знак согласно законодательства с нанесением уникального кода DataMatrix.

| 1.Требования к документам |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Копия регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |
| 1.2. | Копия сертификата соответствия и/или (копия Декларации о соответствии) для Товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации | Наличие |
| 1.3 | Паспорт и/или руководство и/или этикетка по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Требования к упаковке и маркировке |  |  |
| 2.1. | Маркировка наименования изделия на упаковке | Наличие |

# Требования к году (месяцу) изготовления товара

# Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с даты поставки

# Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /_____________/ | __________________ / _____________ / |
| Подпись, печать | Подпись, печать |

Приложение № 3

к Контракту от "    "          2026г. №

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

(ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Кол-во | Место доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Штука |  |  |
| 2. |  | Штука |  |  |
| 3. |  | Штука |  |  |
| 4. |  | Пара |  |  |
| 5. |  | Пара |  |  |
| 6. |  | Пара |  |  |
| 7. |  | Пара |  |  |
| 8. |  | Штука |  |  |
| 9. |  | Штука |  |  |
| 10. |  | Штука |  |  |
| 11. |  | Штука |  |  |
| 12. |  | Штука |  |  |
| 13. |  | Штука |  |  |
| 14. |  | Штука |  |  |
| 15. |  | Штука |  |  |
| 16. |  | Штука |  |  |
| 17. |  | Штука |  |  |
| 18. |  | Штука |  |  |
| 19. |  | Штука |  |  |
| 20. |  | Штука |  |  |
| 21. |  | Штука |  |  |
| 22. |  | Штука |  |  |
| 23. |  | Штука |  |  |
| 24. |  | Штука |  |  |
| 25. |  | Штука |  |  |
| 26. |  | Штука |  |  |
| 27. |  | Штука |  |  |
| 28. |  | Штука |  |  |
| 29. |  | Штука |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /_____________/ | __________________ / _____________ / |
| Подпись, печать | Подпись, печать |

Приложение № 4

Контракту от "    "         2026г. №

Образец утвержден

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

ТОВАРНЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

от "__" ________ 20__ г. № ____

(предоставляется при необходимости)

По Контракту от "__" ______ 20__ г. № ____

Поставщик ИНН/КПП ______________________________

Сводный счет от "__" __________ 20__ г. № ___

| № п/п | Получатель |  |  | Накладная |  | Количество | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН/ КПП | ОКАТО (ОКТМО) | Наименование | Дата | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

От Поставщика               _______________________________

Подпись, расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /_____________/ | __________________ / _____________ / |
| Подпись, печать | Подпись, печать |

Приложение № 5

к Контракту от "      "        2026г. №

Образец утвержден

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

____________________________________________________

и __________________________________________________

(Контракт от "__" ____________ 20__ г. № ____)

Сальдо на ___________ ____________                 Раздел _____________

(дата)             (сумма)

| Наименование Заказчика |  | Наименование Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на ___________ ____________

(дата)             (сумма)

В пользу ________________

Заказчик                                                          Поставщик

___________ ________________________   ____________ _______________________

(подпись)       (расшифровка подписи)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Главный бухгалтер

___________ ________________________   ____________ _______________________

(подпись)        (расшифровка подписи)            (подпись)        (расшифровка подписи)

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ______________________ /_____________/ | __________________ / _____________ / |
| Подпись, печать | Подпись, печать |