# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

1. Общие требования к условиям закупки: поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям настоящей части. В этих случаях товар считается соответствующий требованиям:

1.1. Товар, поставка которого предусмотрена требованиями настоящей технической части, должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Российской Федерации, что подтверждается копией действующего регистрационного удостоверениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, на основании п.4 ст.38 ФЗ №323- ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024г. №1684 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020г. № 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе регистрации серии (партии) медицинского изделия», Приказа Росздравнадзора от 06.05.2019 N 3371 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий". Если на момент поставки товара регистрация медицинских изделий не предусмотрена, то предоставляются отказные письма.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергнутый восстановлению, в том числе в качестве выставочного образца и свободным от прав третьих лиц.

1.3. Поставляемый товар должен быть упакован в заводских условиях. Упаковка каждой единицы товара должна быть выполнена в соответствии с техническими условиями производителя и соответствовать требованиям ГОСТ. Упаковка товара должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, дату изготовления и срок годности. Информация о продукции, содержащаяся на упаковке должна быть на русском языке, либо содержать перевод на русский язык. Если это предусмотрено нормативами и стандартами, принятыми для соответствующего вида продукции на территории Российской Федерации, упаковка такой продукции должна содержать инструкцию по эксплуатации (применению, использованию) на русском языке. Товар должен поставляться в не нарушенной (не поврежденной) упаковке изготовителя.

1.4. Товар должен соответствовать современным нормам качества и функциональности, применимым в современной российской и европейской медицине и соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории Российской Федерации. Участник обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначен данный товар. Сроки гарантии каждого вида товара должны соответствовать, указанным в настоящем техническом задании.

1.5. Товар должен соответствовать его функциональному назначению, должен быть серийного выпуска. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей оборудования не должны превышать действующих норм для сотрудников, работающих с данным видом товара.

1.6. Товар должен быть безопасными для окружающей среды и человека. Гигиенические характеристики товара могут быть подтверждено по желанию Участника при поставке товара копиями документов: сертификатами качества товара, декларациями соответствия, отказными письмами или иными документами на усмотрение участника (документы не являются обязательными).

1.7. Соответствие товара указанным требованиям должно быть подтверждено при поставке товара предоставленными заказчику сертификатами качества и/или декларацией соответствия, заверенными печатью поставщика на каждую партию каждого вида поставленного товара в момент осуществления поставки, если на товар предусмотрена система добровольной сертификации на основании декларации соответствия, то товар должен иметь отказное письмо и Поставщик должен декларировать безопасность и соответствие продукции.

1.8. Требования и условия поставки продукции, а также иные требования к выполнению настоящего заказа изложены в настоящей технической части, которая является неотъемлемой частью данной закупки. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, требования к безопасности товаров и их количество предусмотрены настоящей технической частью.

1.9 Поставщик должен поставить товар в соответствии с положениями настоящей технической частью. Частичная поставка не допускается.

# Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 дней.

# Количество к поставке:

| № п.п. | Наименование товара | единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетка антисептическая | Штука | 100 | 21.20.24.169 | 21.20.24.169-00000001 |
| 2 | Шприц общего назначения | Штука | 100 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004577 |
| 3 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Штука | 200 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005177 |
| 4 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Вид 1 | Пара | 50 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Вид 2 | Пара | 2000 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 6 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Вид 3 | Пара | 500 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 |
| 7 | Бахилы водонепроницаемые | Пара | 300 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00003066 |
| 8 | Гель контактный, нестерильный | Штука | 30 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00001440 |
| 9 | Простыня впитывающая, нестерильная | Штука | 20 | 17.22.12.130 | 17.22.12.130-00000003 |
| 10 | Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная | Штука | 10 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00001185 |
| 11 | Система вакуум-экстракции плода, ручная, одноразового использования | Штука | 20 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00008030 |
| 12 | Катетер пупочный Вид 1 | Штука | 5 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005198 |
| 13 | Катетер пупочный Вид 2 | Штука | 5 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005198 |
| 14 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 1 | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 21.20.24.132-00000015 |
| 15 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 2 | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 21.20.24.132-00000015 |
| 16 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 3 | Штука | 10 | 21.20.24.132 | 21.20.24.132-00000015 |
| 17 | Лейкопластырь кожный Вид 1 | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000019 |
| 18 | Лейкопластырь для поверхностных ран | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000005 |
| 19 | Лейкопластырь кожный Вид 2 | Штука | 2 | 21.20.24.110 | 21.20.24.110-00000025 |
| 20 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000028 |
| 21 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000018 |
| 22 | Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | Штука | 36 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000004 |
| 23 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить | Штука | 24 | 21.20.24.120 | 21.20.24.120-00000011 |
| 24 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 1 | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 25 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 2 | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 26 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 3 | Штука | 6 | 32.50.21.129 | 32.50.21.129-00000035 |
| 27 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Вид 1 | Штука | 10 | 22.21.29.120 | 22.21.29.120-00000004 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Вид 2 | Штука | 10 | 22.21.29.120 | 22.21.29.120-00000004 |
| 29 | Набор для трахеостомии, одноразового использования | Штука | 6 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00000278 |

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, характеристики товара, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра | Обоснование включение дополнительной информации и сведений о товаре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетка антисептическая |  |  |
| 1.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 1.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 1.3 | Описание: Изделие, предварительно пропитанное антисептической жидкостью, которое используется для подавления роста микроорганизмов на коже; может также использоваться анальгетик для смягчения боли. Обычно это небольшой абсорбирующий стерильный кусок хлопковой ткани с предварительной обработкой и герметичной индивидуальной упаковкой. Используется в больницах, в бытовых условиях или носится с собой для оказания первой помощи и предотвращения инфицирования, временного облегчения боли и зуда, связанного с небольшими порезами, царапинами или ожогами. | Соответствие |  |
| 1.4 | Материал салфетки | Нетканый материал |  |
| 1.5 | Пропиточный раствор | Этиловый спирт |  |
| 1.6 | Длина, миллиметр | ≥ 100 | Оптимальный размер изделия для выполнения конкретных задач, поставленных в процессе прохождения аккредитации |
| 1.7 | Ширина, миллиметр | ≥ 60 | Оптимальный размер изделия для выполнения конкретных задач, поставленных в процессе прохождения аккредитации |
| 2 | Шприц общего назначения |  |  |
| 2.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 2.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 2.3 | Описание: Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). | Соответствие |  |
| 2.4 | Градуированный объем шприца, кубический сантиметр; миллилитр | 10 |  |
| 2.5 | Игла в комплекте | ≥1 |  |
| 2.6 | Игла насажена на конус | Да |  |
| 2.7 | Коннектор | Луер Слип |  |
| 3 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная |  |  |
| 3.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 3.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 3.3 | Описание: Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. | Соответствие |  |
| 3.4 | Номинальный наружный диаметр трубки иглы, миллиметр (Согласно ГОСТ ИСО 7864-2011 Иглы инъекционные однократного применения стерильные.) | 0,8 |  |
| 3.5 | Номинальная длина трубки иглы, миллиметр (Согласно ГОСТ ИСО 7864-2011 Иглы инъекционные однократного применения стерильные.) | 38,0 |  |
| 3.6 | Материал трубки иглы: Нержавеющая сталь (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 3.7 | Калибр иглы: 21G (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 3.8 | Требование к материалу: Коррозионная стойкость (Согласно ГОСТ Р ИСО 9626-2020 Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий.) | Наличие |  |
| 4. | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
| 4.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 4.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 4.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 4.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.6 | Код размера: 6,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 4.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
| 5.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 5.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 5.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 5.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.6 | Код размера: 7,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 5.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6. | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
| 6.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 6.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 6.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 6.4 | Классификация по типу: Тип 2 - изготовленные на основе нитрильного латекса (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.5 | Классификация в соответствии с отделкой: Текстурный рисунок (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.6 | Код размера: 8,5 (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 6.7 | Классификация в соответствии с отделкой: Неопудренная поверхность (Согласно ГОСТ Р ИСО 52239-2024 Перчатки медицинские диагностические однократного применения.) | Наличие |  |
| 7 | Бахилы водонепроницаемые |  |  |
| 7.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 7.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 7.3 | Описание: Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом. | Соответствие |  |
| 7.4 | Двойная резинка | Да |  |
| 7.5 | Длина, миллиметр | ≥ 400 |  |
| 7.6 | Толщина подошвы бахилы, мкм | ≥ 25 |  |
| 7.7 | Материал | Полиэтилен низкого давления |  |
| 8 | Гель контактный, нестерильный |  |  |
| 8.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 8.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 8.3 | Описание: Нестерильное средство, разработанное для нанесения на неповрежденную поверхность кожи пациента для обеспечения связи между анализатором (например, ультразвуковым датчиком, оптической системой контроля уровня глюкозы) и пациентом, благодаря чему могут передаваться и приниматься сигналы (например, ультразвук, свет), проходящие через кожу во время обследования. | Соответствие |  |
| 8.4 | Цвет | бесцветный |  |
| 8.5 | Вязкость | средняя |  |
| 8.6 | В одной штуке, килограмм | ≥ 0,25 |  |
| 9 | Простыня впитывающая, нестерильная |  |  |
| 9.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 9.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 9.3 | Описание: Нестерильный плоский лоскут впитывающего материала (например, нетканого полиэтилена, целлюлозы), предназначенный для помещения на поверхность (например, матраса кровати, стола, пола) и под пациента для впитывания жидкостей организма, выделяющихся в ходе хирургических операций или вследствие недержания. Изделие предназначено для использования в лечебных учреждениях и домашних условиях. | Соответствие |  |
| 9.4 | Длина, миллиметр (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) | ≥ 810 и ≤ 990 |  |
| 9.5 | Ширина, миллиметр (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) | ≥ 540 и ≤ 660 |  |
| 9.6 | Абсорбирующая способность, грамм (согласно ГОСТ Р 57762-2021 Белье абсорбирующее. Общие технические условия.) | ≥ 1200 |  |
| 10 | Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная |  |  |
| 10.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 10.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 10.3 | Описание: Стерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия участка тела пациента во время хирургической процедуры с целью изоляции конкретной анатомической зоны (например, места хирургического надреза) от потенциального загрязнения (например, микробами, веществами). Изделие может также использоваться для защиты пациента от жара/пламени во время хирургической процедуры, однако, оно не содержит специальных материалов, устойчивых к лазерному излучению или способных отражать тепло. | Соответствие |  |
| 10.4 | Вид одноразового хирургического белья из нетканого материала: Простыни впитывающие (Согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканых материалов.) | Наличие |  |
| 10.5 | Поверхностная плотность нетканого материала, гр/м2 (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | ≥ 33 и ≤ 47 |  |
| 10.6 | Длина, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | ≥ 140 и ≤ 160 |  |
| 10.7 | Ширина, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | ≥ 95 и ≤ 105 |  |
| 10.8 | Скрепление деталей осуществляется с помощью липкого края (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | Наличие |  |
| 10.9 | Функциональный элемент: Круглое отверстие с ровными краями и размером диаметра, сантиметр (согласно ГОСТ Р 58551-2019 Изделия медицинские одноразовые из нетканых материалов. Одежда и белье хирургические одноразовые из нетканого материала.) | ≥ 18 и ≤ 22 |  |
| 11 | Система вакуум-экстракции плода, ручная, одноразового использования |  |  |
| 11.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 11.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 11.3 | Описание: Совокупность ручных устройств, предназначенных для облегчения влагалищного или кесарева родоразрешения путем тракции с помощью всасывающего колпачка, прикладываемого к волосистой части головы плода. Изделие обычно состоит из колпачка с мягким внутренним вкладышем для предотвращения повреждения ткани, ручного насоса и рукоятки, применяемой для тракции. Изделие обычно используется при дистоции, отсутствии сокращений матки, истощении матери или патологическом состоянии плода/матери | Соответствие |  |
| 11.4 | Исполнение | Вакуумная система родовспоможения с жесткой универсальной чашечкой и с индикатором силы тракций |  |
| 12 | Катетер пупочный Вид 1 |  |  |
| 12.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 12.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 12.3 | Описание: Очень тонкая гибкая трубка, предназначенная для доступа к пупочному кровеносному сосуду у новорожденных, обычно для вливания жидкостей. Используется в основном при процедурах артериальной катетеризации, но возможна и венозная катетеризация. Как правило, имеет двойной или тройной просвет, чтобы обеспечить дополнительные одновременные функции, такие как мониторинг жизненных показателей и забор крови (например, для анализа газов крови) | Соответствие |  |
| 12.4 | Номинальная длина, миллиметр | ≥ 450 и ≤ 550 |  |
| 12.5 | Наружный диаметр по шкале Шарьер | СН06 |  |
| 12.6 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 12.7 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 12.8 | Количество меток для контроля глубины введения, штук | 4 |  |
| 13 | Катетер пупочный Вид 2 |  |  |
| 13.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 13.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 13.3 | Описание: Очень тонкая гибкая трубка, предназначенная для доступа к пупочному кровеносному сосуду у новорожденных, обычно для вливания жидкостей. Используется в основном при процедурах артериальной катетеризации, но возможна и венозная катетеризация. Как правило, имеет двойной или тройной просвет, чтобы обеспечить дополнительные одновременные функции, такие как мониторинг жизненных показателей и забор крови (например, для анализа газов крови) | Соответствие |  |
| 13.4 | Номинальная длина, миллиметр | ≥ 400 и ≤ 500 |  |
| 13.5 | Наружный диаметр по шкале Шарьер | СН08 |  |
| 13.6 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 13.7 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 13.8 | Количество меток для контроля глубины введения, штук | 4 |  |
| 14 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 1 |  |  |
| 14.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 14.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 14.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 14.4 | Длина, метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 |  |
| 14.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 14.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 7.6 и ≤ 10 |  |
| 15 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 2 |  |  |
| 15.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 15.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 15.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 15.4 | Длина, метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 |  |
| 15.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 15.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 12.5 и ≤ 15 |  |
| 16 | Материал для наложения гипсовой повязки Вид 3 |  |  |
| 16.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 16.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 16.3 | Описание: Изделие, представляющее собой полоску из полимера, стекловолокна или покрытую гипсом/пропитанную полимером (возможно использование другого материала), которое накладывается слоями вокруг травмированной части тела с целью создания жесткой повязки для иммобилизации сломанных костей, пораженных болезнью суставов или болезненных растяжений. | Соответствие |  |
| 16.4 | Длина, метр | ≥ 2.2 и ≤ 3.2 |  |
| 16.5 | Материал | Марля пропитанная гипсом |  |
| 16.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 20 и ≤ 25 |  |
| 17 | Лейкопластырь кожный Вид 1 |  |  |
| 17.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 17.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 17.3 | Описание: Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала (например, ткани, пластика, бумаги), покрытая с одной или с двух сторон самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязки на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие может обладать гипоаллергенными и/или водонепроницаемыми свойствами. | Соответствие |  |
| 17.4 | Длина, сантиметр | ≥ 500 |  |
| 17.5 | Основа | Тканая |  |
| 17.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 4 и ≤ 5 |  |
| 17.7 | Воздухопроницаемый | Да |  |
| 17.8 | Гипоаллергенный | Да |  |
| 18 | Лейкопластырь для поверхностных ран |  |  |
| 18.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 18.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 18.3 | Описание: Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым, но не содержит противомикробные вещества и не обладает антимикробными свойствами. | Соответствие |  |
| 18.4 | Длина, сантиметр | ≥ 500 |  |
| 18.5 | Основа | Тканая |  |
| 18.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 2 и ≤ 3 |  |
| 18.7 | Воздухопроницаемый | Да |  |
| 18.8 | Клеящий материал | Гипоаллергенный |  |
| 18.9 | Форма: Рулонный | Наличие |  |
| 18.10 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 19 | Лейкопластырь кожный Вид 2 |  |  |
| 19.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 19.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 19.3 | Описание: Длинная и узкая гибкая полоска из несиликонового материала (например, ткани, пластика, бумаги), покрытая с одной или с двух сторон самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязки на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие может обладать гипоаллергенными и/или водонепроницаемыми свойствами. | Соответствие |  |
| 19.4 | Длина, сантиметр | ≥ 250 |  |
| 19.5 | Основа | Тканая |  |
| 19.6 | Ширина, сантиметр | ≥ 1.2 и ≤ 2 |  |
| 19.7 | Гипоаллергенный | Да |  |
| 20 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить |  |  |
| 20.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 20.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 20.3 | Описание: Синтетическая нерассасывающаяся мононить из полиолефина (например, из полипропилена, полиэтилена, политетрафторэтилена, поливинилиденфторида), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 20.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: нерассасывающийся (неабсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: мононить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 20.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3,5 |  |
| 20.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 100 |  |
| 20.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 20.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 31 |  |
| 20.13 | Классификация атравматического шовного материала по форме поперечного сечения острия иглы: круглая (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.14 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 20.15 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
| 21.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 21.3 | Описание:Синтетическая нерассасывающаяся полинить, сделанная из нейлона (полиамидного полимера), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может включать в себя одноразовые изделия [например, иглу, проводник], предназначенные для наложения швов. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антибактериальных веществ/материалов | Соответствие |  |
| 21.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: нерассасывающийся (неабсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: полинить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.7 | Не окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 21.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3,5 |  |
| 21.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 75 |  |
| 21.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 21.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 30 |  |
| 21.13 | Классификация атравматического шовного материала по форме поперечного сечения острия иглы: круглая (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.14 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 21.15 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22 | Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная |  |  |
| 22.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 22.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 22.3 | Описание: Синтетическая мононить из рассасывающегося полиэфира (например, из полидиоксанона, полиглекапрона, поликапролактона, полигликоната, полигидроксибутирата), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов | Соответствие |  |
| 22.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: рассасывающийся (абсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: мононить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 22.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3 |  |
| 22.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 70 |  |
| 22.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 22.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 20 |  |
| 22.13 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 22.14 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23. | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить |  |  |
| 23.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 23.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 23.3 | Описание: Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. | Соответствие |  |
| 23.4 | Классификация шовного материала по способности рассасываться в тканях организма: рассасывающийся (абсорбируемый) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.5 | Классификация шовного материала по составу сырья: синтетический (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.6 | Классификация шовного материала по структуре нити: полинить (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.7 | Окрашен шовный материал в цвета, контрастные цвету крови (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | наличие |  |
| 23.8 | Метрический размер (МР) (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 3 |  |
| 23.9 | Номинальная длина, см (согласно ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытания) | 70 |  |
| 23.10 | Классификация атравматического шовного материала по способу сборки: одноигольные (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23.11 | Тип конструкции атравматической иглы (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | Изогнутая на 4/8 окружности |  |
| 23.12 | Размер атравматической иглы: мм (изогнутая на 4/8 окружности) (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | 26 |  |
| 23.13 | Материал иглы: Коррозионностойкая сталь (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 23.14 | Индивидуальная потребительская упаковка стерильная (согласно ГОСТ 26641-85 Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний.) | наличие |  |
| 24 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 1 |  |  |
| 24.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 24.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 24.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 24.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 24.5 | Размер маски | 3 |  |
| 24.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 30 до 50 | Наличие |  |
| 24.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 24.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 24.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр | ≥ 20 |  |
| 24.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 24.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 24.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 24.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 24.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 24.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 25 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 2 |  |  |
| 25.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 25.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 25.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 25.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 25.5 | Размер маски | 4 |  |
| 25.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 50 до 70 | Наличие |  |
| 25.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 25.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 25.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр | ≥ 30 |  |
| 25.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 25.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 25.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 25.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 25.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 25.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 26 | Маска ларингеальная, одноразового использования Вид 3 |  |  |
| 26.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 26.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 26.3 | Описание: Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение ИВЛ, подача ингаляционного наркоза, защита дыхательных путей от содержимого желудка и ротовой глотки. | Соответствие |  |
| 26.4 | Материал изделия: Силикон | Наличие |  |
| 26.5 | Размер маски | 5 |  |
| 26.6 | Вес пациента, килограмм: в диапазоне от 70 до 100 | Наличие |  |
| 26.7 | Воздуховодная трубка | Наличие |  |
| 26.8 | Надувная манжета | Наличие |  |
| 26.9 | Максимальный объем манжеты, миллилитр | ≥ 40 |  |
| 26.10 | Контрольный баллон | Наличие |  |
| 26.11 | Клапан с Луер-коннектором | Наличие |  |
| 26.12 | Диаметр коннектора, миллиметр | 15 |  |
| 26.13 | Количество желудочных дренажных каналов | 2 |  |
| 26.14 | Рентгенконтрастная полоса для контроля положения маски. | Наличие |  |
| 26.15 | Одноразовая стерильная упаковка | Наличие |  |
| 27 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Вид 1 |  |  |
| 27.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 27.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 27.3 | Описание: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. | Соответствие |  |
| 27.4 | Размер маски | 3 |  |
| 27.5 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 27.6 | Размер маски соответствует весу пациента, кг: в диапазоне от 30 до 50 | Наличие |  |
| 27.7 | Максимальный объем заполнения манжеты, миллилитр | ≥ 20 |  |
| 27.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 28 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Вид 2 |  |  |
| 28.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 28.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 28.3 | Описание: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. | Соответствие |  |
| 28.4 | Размер маски | 4 |  |
| 28.5 | Материал: ПВХ (поливинилхлорид) | Наличие |  |
| 28.6 | Размер маски соответствует весу пациента, кг: в диапазоне от 50 до 70 | Наличие |  |
| 28.7 | Максимальный объем заполнения манжеты, миллилитр | ≥ 30 |  |
| 28.8 | Упаковка | Индивидуальная стерильная |  |
| 29 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Вид 2 |  |  |
| 29.1 | Наименование в соответствии с техническим паспортом и/или руководством по эксплуатации и/или этикеткой производителя | Не установлено, указывается поставщиком в заявке |  |
| 29.2 | Страна происхождения | Не установлена, указывается поставщиком в заявке |  |
| 29.3 | Описание: Набор, состоящий из стерильных хирургических инструментов, перевязочных материалов/тампонов, шприца, расширителей, трахеостомических трубок и других предметов, предназначенных для создания чрескожного отверстия в трахее (трахеостомии) для введения трахеостомической трубки для устранения обструкции верхних дыхательных путей и обеспечения возможности искусственной вентиляции легких. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  |
| 29.4 | Канюля трахеостомическая, штука | 1 |  |
| 29.5 | Канюля трахеостомическая: с проводником | Да |  |
| 29.6 | Канюля трахеостомическая: канал для санации надманжеточного пространства | Да |  |
| 29.7 | Канюля трахеостомическая: наружный диаметр, миллиметр | 8 |  |
| 29.8 | Канюля трахеостомическая: внутренний диаметр, миллиметр | 5,3 |  |
| 29.9 | Канюля трахеостомическая: длина, миллиметр | ≥ 120 |  |
| 29.10 | Коннектор, штука | 1 |  |
| 29.11 | Канюля трахеостомическая: материал | ПП (полипропилен) |  |
| 29.12 | Катетер аспирационный трахеальный, штук | 1 |  |
| 29.13 | Катетер: материал | ПП (полипропилен) |  |
| 29.14 | Катетер: наружный диаметр, миллиметр | 5,3 |  |
| 29.15 | Катетер: внутренний диаметр, миллиметр | 3,2 |  |
| 29.16 | Катетер: длина, миллиметр | ≥ 455 |  |
| 29.17 | Скальпель, одноразового использования, штука | 1 |  |
| 29.18 | Скальпель, одноразового использования: материал рукоятки (Согласно ГОСТ 21240-2023 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.) | ПП (полипропилен) |  |
| 29.19 | Скальпель, одноразового использования: материал лезвия (Согласно ГОСТ 21240-2023 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.) | Коррозийно-стойкая сталь |  |
| 29.20 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической, штука | 1 |  |
| 29.21 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической: длина, миллиметр | ≥ 750 |  |
| 29.22 | Тесьма для фиксации канюли трахеостомической: ширина, миллиметр | 8 |  |
| 29.23 | Салфетка антисептическая, штука | 1 |  |
| 29.24 | Салфетка антисептическая: пропиточный раствор | этиловый спирт |  |

-наименование товара указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора

- в техническом задании одноименные товары, имеющие разные характеристики и параметры разделены по Видам

*возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска.

Наименование товара должно быть указано исходя из номенклатурной классификации медицинских изделий по видам Росздравнадзора и соответствующих ГОСТов на изделия, возможна поставка медицинских изделий в иной упаковке, чем указано в техническом задании, при условии соблюдения общего количества единиц измерения по каждой позиции.

Маркироака товара в системе Честный знак согласно законодательства с нанесением уникального кода DataMatrix.

| 1.Требования к документам |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Копия регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |
| 1.2. | Копия сертификата соответствия и/или копия Декларации о соответствии для Товара, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации | Наличие |
| 1.3 | Паспорт и/или руководство и/или этикетка по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Требования к упаковке и маркировке |  |  |
| 2.1. | Маркировка наименования изделия на упаковке | Наличие |

# Требования к году (месяцу) изготовления товара

# Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев с даты поставки

# Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.