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Приложение № 1
Спецификация
Объект закупки: Поставка материалов для системы холодоснабжения.  
1. Сервопривод
	Наименование 
	Кол-во (шт)

	Сервопривод коллектора
	22CX230NC2 Watts
	20


2. Общие требования к закупаемому товару:

2.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар должен быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2.3. Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

2.4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2.5. Доставка, отгрузка товара с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.
3. Гарантийные обязательства  и техническая поддержка:
3.1.  Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если для какого-либо товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного товара.
3.2. Весь товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

3.3. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного товара в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока.
4. Место доставки товара:
4.1.  Товар должен быть поставлен по адресу: 
· Сервопривод коллектора - Тульская область, Куркинский район, д. Моховое, Музейный комплекс "Поле Куликовской битвы"
5. Срок поставки товара:
5.1.  Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 15-ти рабочих дней с момента заключения договора на поставку товара. 
Начальник отдела
Государственного музея-заповедника 

«Куликово поле»
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