Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку расходного материала для лабораторного исследования 
                                                                                                    (ОКПД2 22.29.29.190)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Планшеты E-Plate 16 PET (1x6 plates) 

	Планшеты, специализированные для клеточного анализа. 
- формат – 16-луночные, размеры 4.0 × 8.7 × 1.96 см с крышкой, расстояние 9 мм от центра до центра лунок в планшете в соответствии со стандартами культуральных планшетов;
- планшеты должны иметь встроенные электроды для измерения сопротивления;
- максимальный объем лунки не менее 270 мкл;
- диаметр дна лунки в диапазоне не более 4.925 – 5.075 мм;
 - материал планшетов – полимер;
- материал электродов – золото; 
- должны быть совместимы с системой xCelligence, имеющейся у Заказчика; 
- Фасовка: не менее 6 штук в упаковке.
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	4



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
