Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку расходного материала для лабораторного исследования

(ОКПД2 22.29.29.190)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планшеты E-Plate 16 PET (1x6 plates) | Планшеты, специализированные для клеточного анализа. - формат – 16-луночные, размеры 4.0 × 8.7 × 1.96 см с крышкой, расстояние 9 мм от центра до центра лунок в планшете в соответствии со стандартами культуральных планшетов; - планшеты должны иметь встроенные электроды для измерения сопротивления; - максимальный объем лунки не менее 270 мкл; - диаметр дна лунки в диапазоне не более 4.925 – 5.075 мм; - материал планшетов – полимер; - материал электродов – золото; - должны быть совместимы с системой xCelligence, имеющейся у Заказчика; - Фасовка: не менее 6 штук в упаковке. | упак | 4 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.