## Смета
Заказчик: ФГБУ санаторий "Лесное" Минздрава России |  |  |  |  | Подрядчик: ООО "ЭКОР"
Наименование программного продукта |  |  |  |  | Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2025 №435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 №42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр <1>строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 N 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область II кв. 2026 г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Тольятти
ФГБУ санаторий "Лесное" Минздрава России по адресу: 445003 Самарская область г.Тольятти ул.Лесопарковое шоссе д.2
(наименование стройки)
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в главном корпусе ФГБУ санаторий "Лесное" Минздрава России расположенном по адресу: 445003 Самарская область г.Тольятти ул.Лесопарковое шоссе д.2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-75
Ремонт средств системы пожарной сигнализации на КПП
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | ТЗ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2026 г.
*Смета составлена для упрощенной системы налогообложения
Сметная стоимость |  |  | 41,81 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 7,09 |  | тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 0,01 |  | тыс.руб.
строительных работ |  |  | 2,12 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 16,0065 |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  | 18,36 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0,0099 |  | чел.-ч
оборудования |  |  | 21,34 | тыс.руб.
прочих затрат |  |  | 0,00 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен* | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСНм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 2479.74
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 6 |  | 6 |  |  | 413.29 |  | 2479.74
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М | [8 empty] | 157.47
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.05 |  | 0.05 | 206.43 | 1.4 | 352.58 |  | 17.63
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 10.02 |  | 0.6
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 10.53 |  | 10.53 | 2.27 | 1.54 | 4.27 |  | 44.96
| 01.7.15.02-0086 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм | т | 0.0004 |  | 0.0004 | 97479.2 | 1.12 | 133195.57 |  | 53.28
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) | кг | 0.01 |  | 0.01 | 373.74 | 1.65 | 752.34 |  | 7.52
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.01 |  | 0.01 | 931.11 | 1.62 | 1840.25 |  | 18.4
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0.006 |  | 0.006 | 157.44 | 1.23 | 236.25 |  | 1.42
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 0.05 |  | 0.05 | 235.73 | 0.95 | 273.21 |  | 13.66
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2637.21
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 49.59
|  | ФОТ | [8 empty] | 2479.74
| Пр/812-051.2 | Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (051.2) | 95 |  | 95 | [5 empty] | 2355.75
| Пр/774-051.2 | Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (051.2) | 53 |  | 53 | [5 empty] | 1314.26
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6356.81 |  | 6356.81
2 | ТЦ_61.2.07.04_77_7702680818_31.07.2026_02 | Блок контроля С2000-БКИ | шт | 1 |  | 1 |  |  | 7918.8 |  | 7918.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7918.8 |  | 7918.8
3 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 1710.72
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 475.2 |  | 1710.72
| 2 | ЭМ
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч
| 4 | М | [8 empty] | 80.93
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.6 | 554.66 |  | 0.89
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0676 |  | 0.0676 |  |  | 10.02 |  | 0.68
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.22 | 1455.79 |  | 43.67
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.22 | 6457.08 |  | 0.13
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1777.89 |  | 35.56
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1791.65
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 34.21
|  | ФОТ | [8 empty] | 1710.72
| Пр/812-051.1 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (051.1) | 90 |  | 90 | [5 empty] | 1539.65
| Пр/774-051.1 | Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи (051.1) | 46 |  | 46 | [5 empty] | 786.93
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4152.44 |  | 4152.44
4 | ТЦ,_89.1.61.02_77_7702680818_31.07.20264_02 | Резервный источник питания РИП-12 исп.05 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 9248.09 |  | 9248.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9248.09 |  | 9248.09
5 | ТЦ,_89.1.61.02_77_7702680818_31.07.2026_02 | Аккумуляторная батарея АКБ 7Ач АБ 1217 | шт | 1 |  | 1 |  |  | 4172.4 |  | 4172.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4172.4 |  | 4172.4
6 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.15 |  | 0.15
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2.4435 |  |  |  |  | 1083.47
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | 16.29 |  | 2.4435 |  |  | 443.41 |  | 1083.47
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.11
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0015 |  |  |  |  | 0.6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0015 | 37.32 | 1.65 | 75.13 |  | 0.11
| 4-100-030 | Трудозатраты машинистов разряд 3 | чел.ч | 0.01 |  | 0.0015 |  |  | 398.23 |  | 0.6
| 4 | М | [8 empty] | 43.68
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.5664 |  | 0.98496 |  |  | 10.02 |  | 9.87
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.2 |  | 0.03 | 261.09 | 1.22 | 388.61 |  | 11.66
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 |  | 0.00015 | 99190.96 | 1.22 | 147635.82 |  | 22.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1127.86
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 21.67
6.2 | 20.2.05.04-0053 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм | 100 м | 0.15 | 1.02 | 0.153 | 2580.74 | 1.31 | 4124.54 |  | 631.05
| ГЭСНм_81-03-08-2022_прил.8.4 | Норма отхода 2% К 1,02
|  | ФОТ | [8 empty] | 1084.07
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 1051.55
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 552.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22566.73 |  | 3385.01
7 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.2 |  | 0.2
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.564 |  |  |  |  | 247.25
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 2.82 |  | 0.564 |  |  | 438.39 |  | 247.25
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 5.5
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 2.1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.002 |  |  | 2047.2 |  | 4.09
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.01 |  | 0.002 |  |  | 602.37 |  | 1.2
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.002 |  |  | 704.42 |  | 1.41
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.01 |  | 0.002 |  |  | 448.43 |  | 0.9
| 4 | М | [8 empty] | 25.02
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 |  | 2.666 | 5.87 | 0.85 | 6.09 |  | 16.24
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.5 |  | 0.1 | 37.71 | 1.54 | 70.85 |  | 7.09
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.05 |  | 0.01 | 79.88 | 1.73 | 168.59 |  | 1.69
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 279.87
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 4.95
7.2 | 21.1.06.10-1500 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х1,5ок-1000 | 1000 м | 0.01 | 1.02 | 0.0102 | 102871.02 | 1.16 | 145583.06 |  | 1484.95
| ГЭСНм_81-03-08-2022_прил.8.4 | Норма отхода 2% К 1,02
|  | ФОТ | [8 empty] | 249.35
| Пр/812-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 97 |  | 97 | [5 empty] | 241.87
| Пр/774-049.3 | Электротехнические установки на других объектах (049.3) | 51 |  | 51 | [5 empty] | 127.17
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10694.05 |  | 2138.81
8 | ТЦ_21.1.04.01_47_4704087478_31.07.2026_02 | Кабель для СПС огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | м | 10 | 1.02 | 10.2 |  |  | 23.78 |  | 242.56
| ГЭСНм 81-03-08-2022 Приложение 8.4 | Норма отхода 2% К 1,02
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23.78 |  | 242.56
9 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.22 |  | 0.22
| 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3.399 |  |  |  |  | 1569.73
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 15.45 |  | 3.399 |  |  | 461.82 |  | 1569.73
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 6.05
|  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0044 |  |  |  |  | 2.32
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0022 |  |  | 2047.2 |  | 4.5
| 4-100-060 | Трудозатраты машинистов разряд 6 | чел.ч | 0.01 |  | 0.0022 |  |  | 602.37 |  | 1.33
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0022 |  |  | 704.42 |  | 1.55
| 4-100-040 | Трудозатраты машинистов разряд 4 | чел.ч | 0.01 |  | 0.0022 |  |  | 448.43 |  | 0.99
| 4 | М | [8 empty] | 259.9
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.1 |  | 0.022 | 150.04 | 1.54 | 281.89 |  | 6.2
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0.02 |  | 0.0044 | 187.38 | 0.85 | 194.31 |  | 0.85
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 16.67 |  | 3.6674 | 5.87 | 0.85 | 6.09 |  | 22.33
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 1 |  | 0.22 | 37.71 | 1.54 | 70.85 |  | 15.59
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0.01 |  | 0.0022 | 395.65 | 1.65 | 796.44 |  | 1.75
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.08 |  | 0.0176 | 931.11 | 1.62 | 1840.25 |  | 32.39
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 | т | 0.0001 |  | 2.2e-05 | 308849.7 | 1.23 | 463459.86 |  | 10.2
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 1.02 |  | 0.2244 | 655.9 | 0.95 | 760.19 |  | 170.59
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1838
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 31.39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 2116
в том числе
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 2116
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 2116
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 0
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 0
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 18355.66
в том числе
|  | всего прямые затраты | [8 empty] | 8058.96
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 7090.91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.66
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 5.02
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 951.37
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 7095.93
|  | всего накладные расходы | [8 empty] | 6713.71
|  | всего сметная прибыль | [8 empty] | 3582.99
|  | ВСЕГО оборудование | [8 empty] | 21339.29
|  | ВСЕГО прочие затраты | [8 empty] | 0
в том числе
прочие затраты
|  | прочие работы | [8 empty] | 0
в том числе
прямые затраты
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТм)
материальные ресурсы
перевозка
|  | всего ФОТ | [8 empty] | 0
всего накладные расходы
всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 41810.95
в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 10174.96
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 7090.91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 11.66
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 5.02
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 3067.37
перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 7095.93
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 6713.71
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 3582.99
|  | Всего оборудование | [8 empty] | 21339.29
Всего прочие затраты
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 242.56
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН | [8 empty] | 21339.29
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 16.0065
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0.0099
Налоги
|  | НДС 5% в том числе | [8 empty] | 1991
|  | Итого | [8 empty] | 41810.95
|  | Итого по смете | [8 empty] | 41810.95
*Сметная стоимость на единицу измерения и всего в текущем уровне цен для эксплуатации машин, материальных ресурсов и оборудования определена с учетом НДС 22%
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Лист2
Ремонт средств системы пожарной сигнализации на КПП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12