Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту систем АПС и СО  на объекте: Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе д.2, ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.

1.Наименование выполняемых работ:

Текущий ремонт средств пожарной сигнализации в помещении контрольно-пропускного пункта (КПП) ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России.

1.1.  Цель оказания услуги:

Выявление и устранение причин нестабильной работы прибора приемно-контрольного в помещении КПП  ФГБУ санаторий «Лесное».

2. Срок выполнения работ:  10 рабочих  дней со дня подписания контракта.

3. Общие требования к выполнению работ:

3. Требования к Исполнителю:

3.1 Наличие действующей лицензии  на выполняемые  работы «лицензия на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности», выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия Контракта.

3.2 В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по текущему ремонту систем АПС И СО согласно условиям Контракта и  настоящего Технического задания.

3.3 Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

3.4. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

4. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (сводный  сметный расчет (смета) на текущий ремонт систем АПС и СО, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

- СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты электроустановки низковольтные, требования пожарной безопасности»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

6. Сдача результатов выполненных работ:

6.1 Сдача результатов выполненных работ оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

7. Требования по объёму гарантий качества работ:
7.1 Гарантийный срок на выполненные работы а также  на используемое оборудование и материалы не менее 12 месяцев.

7.2 В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации объекта.

Специалист по ПБ                                                                          И.С.Биктогиров