Описание объекта закупки  
на оказание услуг по замене элементов питания для приборов учета тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование элементов питания
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Блок питания ТрансЭТ 10ВР220-12Д
	шт
	1

	2. 
	Батарейка Tekcell ER33600 SB-D02
	шт
	1


Место оказания услуги
Оказание услуг по замене:

- Блок питания ТрансЭТ 10ВР220-12Д (количество – 1 шт.) осуществляется по адресу: Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пл. Революции, 10;

- Батарейка Tekcell ER33600 SB-D02 (количество – 1 шт.) осуществляется по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 1а.
Требования к техническим характеристикам услуг
Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя и за его счет. 
Исполнитель оказывает услуги, используя новые (не бывшие в эксплуатации, в ремонте, в том числе, восстановленные) элементы питания, свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д.
Требования к безопасности услуг
Исполнитель обязан оказать услуги, соответствующие обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для услуги данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами Российской Федерации.
Требования гарантийному сроку
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг:
Гарантийный срок на оказанные услуги: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документов о приемке. 
В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате оказания услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;
- самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Исполнителя возмещения причиненных убытков.
Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до полного их устранения. 
Срок оказания услуг
Срок оказания услуг по ремонту расходомера: в течение 2 (два) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора.
	Заместитель начальника ОЭ, РЗ, СиРИ УМТО 

Главного управления МЧС России 

по Курганской области

капитан внутренней службы
 

	Т.Г. Баженов


	Инженер ОЭ РЗ СиРИ УМТО

Главного управления МЧС России

по Курганской области

старший лейтенант внутренней службы
 
	Р.А. Зыков


