ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Идентификационный код закупки — 261526010135252460200300130000000244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторных реактивов и материалов

для нужд Борской больницы филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в 2026 году

| Место доставки товара, являющегося предметом договора | Нижегородская область, г.Бор, ул.Полевая, д.2а (поликлиника № 1) |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка товара осуществляется Поставщиком по отдельным заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки, на период с момента заключения договора по «25» декабря 2026г. включительно. |

1. Товар должен быть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу РФ и обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать нормам, ГОСТам, СанПиНам и другим  нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, качество товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ, либо декларацией, если декларирование качества товара, предусмотрено законодательством РФ (указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке).

3. Качество лабораторных реактивов и материалов должно отвечать требованиям нормативной документации и иметь разрешительные документы;

4.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара.

5. Срок годности Товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности, установленного заводом изготовителем на дату поступления Заказчику Товара.

6. Наименование Товара:

| №пп | КТРУ/ОКПД | Наименование по КТРУ | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190 | Сыворотка животного происхождения | Сыворотка контрольная положительная для диагностики сифилиса (кроличья), Фасовка: 1 упаковка - не менее 10 фл. по 1 мл | упаковка | 2 |
| 2 | 32.50.50.190 | Сыворотка животного происхождения | Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса (кроличья), Фасовка: 1 упаковка - не менее 10 фл. по 1 мл | упаковка | 2 |
| 3 | 32.50.50.190 | Сыворотка животного происхождения | Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (кроличья), Фасовка: 1 упаковка - не менее 10 фл. по 1 мл | упаковка | 2 |
| 4 | 21.20.23.110 | Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД | Фиксатор-краситель форменных элементов. Фиксатор представляет собой 0,2 % раствор сухого эозин метиленового синего в метаноле. Флакон емкостью не менее 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой синего цвета. | упаковка | 4 |
| 5 | 21.20.23.110 | Окрашивание по Романовскому ИВД, набор | Краситель форменных элементов крови. Краситель представляет собой 0,76 % раствор сухого азур-эозина по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Флакон емкостью не менее 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой зеленого цвета. | упаковка | 4 |
| 6 | 21.20.23.110 | Глюкоза ИВД, набор, электрометрический анализ | Буферная смесь предназначена для приготовления буферного раствора pH в диапазоне не менее 7,2-7,4. Поставляется в бумажной упаковке с полиэтиленовой капсулой весом 10 грамм. Вид смеси - сухой порошок белого цвета, для приготовления 1 литра рабочего буферного раствора. Масса порошка в каждом пакете - 10г. Время растворимости не более 10 минут. Упаковка 1 шт по 10 г. | штука | 2 |
| 7 | 21.20.23.110 | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. Фасовка 1 флакон – 10 мл. | штука | 4 |
| 8 | 21.20.23.110 | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Фасовка 1 флакон – 10 мл. | штука | 4 |
| 9 | 21.20.23.110 | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью гглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Фасовка 1 флакон – 10 мл. | штука | 4 |
| 10 | 21.20.23.110 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический | Индикаторные полоски предназначены для экспресс-анализа содержания глюкозы, белка (альбумина) и уровня кислотности (рН) в моче человека. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,5 — 10 г/л. Цветовая шкала для определения глюкозы на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,5; 1; 3 и 10 г/л. Время анализа глюкозы составляет не более 2 мин. Фасовка - не менее 100 штук в упаковке | упаковка | 4 |
| 11 | 21.20.23.110 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка, экспресс-анализ | Набор реагентов для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбинового индекса, процента протромбина по Квику и МНО в капиллярной крови. Применяется для: мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами; диагностики наследственных и приобретенных коагулопатий; диагностики заболеваний печени. Состав набора: Водносолевой экстракт высушенной ацетоном ткани головного мозга кролика, стабилизированный и лиофилизированный в присутствии хлорида кальция, аттестованный по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ) пластин, МИЧ 1,1-1,2 (4 мл/фл.) – не менее 9 флаконов; Консервант для капиллярной крови, концентрат (5 мл/фл.) – не менее 1 флакон. Один набор предназначен для проведения не менее 720 анализов. | упаковка | 4 |
| 12 | 32.50.13.190-00007515 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца одноразовый, стерильный | Стерильный ручной немеханический похожий на скальпель инструмент с заостренным концом, предназначенный для использования медицинским работником для прокола кожи пациента вручную с целью забора небольшого образца крови или дренирования кист или фурункулов. Это изделие для одноразового использования Назначение Для прокалывания кожи пальца при взятии проб крови на анализ, боковое копье Соответствие ГОСТ 19126-2007, ГОСТ 5632-2014 Материал изделия Нержавеющая сталь Длина копья, мм ≥ 3 Длина скарификатора, мм ≤ 33 Толщина, мм ≤ 1,2 Количество в упаковке 2000 шт | штука | 4000 |
| 13 | 21.20.23.110 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Очищающая жидкость (не менее 800 промывок) предназначен для очистки анализатора от белка, липидов и других компонентов сыворотки крови. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - не менее 4 шт. стеклянных флакона очищающей жидкости. | штука | 4 |
| 14 | 21.20.23.110 | Масло минеральное заливочная среда ИВД | Используется в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка не менее 100 мл. | Штука | 4 |
| 15 | 21.20.23.110 | Малахитовый зеленый раствор ИВД | Набор реагентов предназначен для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц. Состав набора: Реактив Като, 50 мл – не менее 1 фл., Целлофановые покровные пластинки – не менее 500 шт. | Штука | 4 |
| 16 | 21.20.23.110 | Глюкоза ИВД, контрольный материал | Набор контрольных растворов глюкозы 5, 10, 15, 20 ммоль/л предназначен для контроля воспроизводимости и качества измерений на анализаторе Энзискан Ультра. Состоит из стеклянных флаконов в пластиковой упаковке, содержащих растворы глюкозы концентраций 5, 10, 15 и 20 ммоль/л. Фасовка не менее 4 флаконов по 5 мл. | Штука | 6 |

Обоснование: В связи с тем, что по характеристикам, указанным в КТРУ невозможно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товаров, имеющих существенное значение для Заказчика. Дополнительные характеристики установлены для обеспечения высокой специфичности анализа и снижения вероятности получения ложноположительных результатов, для выполнения необходимого числа исследований в лаборатории Заказчика с учетом имеющегося оборудования, потока исследований, возможных потерь реагентов.

При отсутствии характеристики по позиции КТРУ, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Контрактный управляющий 	                                           		                                                                                           Летовальцев С.С.

«___» ______________ 2026 г.