## Лист1
Техническое задание на поставку медицинских изделий
№ п/п | Код КТРУ | Наименование товара* | Описание (характеристики) объекта закупки | [5 empty] | Количество товара
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения показателя | Заявка на участие в закупке (Характеристики технического предложения участника закупки) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 | 9 |  | №в заявке
1 | 32.50.13.190 | Зеркало носовое, многоразового использования | Описание | Хирургический инструмент, состоящий из двух ручек-рычагов на шарнире. Выпускаются модификации различных типоразмеров и формы. На дистальном конце имеет тупые губы для растяжения тканей и расширения просвета ноздри после введения инструмента. Используется при отоларингологических осмотрах или операциях. Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали, имеет механизм саморазведения или регулировки и предназначется для многоразового использования. |  |  |  | Штука | 10 |  | 2
|  |  | Вид зеркала | по KILLIAN, прямое, рабочая часть зеркала в закрытом положении- в виде двух смыкающихся бранш в форме конуса, имеет овальное основание и закругленную вершину на дистальном конце. Ручки зеркала, с закрепленным между ними механизмом саморазведения в виде двухлистовой возвратной пружины | соответствие
|  |  | Общая длина | ≥ 145 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части инструмента | ≥ 25 и ≤30 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | 30
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
2 | 32.50.13.190 | Зеркало носовое, многоразового использования | Описание | Хирургический инструмент, состоящий из двух ручек-рычагов на шарнире. Выпускаются модификации различных типоразмеров и формы. На дистальном конце имеет тупые губы для растяжения тканей и расширения просвета ноздри после введения инструмента. Используется при отоларингологических осмотрах или операциях. Изготавливается, как правило, из нержавеющей стали, имеет механизм саморазведения или регулировки и предназначется для многоразового использования. |  |  |  | Штука | 10 |  | 2
|  |  | Вид зеркала | по KILLIAN, прямое, рабочая часть зеркала в закрытом положении- в виде двух смыкающихся бранш в форме конуса, имеет овальное основание и закругленную вершину на дистальном конце. Ручки зеркала, с закрепленным между ними механизмом саморазведения в виде двухлистовой возвратной пружины | соответствие
|  |  | Общая длина | ≥ 145 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части инструмента | ≥ 40 и ≤43 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  | 40
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
3 | 32.50.13.190 | Ножницы диссекционные | Описание | Хирургический инструмент, используемый для разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены ручками-кольцами под указательные и большой пальцы и которые функционируют под действием срезающего усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки проходят одна над другой при их смыкании). обычно изготовливается из высокосортной нержавеющей стали и поставляется различных моделей и размеров. Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это повторно используемое изделие. |  |  |  | Штука | 10 |  | 3
|  |  | Вид ножниц | Прямые с тупоконечными лезвиями. Бранши с ручками-кольцами между собой соединены винтом
|  |  | Общая длина ножниц | ≥ 170 и ≤175 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части с лезвиями | ≥ 60 и ≤70 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
4 | 32.50.13.190 | Ножницы диссекционные | Описание | Хирургический инструмент, используемый для разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены ручками-кольцами под указательные и большой пальцы и которые функционируют под действием срезающего усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки проходят одна над другой при их смыкании). обычно изготовливается из высокосортной нержавеющей стали и поставляется различных моделей и размеров. Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это повторно используемое изделие. |  |  |  | Штука | 3 |  | 13
|  |  | Вид ножниц | Прямые с остроконечнвыми лезвиями. Бранши с кольцевыми ручками между собой соединены винтом | соответствие
|  |  | Общая длина ножниц | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части с лезвиями | ≥ 55 и ≤60 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
5 | 32.50.13.190 | Ножницы диссекционные | Описание | Хирургический инструмент, используемый для разрезания ткани во время рассечения и/или аутопсии. Включает двухосные лезвия, которые обычно снабжены ручками-кольцами под указательные и большой пальцы и которые функционируют под действием срезающего усилия (т.е., лезвия разрезают, когда острые кромки проходят одна над другой при их смыкании). обычно изготовливается из высокосортной нержавеющей стали и поставляется различных моделей и размеров. Некоторые типы могут иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это повторно используемое изделие. |  |  |  | Штука | 5 |  | 14
|  |  | Вид ножниц | Прямые с одним острым лезвием, второе лезвие тупоконечное. Бранши с ручками-кольцами между собой соединены винтом
|  |  | Общая длина ножниц | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части с лезвиями | ≥ 50 и ≤60 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
6 | 32.50.13.190 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Описание | "Переносной ручной инструмент, используемый для разрезания перевязочного материала и ткани. Как правило, это надежный инструмент, состоящий из двух соединенных на оси лезвий с ручками на концах в виде колец для большого и, например, указательного или среднего пальцев. Дистальные концы лезвий могут иметь различные формы и обычно скруглены для безопасности; одно лезвие может быть длиннее другого и иметь кончик в форме оливы, который помещают под перевязочный материал. Как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; на режущих кромках некоторых моделей могут использоваться карбидовые вставки. Это изделие, пригодное для многоразового использования." |  |  |  | Штука | 3 |  | 15
|  |  | Вид ножниц | горизонтально-изогнутых по ребру, одно лезвие длиннее другого и имеет кончик в форме оливы. Бранши с ручками-кольцами между собой соединены винтом
|  |  | Общая длина ножниц | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочей части с лезвиями | ≥ 50 и ≤60 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
7 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." | соответствие |  |  | Штука | 10 |  | 1
|  |  | Вид щипцов | штыковидные, с двойным изгибом по ребру, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с поперечной насечкой , боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Ширина щипцов | ≥ 9 ≤12 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Общая длина инструмента | ≥ 140 ≤150 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
8 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." |  |  |  | Штука | 5 |  | 6
|  |  | Вид щипцов | прямые, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с поперечной насечкой, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина щипцов | ≥ 250 и ≤255 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
9 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." |  |  |  | Штука | 10 |  | 6
|  |  | Вид щипцов | прямые, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с поперечной насечкой, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина щипцов | ≥ 200 и ≤210 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
10 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." |  |  |  | Штука | 10 |  | 6
|  |  | Вид щипцов | прямые, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с поперечной насечкой, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина щипцов | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
11 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." |  |  |  | Штука | 5 |  | 7
|  |  | Вид щипцов | прямые, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с зубчиками, расположенные: на одном кончике - 1 зубчик, плотно входящий между 2 зубчиками на втором кончике, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина щипцов | ≥ 200 и ≤210 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
12 | 32.50.13.190 | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров; на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением." |  |  |  | Штука | 5 |  | 7
|  |  | Вид щипцов | прямые, выполнены в виде двух пружинящих металлических пластинок с насечкой, соединенных на проксимальном конце, на дистальном конце имеются рабочие кончики с зубчиками, расположенные: на одном кончике - 1 зубчик, плотно входящий между 2 зубчиками на втором кончике, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина щипцов | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
13 | 32.50.13.190 | Зажим гемостатический | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции для предотвращения кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, как правило, по форме напоминает ножницы, имеет самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме колец и изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Доступны изделия различных размеров, на рабочем конце, как правило, имеются короткие или длинные узкие лезвия прямой или изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  | Штука | 5 |  | 8
|  |  | Вид зажима | прямые, выполнен в виде двух перекрещенных браншей с ручками - кольцами, соединенных между собой замком коробчатого типа, имеет фиксатор в виде кремальеры, на дистальном конце зажима находятся рабочие кончики , сужающиеся дистально от замка, имеющие насечку и зубья , расположенные : на одном кончике - 1 зубец, плотно входящий между 2 зубцами второго кончика, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Длина зажима | ≥ 150 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
14 | 32.50.13.190 | Зажим гемостатический | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции для предотвращения кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, как правило, по форме напоминает ножницы, имеет самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме колец и изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Доступны изделия различных размеров, на рабочем конце, как правило, имеются короткие или длинные узкие лезвия прямой или изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  | Штука | 5 |  | 9
|  |  | Вид зажима | вертикально- изогнутый по плоскости, выполнен в виде двух перекрещенных браншей с ручками - кольцами, соединенных между собой замком коробчатого типа, имеет фиксатор в виде кремальеры, на дистальном конце зажима находятся рабочие кончики , сужающиеся дистально от замка, имеющие насечку и зубья , расположенные : на одном кончике - 1 зубец, плотно входящий между 2 зубцами второго кончика, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина зажима | ≥ 150 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
15 | 32.50.13.190 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов | Описание | Тонкий и легкий ручной хирургический инструмент предназначен для пережатия мелких кровеносных сосудов во время операции для предотвращения кровотечения. Он, как правило, представляет собой прямой или изогнутый инструмент, похожий на ножницы, изготовленный из нержавеющей стали, с рифлеными или зубчатыми лезвиями и механическим замком на рукоятках для поддержания в закрытом, фиксированном положении (самоудерживающийся). Устройство называют зажим ""москит""/гемостатический (кровоостанавливающий) деликатный зажим; оно используется в основном во время микрохирургических, педиатрических и стоматологических процедур. Это устройство многоразового использования." |  |  |  | Штука | 5 |  | 10
|  |  | Вид зажима | прямой типа Москит, выполнен в виде двух перекрещенных браншей с ручками - кольцами, соединенных между собой замком коробчатого типа, имеет фиксатор в виде кремальеры, на дистальном конце зажима находятся рабочие кончики , сужающиеся дистально от замка, имеющие насечку, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина зажима | ≥ 120 и ≤130 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочих кончиков от соединения до дистального конца | ≥ 20 и ≤25 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
16 | 32.50.13.190 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов | Описание | Тонкий и легкий ручной хирургический инструмент предназначен для пережатия мелких кровеносных сосудов во время операции для предотвращения кровотечения. Он, как правило, представляет собой прямой или изогнутый инструмент, похожий на ножницы, изготовленный из нержавеющей стали, с рифлеными или зубчатыми лезвиями и механическим замком на рукоятках для поддержания в закрытом, фиксированном положении (самоудерживающийся). Устройство называют зажим ""москит""/гемостатический (кровоостанавливающий) деликатный зажим; оно используется в основном во время микрохирургических, педиатрических и стоматологических процедур. Это устройство многоразового использования." |  |  |  | Штука | 5 |  | 11
|  |  | Вид зажима | вертикально-изогнутый типа Москит, выполнен в виде двух перекрещенных браншей с ручками - кольцами, соединенных между собой замком коробчатого типа, имеет фиксатор в виде кремальеры, на дистальном конце зажима находятся рабочие кончики , сужающиеся дистально от замка, имеющие насечку, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина зажима | ≥ 140 и ≤155 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочих кончиков от соединения до дистального конца | ≥ 20 и ≤25 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
17 | 32.50.13.190 | Зажим гемостатический | Описание | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции для предотвращения кровотечения. Изделие, часто называемое гемостатом, как правило, по форме напоминает ножницы, имеет самоудерживающуюся конструкцию с ручками в форме колец и изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Доступны изделия различных размеров, на рабочем конце, как правило, имеются короткие или длинные узкие лезвия прямой или изогнутой формы. Лезвия оснащены мелкими зубьями для обеспечения лучшего захвата кровеносных сосудов. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  |  | Штука | 5 |  | 12
|  |  | Вид зажима | прямой, выполнен в виде двух перекрещенных браншей с ручками - кольцами, соединенных между собой замком коробчатого типа, имеют фиксатор в виде кремальеры, на дистальном конце зажима находятся рабочие кончики , сужающиеся дистально от замка, имеющие насечку, боковое смещение рабочих кончиков отсутствует | соответствие
|  |  | Общая длина зажима | ≥ 180 и ≤200 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Длина рабочих кончиков от соединения до дистального конца | ≥ 55 и ≤65 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
18 | 32.50.13.190 | Зонд хирургический пуговчатый | Описание | Ручной хирургический инструмент предназначен для определения положения и/или формы полостей, созданных внутри структур организма во время операции, манипуляции. Он выполнен в виде длинного, тонкого стержня имеет круглые шаровые кончики на обоих концах.Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и используется хирургом для распознавания структур и полостей через тактильную обратную связь. Это изделия многоразового использования. |  |  |  | Штука | 10 |  | 4
|  |  | Вид зонда | прямой, двухсторонний проволочный инструмент со сферическими утолщениями с обоих концов | соответствие
|  |  | Общая длина зонда | ≥ 150 и ≤160 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Диаметр зонда | ≥ 1 и ≤1,5 | миллиметр |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Марка стали | 20Х13 или аналог |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретную марку стали
|  |  | Маркировка инструмента | соответствие
|  |  | Упаковка | индивидуальная
Условия исполнения контракта:
1.Срок поставки: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2.Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3.Срок годности: не менее одного календарного года с даты поставки товара.
4. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить на весь товар: - Копия действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие или выписка о таком удостоверении из государственного реестра медицинский изделий, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650 или информация, содержащая сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (регистрационный номер и сведения о дате государственной регистрации медицинского изделия) или копия документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 430).