- Описание объекта закупки

Поставка   толщиномера индикаторного электронного с пределом измерений 0- 12 мм. и ценой деления 0,001 мм. для измерения мягких материалов.

| № п/п |  | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм | Значения показателей | Обоснование | Инструкция к заполнению |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  | Толщиномер индикаторный электронный ТРЦ 0-12.7, 0001 мм, тип А, пятка 10 мм | 26.51.62.140 Машины и приборы для испытания полимерных материалов | шт | 1 | Общие ха-ки поставляемого товара |  | Цена деления, мм: 0.001. Длина, мм: не менее 235 Вес брутто, г: не менее 700 Длина, см: не менее 0.7 Ширина, мм: не менее 165. Высота, мм: не менее 55 Диапазон измерений, мм: 0-12,7. Тип инструмента: толщиномер ТРЦ. Тип измерения: электронный Замер на цветных металлах (Al) – нет. Замер на черных металлах (Fe) – нет. Самокалибровка – нет. Внесен в госреестр- нет. Поверка нет. Диапазон измерений 0- 12.7 мм Вес нетто не менее 0.7 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  | Установочные Размеры в мм, |  | Габариты без упаковки ориентировочно: 700-750х165-170х55-60 мм. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие товара требованиям нормативной документации |  | Должны соответствовать и не противоречить: ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей» Условием поставки является наличие сертификата на поставляемый товар. Гарантия на само изделие не менее 3 лет. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге по позициям:

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные  качественные и количественные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также в целях получения Заказчиком качественного продукта для обеспечения  сбалансированного пищевого рациона

| 1. | Требования к техническим характеристикам объекта закупки, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: приведены в таблице 1 «Наименование, характеристика товара. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам», при этом поставляемый Товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара. |
| --- | --- |
| 2. | Требования к качеству и безопасности Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара: ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей». |
| 3. | Условия поставки: Поставка и установка изделия осуществляется на период со дня подписания договора по предварительным заявкам Заказчика: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки. 4. Условием поставки является наличие сертификата на поставляемый товар. Гарантия на само изделие и установку не менее 1 года. |

Примечание: во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.