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Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]                   Поставка   толщиномера индикаторного электронного с пределом измерений 0- 12 мм. и ценой деления 0,001 мм. для измерения мягких материалов.

	

	№ п/п
	Наименование товара 
	ОКПД 2/ КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

	
	
	
	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Значения показателей
	Обоснование
	Инструкция к заполнению

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Толщиномер индикаторный электронный ТРЦ 0-12.7, 0001 мм, тип А, пятка 10 мм

	26.51.62.140
Машины и приборы для испытания полимерных материалов
	шт
	1
	Общие ха-ки поставляемого товара
	
	Цена деления, мм: 0.001. Длина, мм: не менее 235
Вес брутто, г: не менее 700 Длина, см: не менее  0.7
Ширина, мм: не менее 165. Высота, мм: не менее 55
Диапазон измерений, мм: 0-12,7. Тип инструмента: толщиномер ТРЦ. Тип измерения: электронный
Замер на цветных металлах (Al) – нет. Замер на черных металлах (Fe) – нет. Самокалибровка – нет. Внесен в госреестр- нет. Поверка нет. Диапазон измерений 0- 12.7 мм
Вес нетто не менее 0.7 кг

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Установочные Размеры в мм, 
	
	Габариты без упаковки ориентировочно: 700-750х165-170х55-60 мм. 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Соответствие товара требованиям нормативной документации
	
	Должны соответствовать и не противоречить: ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей»
 Условием поставки является наличие сертификата на поставляемый товар. Гарантия на само изделие не менее 3 лет.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге по позициям:
В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительные  качественные и количественные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также в целях получения Заказчиком качественного продукта для обеспечения  сбалансированного пищевого рациона
	1.
	Требования к техническим характеристикам объекта закупки, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: приведены в таблице 1 «Наименование, характеристика товара. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам», при этом поставляемый Товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

	2. 
	Требования к качеству и безопасности Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара: ГОСТ 4.177-85 «Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей».

	3.
	Условия поставки: Поставка и установка изделия осуществляется на период со дня подписания договора по предварительным заявкам Заказчика: в течение 14  (четырнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки.
4. Условием поставки является наличие сертификата на поставляемый товар. Гарантия на само изделие и установку   не менее 1 года.


Примечание: во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
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Описание объекта закупки                       Поставка      т олщиномер а   индикаторного электрон н ого  с пред елом измерений  0 -   12   мм.   и ценой деления   0,0 0 1   мм.   для  измерения  мягких  материалов .    

 

№  п/п  Наименование  товара   ОКПД 2/ КТРУ  Ед. изм.  Кол - во  Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения  соответствия товаров  потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ  

Наименовани е показателя  Ед.  изм  Значения показателей  Обос нова ние  Инструкция к  заполнению  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Толщиномер  индикаторный  электронный  ТРЦ 0 - 12.7, 0001 мм, тип А,  пятка 10 мм    26.51.62.140   Машины и  приборы для  испытания  полимерных  материалов  шт  1  Общие ха - ки  пост авляем ого  товара   Цена деления, мм: 0.001 .  Длина, мм:  не менее  235   Вес брутто, г:  не менее  700   Длина, см:   не менее    0.7   Ширина, мм:  не менее  165 .  Высота, мм:  не менее  55   Диапазон измерений, мм: 0 - 12,7 .  Тип инструмента:  толщиномер ТРЦ .  Тип измерения: электронный   Замер на цветных металлах (Al)   –   нет .  Замер на черных  металлах (Fe)   –   нет .   Самокалибровка   –   нет .  Внесен в  госреестр -   н ет .  Поверка   нет .  Диапазон измерений   0 -   12.7 мм   Вес нетто   не менее  0.7 кг     Значение  характеристики   не может  изменяться  участником  закупки  

Установочные  Размеры в мм,    Габариты без упаковки  ориентировочно:  700 - 750х165 - 170х55 - 60   мм .    Участник закупки  указывает в  заявке конкретное  значение  характеристики  

Соответствие  товара  требованиям  нормативной  документации   Должны соотв етствовать и не противоречить:  ГОСТ 4.177 - 85 «Система показателей качества продукции. Приборы  неразрушающего контроля качества материалов и изделий.  Номенклатура показателей»     Условием поставки является наличие сертификата на  поставляемый товар.   Гарантия на само издели е  не менее 3  лет.     Значение  характеристики   не может  изменяться  участником  закупки  

  Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге по позициям:   В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров,   работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации  от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информа ционной системе в сфере закупок кат алога  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, ус луг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» дополнительные  качественные и количественные характеристики товара   указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге  товаров, работ, услуг, а также в целях получения Заказчиком качественного продукта для обеспечения  сбалансированного пищевог о рациона  

