ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД 2 (КТРУ) | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | Цена (руб.) с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол пластиковый 20 мм 90° |  | РФ | шт | 43 | Полипропиленовые углы 90°, диаметром 20 мм, предназначены для соединения полипропиленовых труб путем сварки (спайки). | 500,00 |
| 2 | Тройник полипропиленовый 20мм |  | РФ | шт | 8 | Полипропиленовый тройник диаметром 20 мм, предназначены для соединения полипропиленовых труб путем сварки (спайки). | 100,00 |
| 3 | Манжета для стиральной машины 50х25мм |  | РФ | шт | 1 | Манжета переходная 50/25мм предназначена для соединения канализационных труб диаметром 50 мм со сливным шлангом стиральной или посудомоечной машины диаметром 25 мм. | 100,00 |
| 4 | Кран полипропиленовый 20мм |  | РФ | шт | 1 | # Шаровой кран из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки с трубами диаметром 20 мм. | 300,00 |
| 5 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20 мм |  | РФ | шт | 15 | Муфта 20 ПП с наружной металлической резьбой 1/2", предназначена для присоединения через резьбу запорной арматуры и других изделий. | 1500,00 |
| 6 | Крепёж для трубы 20мм (хомут сантехнический) |  | РФ | шт | 28 | Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации и отопления диаметром 20 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной резины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация: Хомут-1 шт, Дюбель-1 шт, Шпилька-1 шт, Винт-2шт. | 1400,00 |
| 7 | Угол 90 градусов диаметр 50 мм |  | РФ | шт | 11 | Отвод применяется для изменения направления потока сточных вод в трубах диаметром 50 мм, отвод на 90 градусов. Рабочая температура 90град. C, изготовлен из полипропилена. | 1000,00 |
| 8 | Угол 45 градусов, диаметром 50 мм. |  | РФ | шт | 6 | Отвод применяется для изменения направления потока сточных вод в трубах диаметром 50 мм, отвод на 45 градусов. Рабочая температура 90град. C, изготовлен из полипропилена. | 500,00 |
| 9 | Тройник пластиковый 90 градусов, диаметром 50мм |  | РФ | шт | 3 | Полипропиленовый тройник для внутренней канализации с углом 90 градусов, диаметром 50 мм. | 400,00 |
| 10 | Крепёж для трубы 50мм (хомут сантехнический) |  | РФ | шт | 10 | # Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации и отопления диаметром 50 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной резины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация: Хомут-1 шт, Дюбель-1 шт, Шпилька-1шт, Винт-2шт. | 500,00 |
| 11 | Кран шаровой 1\2 дюйма |  | РФ | шт | 3 | Кран шаровый из латуни, резьба внутренняя / наружная, диаметр ½ дюйма, рукоятка бабочка. | 1500,00 |
| 12 | Муфта переходная пластиковая 25/20мм. |  | РФ | шт | 2 | Муфта переходная пластиковая для соединения полипропиленовых труб различных диаметров, 25мм с одной стороны и 20 мм с другой. | 100,00 |
| 13 | Труба полипропиленовая 20мм |  | РФ | м | 26 | Для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, а также других технологических коммуникаций, выполнено из полипропилена PPR-100 легко поддаётся соединению с фитингами из аналогичного материала путём сварки. | 1500,00 |
| 14 | Крепёж для трубы 25мм (хомут сантехнический) |  | РФ | шт | 12 | Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации и отопления диаметром 25 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции труы, которая изготавливается из прочной пезины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация: Хомут-1 шт, Дюбель-1 шт, Шпилька-1 шт, Винт-2шт. | 600,00 |
| 15 | Труба пластиковая 50мм, длинной 1 метр. |  | РФ | шт | 7 | Предназначена для устройства канализационных систем сточных и дождевых вод внутри зданий. Материал: полипропилен. Диаметр: 50 мм. Длина: 1000 мм. Толщина стенки: 1,8 мм. | 1200,00 |
| 16 | Шланг для подвода воды 0,5 метра. Гайка/гайка. |  | РФ | шт | 1 | Подводка для воды 1/2 дюйма, длинна 0,5 метра, резьба вн.-вн. (гайка – гайка), для подключения сливных бачков, стиральных и посудомоечных машин напрямую к системе водоснабжения. | 300,00 |
| 17 | Кран для стиральной машины |  | РФ | шт | 1 | Кран шаровой угловой для бытовой техники 1/2"х3/4"н/н (флажок сверху) латунный, предназначен для подключения гибкой подводки, стационарных и сантехнических приборов смесители, сливные бачки, душевые лейки, биде, стиральные машины, посудомоечные машины. | 500,00 |
| 18 | Муфта разъёмная 20х1/2 с внутренней резьбой. |  | РФ | шт | 2 | Полипропиленовая комбинированная муфта с внутренней резьбой - это соединительный элемент трубопроводов, содержащий детали из полипропилена и металла, комбинированная муфта с внутренней резьбой используется при соединении полипропиленовых и металлических участков трубопровода в системах водоснабжения и отопления. | 600,00 |
| 19 | Анкерный болт с гайкой 8х100 мм |  | РФ | шт | 18 | Применяется для монтажа различных конструкций в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки. Диаметр 8 мм, длинна 100 мм. | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13100,00 |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Техническое задание:

- Место поставки: ФГБНУ ФНЦБЗР г. Краснодар ул. Калинина 62.

- Срок поставки: до 30.05.2026г.

- Гарантии качества 1 год с даты изготовления _____________________________________.

- Условия доставки: доставка поставщиком в ФНЦБЗР г. Краснодар, ул. Калинина 62.

Заполняется контрактным управляющим.

Указываются требования к ТРУ, имеющие существенное значение для исполнения договора (контракта), возможно прилагать схемы, чертежи и пр., в отношении публикаций номер журнала, требования к наличию сертификатов, лицензий и пр.

Обязательно при закупке у конкретного единственного поставщика. По общему правилу, цена должна включать расходы на доставку, пошлины, налоги, иные обязательные платежи.

Указывается при закупке товара.