Приложение
 к Государственному контракта № __________ от ____________

Техническое задание
поставка кассетного потолка и комплектующих в рамках капитального ремонта коридора режимного корпуса
	№
п/п

	 Наименование товара
	Количество
	Характеристика товара
	Цена руб., НДС не облагается/НДС %

	Стоимость руб., НДС не облагается/НДС %

	1
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА. Профиль угловой
универсальный 

	40 шт.
	размер 19*19*3000 мм,
материал: оцинкованный
цвет: белый
	
	

	2
	Профиль к подвесному потолку 

	240 шт.
	Профиль к
подвесному потолку длина 0,6 м.
цвет: белый
	
	

	3
	Профиль к подвесному потолку 

	84 шт.
	Профиль к
подвесному потолку длина 3,7 м.
цвет: белый
	
	

	4
	Европодвес для подвесного потолка, регулируемый
	200 шт.
	Длина 500 мм.;
Материал изделия сталь. 
	
	

	5
	Кассета для подвесного потолка типа Armstrong (или эквивалента)
	240 шт.
	Кассета для потолка армстронг
600*600 белый, материал: сталь

	
	

	ИТОГО:
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