Техническое задание

на поставку увлажнителей дыхательных смесей без подогрева

Количество (объем) поставляемого товара: согласно таблице

Место доставки товара: Москва, ул. Дмитрия Ульянова 11

Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.

Сроки (периоды) поставки товара: 35 дней с даты заключения Договора.

В цену Договора включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по Договору (с учётом доставки, разгрузки товара, ввода в эксплуатацию), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов.

| № | Наименование товара | КТРУ / ОКПД2 | Единица измерения по ОКЕИ | Кол-во Товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в предложении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измер. показателя | Значения показателей |  |
| 1 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 32.50.13.190-00069 / 32.50.13.190 | Штука | 25 | Объем увлажняющей ёмкости | Кубический сантиметр; миллилитр | ≥ 200 и ≤ 250 | Участник сессии указывает в предложении конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рабочий объем жидкости | Кубический сантиметр; миллилитр | ≥ 100 и ≤ 160 | Участник сессии указывает в предложении конкретное значение характеристики |

| Требования к товару | - Продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации) и поставляться комплектно; - Руководство по эксплуатации (на русском языке); - Регистрационное удостоверение; - Товар должен быть безопасен для здоровья и жизни потребителя; - Товар должен поставляться в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности. |
| --- | --- |
| Инструктаж по эксплуатации товара при вводе в эксплуатацию | - Требуется |
| Требования по гарантии | - Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки. |
| Год производства | - Не ранее 2025 года. |