Техническое задание

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов по адресу: 346000, РФ, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, ул. Карла Марка, 154.

При периодических проверках дымовых и вентиляционных каналов                выясняют:

- наличие засорений и сажистых отложений;

- обособленность каналов и плотность стенок;

- состояние теплоизоляционного материала и противопожарных разделок;

- наличие тяги;

- внешний вид.

Исполнитель выполняет работу своими силами и средствами в соответствии с техническим заданием. Состав работ с указанием единиц измерения указаны в таблице:

| № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Кол-во; Цена; Сумма. 1; Оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов по адресу:346000, РФ, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, ул. Карла Марка, 154..; Усл.ед.; 1. Итого:. |
| --- |
| Итого стоимость работ составила: ___________ (______) НДС/без НДС |  |  |