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	1
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245
	Описание
	Контур дыхательный анестезиологический гофрированный (не конфигурируемый)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	100
	шт

	
	
	
	Внутренний диаметр дыхательной трубки
	≥ 21  и  ≤ 25
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина дыхательной трубки
	≥ 150
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Категория пациентов
	Взрослые
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Комплектация
	переходник Y-образный , лимб 0.8м , мешок резервный 2л , переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип трубки
	Гофрированная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Полиэтилен, Полипропилен, Полиизопрен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Все элементы в едином комплекте
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, одноразового использования
	32.50.13.190-00007301
	Фильтр
	вирусобактериальный электростатический взрослый с Луер портом для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	100
	шт

	
	
	
	эффективность фильтрации
	≥ 99,999
	 %
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	сопротивление при 30л/мин
	≤ 1,2
	 см.вод.ст.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	внутренний объем
	≥ 66 и ≤ 75 
	 мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	вес
	≥ 32
	 г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	минимальный дыхательный объем
	≥ 300
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	максимальный дыхательный объем
	≤ 1000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации
	до 24
	час
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	отсутствие острых углов
	для исключения риска травмы пациента
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	коннекторы
	стандартные 22/15
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	наличие антиокклюзивного механизма
	обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Акрилонитрилбутадиенстирол, Полипропилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



