| ## № п/п | ## Наименование товара | ## Код позиции КТРУ | ## Характеристики товара |  |  |  | ## Количество | ## Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Наименование характеристики | ## Значение характеристики | ## Единица измерения характеристики | ## Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 8 | ## 9 | ## 10 |
| ## 1 | ## Контур дыхательный, одноразового использования | ## 32.50.13.190-00245 | ## Описание | ## Контур дыхательный анестезиологический гофрированный (не конфигурируемый) |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ## 100 | ## шт |
|  |  |  | ## Внутренний диаметр дыхательной трубки | ## ≥ 21 и ≤ 25 | ## мм | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Длина дыхательной трубки | ## ≥ 150 | ## см | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## Категория пациентов | ## Взрослые |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Комплектация | ## переходник Y-образный , лимб 0.8м , мешок резервный 2л , переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2 |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Тип трубки | ## Гофрированная |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Материал | ## Полиэтилен, Полипропилен, Полиизопрен |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Все элементы в едином комплекте | ## Да |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| ## 2 | ## Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, одноразового использования | ## 32.50.13.190-00007301 | ## Фильтр | ## вирусобактериальный электростатический взрослый с Луер портом для подключения линии мониторинга СО2 с эластичной заглушкой с держателем |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ## 100 | ## шт |
|  |  |  | ## эффективность фильтрации | ## ≥ 99,999 | ## % | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## сопротивление при 30л/мин | ## ≤ 1,2 | ## см.вод.ст. | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## внутренний объем | ≥ 66 и ≤ 75 | ## мл | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## вес | ## ≥ 32 | ## г | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## минимальный дыхательный объем | ## ≥ 300 | ## мл | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## максимальный дыхательный объем | ## ≤ 1000 | ## мл | ## Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | ## рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации | ## до 24 | ## час | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## отсутствие острых углов | ## для исключения риска травмы пациента |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## коннекторы | ## стандартные 22/15 | ## мм | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## наличие антиокклюзивного механизма | ## обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ## Материал | ## Акрилонитрилбутадиенстирол, Полипропилен |  | ## Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |