	Реквизиты Заказчика:
	Заявка 

при обращении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей

Главному метрологу 

ФБУ «Курский ЦСМ»

Ермакову В.В.

	ФКУ «ГБ МСЭ по Курской области» Минтруда России
	

	ИНН 4632048967 КПП463201001
	

	Телефон (4712)  57-20-14, 57-02-33  E-mail msexpertkursk@gmail.com
	

	Подразделение: 
	

	Юридический адрес 305040, г. Курск, ул. Гремяченская, 15
	

	Фактический адрес305040, г. Курск, ул. Гремяченская, 15
	

	Банковские реквизиты:
	

	Л/сч. № 03441А73940  

Р/сч. № 03211643000000013229 в ОКЦ №1 ВВГУ  БАНКА РОССИИ/ УФК по Нижегород-ской области,г. Нижний Новгород

К/сч. № 40105810745370000024 

БИК 012202102

Телефон: (4712) 57-20-14, факс: (4712) 57-02E-mail: mail@мсэ-46.рф
	

	
	

	
	

	Договор (контракт)  № ______________от______________________

(при наличии действующего договора между ФБУ «Курский ЦСМ» и Вашей организацией)
	


Просим провести поверку следующих средств измерений (СИ), по месту : г.Курск, ул. Гремяченская, д.15.

испытательного оборудования (ИО) в соответствии  с графиком поверки, калибровки СИ, аттестации ИО от ___________________20 _____ г.:      

	№

п/п
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Год

выпуска
	Заводской номер
	Регистрационный номер в ФИФ

(Госреестр СИ)

Для поверяемых СИ
	Сфера

государственного  регули-рования

Для поверяемых СИ
	Категория СИ (рабочее, эталон)
	Место проведения

работ

(ЦСМ/на месте эксплуатации)
	Кол-во СИ,

наборов СИ,

комплектов СИ
	Кол-во СИ в наборе, комплекте


	Необходимость оформления результатов поверки на бумажном носителе, необходимость нанесения знака поверки (клейма) на СИ  (да/нет)*

Для поверяемых СИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	55215
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	2
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	55218
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	3
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	56451
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	4
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	55216
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	5
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	52640
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	6
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	55217
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	7
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	52636
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	8
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	56454
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	9
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	55219
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	10
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	56639
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	11
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	16701
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	12
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	52637
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	13
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	34018
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	14
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	52638
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	15
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	16700
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	16
	Ростомер
	РМ-1 «Диакомс»
	
	56455
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	17
	Тонометр
	LD-71
	
	111677
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	18
	Тонометр
	LD-71
	
	3068844
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	19
	Тонометр
	LD-71
	
	3068949
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	20
	Тонометр
	LD-71
	
	111650
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	21
	Тонометр
	LD-71
	
	3068929
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	22
	Тонометр
	LD-71
	
	3069012
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	23
	Тонометр
	LD-71
	
	111670
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	24
	Тонометр
	LD-60
	
	393723
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	25
	ПРЭМ-20
	
	
	
	
	
	
	
	2 шт.
	
	

	26
	Тонометр
	LD-60
	
	15185
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	27
	Тонометр
	LD-60
	
	15180
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	28
	Тонометр
	LD-60
	
	15166
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	29
	Тонометр
	LD-60
	
	111661
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	30
	Тонометр
	LD-60
	
	15169
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	31
	Тонометр
	LD-60
	
	15188
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	32
	Тонометр
	LD-60
	
	15176
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	33
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01471
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	34
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01352
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	35
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01409
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	36
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01315
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	37
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01489
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	38
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01261
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	39
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01374
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	40
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01515
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	41
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01643
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	42
	Весы
	ВМЭН-150
	
	05502
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	43
	Весы
	ВМЭН-150
	
	01441
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	44
	Весы
	ВМЭН-150
	
	05865
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	45
	Весы
	ВМЭН-150
	
	05541
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	46
	Весы
	ВМЭН-150
	
	05267
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	47
	Весы
	ВМЭН-150
	
	05987
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	48
	Весы
	ВМЭН-150
	
	00756
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	49
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	2898
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	50
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	4868
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	51
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5621
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	52
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5701
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	53
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	4805
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	54
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5512
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	55
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	0162
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	56
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5509
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	57
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	4801
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	58
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	4856
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	 59
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5129
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	60
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	9606
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	61
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5516
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	62
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5458
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	63
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	5123
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	64
	Секундомер
	СОППР-2а-3-000
	
	3234
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	65
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00043
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	66
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00021
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	67
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00018
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	68
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00051
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	69
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00046
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	70
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	1014
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	71
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	01010
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	72
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00052
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	73
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00047
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	74
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00050
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	75
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00015
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	76
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	00036
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	77
	Динамометр
	ДМ-30ЭР
	
	01027
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	78
	Манометр
	МТ-100
	
	Б/н
	
	
	
	
	10 шт.
	
	

	79
	Вычислитель количества теплоты 
	ВКТ-7
	
	49687
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	80
	Алкотестер
	
	
	5510
	
	
	
	
	1шт
	
	

	81
	РТЕ
	21-М
	
	Б/н
	
	
	
	
	1 шт.
	
	

	82
	КТСП-Н
	
	
	
	
	
	
	
	1ком.
	
	

	83
	Пульсоксиметр медицинский Armed
	YX301
	
	В-170300767
	
	
	
	
	1 шт.
	
	


Ответственное лицо за метрологическое обеспечение:____________________________________

 







     Ф.И.О.                    Подпись                 Дата

Контактный тел. лица, ответственного за метрологическое обеспечение 

(моб.) +7(        )______________

 (раб.) +7(        )______________
    

*- Оформление результатов поверки на бумажном носителе с 01.01.2021 г. является платной услугой. 
Ф.И.О., должность лица подписывающего договор Разиньков Д.В.,  руководитель - главный эксперт

по медико-социальной экспертизе

