III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  | № п/п | Наименование услуги, наименование характеристики (показателя) услуги | Значение характеристики (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1; Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров. 1.1; Осмотр внешнего состояния блока (блоков) кондиционера и трубопроводов; Да. 1.2; Проверка логики работы электронной схемы кондиционера; Да. 1.3; Проверка режимов работы кондиционера и пульта; Да. 1.4; Очистка системы дренажа и фильтров внутреннего блока; Да. 1.5; Проверка оборудования на утечку фреона; Да. 1.6; Проверка давления фреона; Да. 1.7; Осмотр электрических соединений и необходимая регулировка; Да. 1.8; Очистка конденсатора наружного блока; Да. 1.9; Очистка испарителя внутреннего блока; Да. 1.10; Очистка иных деталей кондиционера; Да. 1.11; Проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков кондиционера; Да. 1.12; Очистка от пыли внутренних и внешних объемов, смазка механических частей, заключение о техническом состоянии техники; Да. 1.13; Определение дефектов (выдача актов технического обследования и дефектной ведомости); Да. 1.14; Восстановление работоспособности без использования запасных частей; Да. 1.15; Дозаправка кондиционера хладагентом Исполнителя (до 500 г.); Да. |  |  |

Приложение к Технической части: иные требования к услугам