Приложение к Технической части

Общие требования к услугам

Порядок и условия оказания услуг

Перед началом оказания услуг Исполнитель и Заказчик обмениваются контактной информацией и назначают ответственных лиц. Ответственное лицо Заказчика определяет перечень услуг, необходимых по техническому обслуживанию кондиционеров, и осуществляет контроль за полнотой проведенных услуг.

Услуги по техническому обслуживанию в отношении кондиционеров, указанных в списке кондиционеров, единожды.

Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности своих специалистов.

В случае выхода из строя кондиционеров (механизмов, комплектующих) по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания все затраты по восстановлению работоспособности кондиционеров (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению запасных частей и/или оборудования, перечисленные в дефектной ведомости, несет Заказчик.

Исполнитель обеспечивает ведение документооборота по техническому обслуживанию на объектах Заказчика.

Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам (наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги, группы допуска по электробезопасности не ниже III до 1000 В), допуск к работе на высоте.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, применение автовышки в соответствии с настоящей Технической частью, входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

Перечень кондиционеров и места оказания услуг:

| № п/п | Тип кондиционера | Марка, модель | Кол-во, шт. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Хабаровск, Дикопольцева д. 56 |  |  |  |  |
|  | Сплит-система | Ballu BSW 07HN1 | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 315Л |
|  | Сплит-система | Ballu BSC-09C | 1 | г. Хабаровск. ул. Дикопольцева д. 56, каб. 316Л |
|  | Сплит-система | Ballu BSW 07HN1 | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 316П |
|  | Сплит-система | General Climante GC\GU-S12HR | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 311 |
|  | Сплит-система | JAX CAN-14HE | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 312 |
|  | Сплит-система | General Climante GC\GU-S12HR | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 325 |
|  | Сплит-система | General Climante GC\GU-S09HR | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 213 |
|  | Сплит-система | General Climante GC\GU-S18HR | 1 | г. Хабаровск, ул. Дикопольцева д. 56, каб. 321 |
| всего |  |  | 8 |  |

Перечень нормативных правовых актов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. №1104н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок";

- СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003;

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

# Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

# Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в соответствии с требованиями Технической части.